|  |
| --- |
| **1. Подразделение в городе Москве** |

**1.1. Информация о состоянии надзорной деятельности**

**и предложения по её совершенствованию**

1.1.1. В области **промышленной безопасности и надзора за лифтами  
и эскалаторами** за 2021 год было проведено 1642 проверки, в ходе которых выявлено 6791 нарушений. Применено 43 административных приостановления деятельности. Вынесено 222 предупреждения. Наложено 775 штрафов на сумму 77169 тыс. рублей.

* + - 1. Надзор за подъемными сооружениями

Отдел по надзору за подъемными сооружениями осуществляет надзор  
за 10722 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, общее количество подконтрольных технических устройств 173012 ед., из них:

направление ГПМ - за 1609 юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем. Общее число подконтрольных технических устройств составляет 22802, из них: кранов 14295, подъемников (вышек) 1885, строительных подъемников 6595;

направление «Лифты» - за 9113 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Общее число подконтрольных технических устройств составляет 150210, из них: лифтов 143912, эскалаторов (пассажирских конвейеров) 3630, платформ подъемных для инвалидов 2641, пассажирская подвесная канатная дорога 1, буксировочные канатные дороги 26.

Работа отдела планировалась и проводилась согласно указаний  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, плана МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденного руководителем Управления   
30.10.2020, планов отдела на месяц, по обращениям граждан и организаций  
на нарушения при эксплуатации подконтрольного оборудования, угрожающие жизни и здоровью граждан и на основе анализа ситуации на подконтрольных предприятиях (организациях), осуществляющих эксплуатацию опасных объектов, проверяемых инспекторским составом.

В соответствии с действующим законодательством работниками отдела контролируется соблюдение установленных процедур по организации  
и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах с обязательной выдачей актов проверки о выявленных нарушениях  
и предписаний с указанием сроков их исполнения, предоставляются государственные услуги:

- по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,  
за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее – объектов),  
после осуществления их монтажа в связи с заменой, установкой во введенном  
в эксплуатацию здании или сооружении и модернизацией;

- осуществляется внесение в Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (далее – ОПД);

- осуществляется внесение экспертиз промышленной безопасности в Реестр экспертиз промышленной безопасности.

Также, по уведомлению эксплуатирующих организаций принимается участие в работе комиссий, для принятия решений о возможности пуска подъёмных сооружений в работу.

За отчетный период в отдел поступило 3007 заключений экспертизы промышленной безопасности, из них 2497 заключений экспертизы промышленной безопасности внесено в Реестр, отказано во внесении в Реестр и направлено заявителям уведомлений об отказе во внесении в Реестр 510 заключений экспертизы промышленной безопасности.

Также, за отчетный период в отдел поступило 3829 уведомлений  
на проведение контрольного осмотра объектов и 153 уведомлений о начале осуществления ОПД.

По результатам оказанных услуг было выдано 1890 актов ввода  
в эксплуатацию объектов, внесено в Реестр 94 уведомлений о начале осуществления ОПД, отказано во внесении в Реестр и возвращено заявителю  
59 уведомлений о начале осуществления ОПД.

Плановые и внеплановые проверки показали, что страхование ответственности в основном осуществляется в соответствии с действующими договорами между страховой компанией и эксплуатирующей организацией,  
с учетом требований Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда  
в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ,  
но при этом за 2021 год при проведении проверок поднадзорных организаций отделом было возбуждено 13 административных дел за отсутствие договора обязательного страхования опасных объектов и опасных производственных объектов, наложено 8 (6 ГПМ) административных штрафов, вынесено  
5 предупреждений юридическим и должностным лицам.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности  
на поднадзорных объектах.

Остается актуальной проблема обновления парка ГПМ. Так, если  
за 12 месяцев 2020 года эксплуатировалось около 40% ГПМ отработавших нормативный срок службы, за 12 месяцев 2021 года – 30%. Парк обновился за счет приобретения строительных, в основном фасадных подъёмников и списания ПС, отработавших нормативный срок эксплуатации. Медленнее обновляется парк кранов мостового типа, эксплуатирующихся на подконтрольных предприятиях - около 73% отработали нормативный срок эксплуатации и портальных кранов – 96%.

Также имеет место проблема с обеспечением безопасной эксплуатации лифтов в жилом фонде г. Москвы (в основном в домах новостройках) со стороны управляющих компаний и специализированных по лифтам организаций, частая смена специализированных организаций по результатам конкурсов (аукционов),  
а также отсутствие контроля за работой управляющих компаний со стороны Управ районов и Префектур города.

Проблемы перерегистрации ОПО с присвоением класса опасности  
в государственном реестре:

Количество не перерегистрированных ОПО на 30.12.2021 составляет  
110 единиц, на 30.12.2020 – составляло – 112. За 12 месяцев 2021 года  
с присвоением IV класса опасности не перерегистрирован ни один ОПО. Отделом проведено 6 плановых проверок организаций, не перерегистрировавших ОПО  
на IV класс опасности, из них 4 не найдены по месту регистрации юридического лица и опасных производственных объектов, в отношении их готовится служебная записка об исключении из Государственного реестра ОПО. Две исключены  
из реестра ОПО в связи с утратой признаков опасности.

При выполнении вышеуказанной задачи имеются следующие трудности:

- отсутствие ответственности владельцев ТУ в случае непредставления  
ими сведений для присвоения класса опасности ОПО;

- отсутствие организаций владельцев ОПО по юридическому  
и фактическому адресу;

- организация (юридический адрес) и ОПО зарегистрированы в Москве,  
а подъемные сооружения (далее - ПС) находятся в других регионах страны (автокраны, вышки, фасадные подъемники – передвижная техника);

- в государственном реестре регистрируют арендаторов, затем истекает срок аренды, организация возвращает технические устройства владельцу, но ПС с учета не снимают и ОПО из государственного реестра не исключают;

- банкротство предприятий - ПС продаются конкурсными управляющими  
и ликвидаторами, не предоставляя информацию в МТУ Ростехнадзора и не снимая с учета ПС и ОПО;

- вывод из Москвы промышленных предприятий, изменение инфраструктуры города: строительство жилых и общественных зданий, дорог  
и т.п. на бывших территориях предприятий;

- сами предприятия часто перерегистрируются, меняют название, юридические, почтовые и фактические адреса, не сообщая об этом  
в МТУ Ростехнадзора, не внося изменения в свидетельство о регистрации  
и не перерегистрируя ОПО;

- изменение вида деятельности (перепрофилирование) предприятий –  
ПС на ОПО не эксплуатируются, но находятся на предприятии,  
ОПО не перерегистрированы;

- организации продали технические устройства, не снимая их с учета.

Проблемные вопросы:

- невозможность проведения с 01.07.2021 контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», по направлению лифты с учетом отсутствия  
у Ростехнадзора полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования»  
в отношении лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов вне метрополитена, а также полномочий  
по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 июня 2017 года № 743;

- не определен порядок обучения руководителей, специалистов и рабочих основных профессий, осуществляющих эксплуатацию лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов.

За 12 месяцев 2021 года отделом: по направлению «ГПМ» проведено  
960 проверок (мероприятий по контролю) подконтрольных предприятий: плановых – 11, внеплановых – 949, из них по контролю выполнения предписаний -  
16 проверок, по обращениям граждан и мотивированным представлениям должностных лиц - 17 проверок, мероприятия по контролю (участие в комиссиях по пуску ПС в эксплуатацию) – 916. Также принималось участие в 6-ти проверках  
с привлечением сотрудников отдела при проверках проводимыми органами прокуратуры, участие в 2-х проверках в режиме постоянного государственного контроля и одной комплексной проверке ПАО «Мосэнерго». При этом выявлено 1233 нарушений требований законодательства Российской Федерации  
и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.

В период с 11.01.2021 по 30.12.2021 по направлению «Лифты» проведено 255 проверок подконтрольных предприятий (организаций): плановых –  
126, внеплановых – 129, из них: по контролю выполнения предписаний –  
128, по обращениям граждан – 1, и приняли участие в 7-ти проверках  
с привлечением сотрудников отдела при проверках проводимыми органами прокуратуры в одной комплексной проверке ПАО «Мосэнерго», при этом выявлено 1576 нарушений требований законодательства Российской Федерации.

Плановые проверки по направлению лифты в 3 и 4 кварталах 2021 года  
не проводились в связи с изменением законодательства Российской Федерации.  
Из плана проведения плановых проверок Управления на 2021 год исключено  
148 проверок, предусмотренных в 3 и 4 кварталах 2021 года.

В целях профилактики нарушений обязательных требований подконтрольным организациям вынесены 21 представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, также, в части проведения профилактических мероприятий объявлено  
5 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

По результатам проверок приняты меры административного воздействия  
к юридическим лицам и должностным лицам, эксплуатирующим опасные  
и опасные производственные объекты.

Отдел по надзору за подъемными сооружениями проведено 22 проверки (мероприятий по контролю) субъектов малого предпринимательства, из них:

- 10 проверок по обращениям граждан и организаций при возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, согласованных с прокуратурой г. Москвы;

- 16 проверок по контролю предписаний.

Административная практика за 12 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № статьи КоАП | Кол./сумма (тыс.руб.) наложенного штрафа на: | | | Кол./сумма наложенного штрафа |
| гражданина | должностное лицо | юридическое лицо |
| ст.9.1 | 26/52 | 72/1615 | 69/14850 | 167/16517 |
| ст.9.19 | 0/0 | 4/60 | 8/2450 | 12/2510 |
| ч.1 и 11 ст.19.5 | 0/0 | 18/47 | 18/180 | 36/227 |
| ст. 14.43 | 0/0 | 2/30 | 6/570 | 8/600 |
| ст. 19.7, 19.7.5-1 | 0/0 | 2/6 | 4/40 | 6/46 |
| ч. 1 ст. 19.4.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ч.1 ст. 20.25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Итого административных штрафов | 26/52 | 98/1758 | 105/18090 | 229/19900 |
| ч.3 ст.9.1 (при-  остановка) | - | - | 39/3510 сут. | 39/3510 сут. |
| Предупреждение | - | - | 21 | 21 |

За аналогичный период 2020 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № статьи КоАП | Кол./сумма (тыс.руб.) наложенного штрафа на: | | | Кол./сумма наложенного штрафа |
| гражданина | должностное лицо | юридическое лицо |
| ст.9.1, 9.19 | 19/38 | 53/1075 | 26/5500 | 98/6613 |
| ч.1 и 11 ст.19.5 | 0/0 | 15/15,3 | 18/187 | 33/202,3 |
| ч.1 ст.20.25 | 0/0 | 0/0 | 1/600 | 1/600 |
| ст. 19.7, 19.7.5/1 | 0/0 | 3/6,4 | 4/33,5 | 7/39,9 |
| ч. 1, 2 ст. 14.43 | 0/0 | 0/0 | 5/450 | 5/450 |
| ч. 1 ст. 19.4.1 | 0/0 | 0/0 | 1/20 | 1/20 |
| Итого административных штрафов | 19/38 | 71/1096,7 | 55/6790,5 | 145/7925,2 |
| ч.3 ст.9.1 (при-  остановка) | - | - | 21/1890 сут. | 21/1890 сут. |
| Предупреждение |  | - | 19 | 19 |

План работы отдела по надзору за подъемными сооружениями за 2021 год выполнен, за исключением направления лифты (исключены из плана проверки  
на 3 и 4 кварталы 2021 года).

Аварийность и травматизм.

За отчётный период на объектах поднадзорных отделу по надзору  
за подъёмными сооружениями аварий и несчастных случаев не было.

За аналогичный период 2020 года на объектах поднадзорных отделу  
по надзору за подъёмными сооружениями аварий и несчастных случаев не было.

1.1.1.2. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

Состав и характеристика поднадзорных объектов.

Количество поднадзорных организаций (юридических лиц и ИП) осуществляющих деятельность по эксплуатации объектов газового надзора в г. Москве составляет 1279 ед.

Количество поднадзорных опасных производственных объектов составляет 1681 ед.

В составе опасных производственных объектов эксплуатируется  
13975 технических устройств и 10219 км наружных газопроводов.

Показатели работы за 12 месяцев 2021 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество юридических лиц, в отношении которых проведены плановые и внеплановые проверки | 177 |
| 2 | Количество проведенных проверок (из них): | 237 |
|  | плановые: | 109 |
| внеплановые | 128 |
| 3 | Исполнение плана отдела | 100% |
| 4 | Количество выданных предписаний | 137 |
| 5 | Количество выявленных нарушений (из них) | 1932 |
| соблюдения обязательных требований | 1892 |
| неисполнение предписаний | 40 |
| 6 | Количество рассмотренных обращений граждан и юридических лиц | 43 |
| с выездом на место | 2 |
| 7 | Количество административных наказаний наложенных по итогам проверок: из них | 341 |
| 8 | Предупреждений | 123 |
| 9 | Административный штраф  Должностные лица кол/сумма  Юридические лица кол/сумма | 136/2763 тыс. руб.  82/16570 тыс. руб. |
| 10 | Количество ОПО, эксплуатируемых организациями, регулярная отчетность которых была проверена или проанализирована на предмет нарушений обязательных требований | 1672 |

В установленном порядке проводится рассмотрение обращений граждан  
и юридических лиц (43 ед).

Проведена 25 внеплановая проверка соблюдения лицензионных требований промышленной безопасности при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Из них предоставлено соискателям лицензии – 9 ед., переоформлено лицензий 8 ед; в 9 случаях отказано в переоформлении  
и предоставлении.

Проанализировано сведений по установленной форме направленных в адрес МТУ Ростехнадзора – 1672 ед.

Эффективность работы производственного контроля на объектах газового хозяйства в целом можно оценить как удовлетворительную, отчетность  
по показателям ПК на опасных объектах в большинстве случаев направляется  
в территориальный орган Ростехнадзора.

Основные показатели надзорной и контрольной деятельности отдела   
за отчетный период (12 месяцев 2021 года), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные показатели | 12 месяцев 2021 | 12 месяцев 2020 |
| Количество несчастных случаев | 0 | 0 |
| Количество аварий | 1 | 0 |
| Число проведенных обследований | 237 | 92 |
| Количество проверенного оборудования | 2180 | 364 |
| Количество выявленных нарушений | 1932 | 247 |
| Запрещена эксплуатация оборудования | 4 | 1 |
| Штрафные санкции на должностных лиц (тыс. руб.) | 2763 | 1151 |
| Штрафные санкции на юридических лиц (тыс. руб.) | 16570 | 13560 |
| Штрафные санкции на юридических лиц (кол.) | 82 | 46 |
| Штрафные санкции на юридических лиц (кол.) | 136 | 44 |
| Количество предупреждений | 123 | 39 |
| Количество предостережений | 12 | 3 |
| Количество инцидентов на поднадзорных объектах | 14 | 12 |
| Количество государственных инспекторов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | 10 | 10 |

Численность действующего инспекторского состава (осуществляющего проверки) отдела в настоящее время составляет 10 человек.

Аварийность и травматизм.

За 12 месяцев 2021 года на опасном производственном объекте сетей газораспределения АО «МОСГАЗ» произошло аварий – 1, инцидентов – 14 ед. (отказов или повреждений технических устройств), из них:

механические повреждения газопроводов – 14 ед.,

дефект стыкового соединения – 0 ед;

воспламенение газовоздушной смеси при производстве работ  
на газопроводе – 1 ед.;

срабатывание автоматических систем безопасности – 0 ед.;

прочие – 0 ед.

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018 № 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных дел   
в правоохранительные органы не направлялись.

1.1.1.3. Котлонадзор

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Под надзором находятся 909 организации (юридических лиц), 1510 опасных производственных объектов, на которых эксплуатируются 28838 технических устройств:

1847 единиц паровых и водогрейных котлов;

6810 сосудов, работающих под давлением;

20181 трубопроводов пара и горячей воды;

34 газонаполнительных станций;

28 испытательных пункта баллонов, имеющих клейма с шифрами  
для клеймения баллонов.

Отработали нормативный срок службы 20100 технических устройств,   
что составляет 70%.

Основные показатели за 12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные показатели | 12 месяцев 2021 | 12 месяцев 2020 |
| Количество несчастных случаев | 0 | 0 |
| Количество аварий | 0 | 0 |
| Число проведенных обследований  (головной исполнитель) | 36 | 46 |
| Количество выявленных нарушений | 98 | 595 |
| Штрафные санкции на должностных лиц (кол. / сумма), тыс. руб. | 20/525 | 61/1250 |
| Штрафные санкции на юридических лиц (кол. / сумма), тыс. руб. | 12/4430 | 26/6100 |
| Количество вынесенных предупреждений | 16 | 6 |
| Количество примененных мер профилактического воздействия (предостережения) | 29 | 20 |
| Количество государственных инспекторов по факту | 5 | 4 |

Аварийность и травматизм.

За отчетный период 2021 года на поднадзорных опасных производственных объектах по направлению котлонадзора аварий и несчастных случаев  
не произошло.

1.1.1.4. Горнотехнический надзор

Характеристика состояния промышленной безопасности.

В государственном реестре опасных производственных объектов (далее  
по тексту – ОПО) зарегистрировано 13 организаций, осуществлявших горные работы (строительство инженерных коммуникаций различного  
функционального назначения) на 27 опасных производственных объектах  
(фактически только одна организация осуществляет строительство инженерных коммуникаций на 1 ОПО, ещё 5 организацию с 10 ОПО прекратили свою деятельность).

Работа отдела в 2021 году проводилась в соответствии  
с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденным  
руководителем 30.10.2020.

* 1. Надзор за объектами ведения горных работ:

За отчетный период проведена 2 проверки, из них:

- 1 плановая за соблюдением требований промышленной безопасности  
в отношении ООО «СУ-91 Инжсетьстрой» (безрезультативная, завершили работы на ОПО);

- 1 плановая проверка за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в отношении ООО «МИП-Строй № 1».

По состоянию на 31.12.2021 информацию об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (далее – отчет о ПК) ведения горных работ в МТУ Ростехнадзора представила 1 организация из 14 (из них  
5 юридических лиц прекратили деятельность, а остальные 8 не эксплуатируют опасные производственные объекты).

* 1. По маркшейдерскому контролю:

За отчетный период проведено 15 проверок, из них:

- 2 плановые проверки соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ в отношении АО «НТЦ управления проектами в нефтяной и газовой промышленности»  
и ООО «Компания СОВЗОНД» (обе сдали лицензии в период проведения проверок). В связи со сдачей лицензии до начала проверочных мероприятий исключены из плана проведения проверок 4 проверки следующих организаций:  
ООО «Иннотер» (ООО «ГЕО Иннотер»), АО «СпейсИнфо Геоматикс»,  
ООО «КадГеоТрест», ООО «Сафоновский кирпичный завод № 1»;

- 12 внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований   
при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ  
в отношении: ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (соискатель -отозвали заявление в период проведения проверки), ФГБУ «ВИМС»  
(соискатель – не соответствует лицензионным требованиям), ООО «АЭКО»  
(соискатель), ООО «АВ ПГР» (соискатель, проведено 2 проверки),  
АО «Моспроект-3» (соискатель), ООО «ГЕОМ» (соискатель), АО «МИСК» (соискатель), ООО «ИГТ-Сервис» (соискатель – не соответствует лицензионным требованиям), ООО «ТМО № 21» (соискатель), АО «Мосинжпроект» (соискатель –  
не соответствует лицензионным требованиям); ООО «САРЕКС» (соискатель –  
не соответствует лицензионным требованиям), ( не завершена проверка  
в отношении ООО «Горизонт» (соискатель),т.к. отчётные данные формируются  
на 24 декабря 2021 г.).

По результатам проверок выявлено 5 нарушений лицензионных требований и условий соискателей лицензий.

Рассмотрено 46 планов развития горных работ (далее по тексту – ПРГР)  
на 2021 год, из них 11 по техническим водам (скважинам) ПАО «Мосэнерго»,  
34 по общераспространенным полезным ископаемым (далее по тексту – ОПИ)  
и 1 по нефтедобыче. Из них согласован 42 ПРГР и 4 ПРГР отказано в согласовании (3 ПРГР по ОПИ, 1 ПРГР по нефтедобыче).

Рассмотрено 138 ПРГР на 2022 год, из них 114 участков недр углеводородного сырья, 13 по ОПИ и 11 по техническим водам (скважинам)  
ПАО «Мосэнерго».

Рассмотрено 2 комплекта маркшейдерско-проектной документации (технические проекты (корректировки) месторождений ОПИ).

Оформлены документы, удостоверяющие границы горных отводов,  
а именно: зарегистрировано в реестре 5 горноотводных акта с присвоением номеров (выдачу осуществляет Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии).

Надзор за объектами ведения взрывных работ:

В государственном реестре ОПО зарегистрировано 9 организаций ведущих взрывные работы на 17 ОПО из них 2 ОПО не эксплуатируются (АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» законсервировал ОПО «Площадка утилизации взрывчатых веществ и материалов» до 16.07.20222; ООО НПП «ВОТУС» прекратило свою деятельность 31.07.2018 и соответственно эксплуатацию ОПО «Участок производства взрывных работ с использованием ЖБС»).

За отчетный период проведено 11 проверок, из них:

- 2 плановые проверки соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО в отношении ОИВТ РАН и АО «Форпост Балтики Плюс»;

- 3 внеплановые проверки устранения нарушений ранее выданных предписаний в отношении АО «Техмашсервис» (документарная), ОИВТ РАН (выездная) и АО «Форпост Балтики Плюс» (документарная). Нарушения устранены  
в установленные сроки;

- 8 внеплановых лицензионных проверки готовности организаций  
к осуществлению деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения в отношении: АО «Техмашсервис» (лицензиат),  
ООО «АВ ПГР» (соискатель - отозвали заявление в период проведения проверки), АО «Форпост Балтики Плюс», ООО «АВ ПГР» (соискатель – не соответствует лицензионным требованиям), ООО «НТП ТЭК» (лицензиат), ООО «АВ ПГР» (соискатель), АО «РОСГЕО» (соискатель – не соответствует лицензионным требованиям), ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» (лицензиат – не соответствует лицензионным требованиям).

По результатам проверок выявлено и предписано к устранению  
29 нарушений, наложено 2 взыскания в виде административных штрафов,  
на общую сумму 220 000 рублей.

2 административных штрафа, наложенных на лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства заменены предупреждением.

Взыскано в отчетном периоде – 220 000 рублей.

Рассмотрено 12 комплектов документов по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, из них 5 разрешений выдано и по 7 в выдаче отказано, а именно: АО «Форпост Балтики Плюс», РХТУ им. Д.И. Менделеева, дважды СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (отказано и выдано после устранения замечаний), МГУ имени М.В. Ломоносова (отказано в выдаче), АО «МКБ «Искра» (отказано в выдаче), РХТУ им. Д.И. Менделеева (отказано в выдаче), ОИВТ РАН (отказано в выдаче и выдано после устранения замечаний), АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (дважды отказано в выдаче), АО «Форпост Балтики Плюс».

Принят в эксплуатацию склад взрывчатых материалов расположенный  
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, КН: 67:06:0060201:250, принадлежащий АО «Форпост Балтики Плюс».

По состоянию на 31.12.2021 информацию об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (далее – отчет о ПК)   
в МТУ Ростехнадзора представили 6 организаций из 9 по объектам ведения взрывных работ (из них 1 организация прекратило свою деятельность,  
1 организация законсервировало ОПО, РХТУ им. Д.И. Менделеева не представила сведения).

Аварийность и травматизм.

Аварий и несчастных случаев, случаев травмирования, а также отказов, хищений и утрат взрывчатых материалов на объектах организаций,  
поднадзорных МТУ Ростехнадзора за отчетный период не зарегистрировано.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам II, III и IV класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора   
от 21.12.2016 № 549 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов II, III и IV классов опасности внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора..

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018  
№ 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных дел   
в правоохранительные органы не направлялись.

Готовностью организаций в рамках подсистемы РС ЧС

В целях готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организациями заключены договора на аварийно-спасательное обслуживание опасных производственных объектов, разработаны и согласованы  
с аварийно-спасательными формированиями планы мероприятий по локализации  
и ликвидации последствий аварий.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации  
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновении угрозы чрезвычайных  
ситуаций на объектах в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует  
в режиме повседневной деятельности.

Информация по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям на поднадзорных объектах отделом обеспечивается:

- осуществление анализа правоприменительной практики нормативных документов на поднадзорных объектах, а также предложений, поступающих  
от производственных, проектных, научных и экспертных организаций и граждан;

- анализ материалов расследований аварий и несчастных случаев;

- направление обзоров информации о причинах и обстоятельствах  
случаев аварийности и травматизма и мероприятиях по их устранению   
в поднадзорные организации;

- участие в работе конференций, совещаний, семинаров с докладами  
об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования в области  
промышленной безопасности, принимаемых мерах по предотвращению случаев аварийности и травматизма и совершенствованию контрольно-надзорной  
деятельности на поднадзорных объектах;

- публикации сведений о системных нарушениях требований  
промышленной безопасности, причинах и обстоятельствах случаев  
аварийности и травматизма, методах совершенствования контрольно-надзорной деятельности на сайте управления;

- осуществление контроля правильности идентификации опасных производственных объектов;

- анализ информации (отчетов) об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020 год.

Выводы

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах ведения горных работ, обращения взрывчатых материалов в отчетном периоде оценивается удовлетворительно.

1.1.1.5. Надзор за взрывопожароопасными и химически опасными производственными объектами

1. Характеристика состояния промышленной безопасности.

Надзор осуществляется за 97 химически опасными производственными объектами, которые эксплуатируются 46 поднадзорными организациями,   
в том числе:

поднадзорных ОПО II класса опасности - 12, ОПО III класса опасности – 51, ОПО IV класса опасности – 34.

Работа отдела в 2021 году проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденным руководителем  
МТУ Ростехнадзора 30.10.2020 (далее – План), с учетом приказа руководителя МТУ Ростехнадзора А.А. Вотчаева от 10.02.2021 № ПР-200-17-о о внесении изменений в План.

За отчетный период проведено 53 проверки состояния промышленной безопасности поднадзорных объектов, в том числе:

18 плановых выездных проверок (АО «Логика», ПАО «Мосэнерго»,   
АО «НПП Торий», ООО «Маргариновый завод», ЗАО «РЕНО РОССИЯ»,   
ООО «ОМК», АО «ЧМПЗ», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», АО «Аурат»,   
АО «ОМПК», АО «Ангстрем-Т», АО «Мосрыбокомбинат», АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», АО «МЗСС», ОАО «Царицыно», ОАО «ИКМА», АО «Мосводоканал», ОАО «ВИЛС»);

1 плановая выездная проверка совместно с отделом по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора (ПАО «Мосэнерго»);

4 совместно с органами прокуратуры (АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»,   
ОАО «Московский хладокомбинат № 14», ООО «Торнадо», АО «Мосводоканал»);

31 внеплановая проверка, в том числе:

14 проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний   
(ООО «Холодильник № 18», ЗАО «РЕНО Россия» - 2 проверки, ПАО «Микрон»,   
АО «ГНИИХТЭОС» - 3 проверки, ПАО «Мосэнерго» - 2 проверки,   
АО «РЕАТЭКС» - 2 проверки,, АО «ВБД», ООО «Морская свежесть – НК» -   
2 проверки, АО «Мосводоканал» - 2 проверки, ОАО «ИКМА» - 2 проверки,   
АО «МЕРИДИАН» - 2 проверки, АО «Логика» - 2 проверки,   
ОАО «ТД «Преображенский», АО «НПП Торий», ООО «ОМК», АО «ЧМПЗ»,   
АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», ЗАО «Микояновский мясокомбинат»,   
АО «Мосрыбокомбинат»);

1 совместно с отделом по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора (ПАО «Мосэнерго»);

1 проверка с согласованием с органом государственного контроля (надзора) органа прокуратуры (ОАО «ТД «Преображенский»).

По результатам проверок выявлено 832 нарушения требований законодательства, федеральных норм и правил и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе: по результатам внеплановых проверок – 327 нарушений.

В отчетном периоде привлечены к административной ответственности:

по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 30 юридических лиц на сумму 6 млн. руб.  
и 39 должностных лиц на сумму 780 тыс. руб;

по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ – 9 юридических лица на сумму 3 млн.  
650 тыс. руб. и 15 должностных лиц на сумму 455 тыс. руб.

Общая сумма наложенных административных штрафов в отчетном периоде составила 10 млн. 885 тыс. руб.

Количество представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:  
39 в отношении юридических лиц; 54 в отношении должностных лиц.

Безрезультативных проверок в отношении опасных производственных объектов химического комплекса – 7, из них:

1 плановая выездная проверка АО «Ангстрем-Т» - имущество, принадлежащее «Ангстрем-Т», передано в эксплуатацию Обществу   
с ограниченной ответственностью «НМ-Тех» (ИНН 7735183410):

- договор купли-продажи недвижимого имущества от 17.06.2021  
№ ИК/АТ/НМТ;

- акт сдачи-приемки недвижимого имущества от 23.06.2021 № б/н;

- договор купли-продажи имущества от 17.06.2021 № ИК/АТ/НМТ;

- акт приема-передачи движимого имущества от 23.06.2021 № б/н;

- договор об отчуждении исключительных прав от 17.06.2021  
№ ИК/АТ/НМТ;

- акт приема-передачи исключительных прав от 23.06.2021 № б/н.

ООО «НМ-Тех» направлено в МТУ Ростехнадзора заявление   
о предоставлении государственной услуги о внесении изменений в Реестр ОПО   
в связи с изменением сведений о заявителе, собственнике ОПО «Площадка цеха производства полупроводниковых изделий», от 03.09.2021 вх. № ОПО-200/53707;

5 проверок исполнения ранее выданного предписания (ЗАО «РЕНО Россия»,   
ПАО «Микрон», АО «МЕРИДИАН», АО «Мосводоканал», АО «ЧМПЗ»,   
АО «Логика» - нарушения устранены в полном объеме в установленные предписаниями сроки);

1 внеплановая проверка ООО «Морская свежесть – НК» - опасный производственный объект исключен из Реестра.

К основным нарушениям, выявленным при проведении плановых   
и внеплановых проверок, относятся:

- отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- осуществление эксплуатации оборудования с неисправными   
контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

- низкий уровень производственного контроля на ОПО;

- ведение не в полном объеме эксплуатационной документации   
по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов.

План работы отдела за отчетный период выполнен полностью.

Аварийность и травматизм

23.01.2021 в 09 часов 52 минуты на объекте «Площадка станции по приему, хранению и газификации продуктов разделения воздуха и СО2 АО «Логика»   
(II класс опасности) АО «Логика» (по адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4922, дом 2, стр. 2) произошел инцидент на узле переключения потоков «Swing arm» наполнения технических газов и смесей.

Согласно Медицинскому заключению № 9 о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 25.01.2021 мастер (станции наполнения баллонов) Паршин Игорь Николаевич поступил в ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»   
в госпитальное ожоговое отделение 23.01.2021 в 12:08. Диагноз и код диагноза   
по МКБ-10 Т31.0, ожоги пламенем I-II-IIIА степени 6 % поверхности тела, лица, шеи и правой кисти. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве указанное повреждение относится к категории тяжелая.

Узел переключения потоков «Swing arm» участка технических газов  
и смесей «Mixal» предусмотрен проектом технического перевооружения наполнительной станции медицинского кислорода № 161-2017819-14-LOG, проект технического перевооружения прошел экспертизу промышленной безопасности (Заключение от 15.05.2015 № 27-ЭП/15), уведомление о внесении сведений  
в реестр экспертиз промышленной безопасности от 01.06.2015  
рег. № 01-ТП-02127-2015.

Причиной возгорания является попадание несовместимого с кислородом загрязнения на уплотнение соединения узла переключения потоков, при проверке наличия уплотнения пальцем правой руки, одетой в перчатку со следами загрязнения, во время операции по переключению из положения «Медицинский кислород» в положение «Миксал-1», что является нарушением   
п. 5.1 Промышленного регламента SOP-HC-LOG-00-003 «Производство лекарственного препарата «Кислород медицинский газообразный», утвержденного генеральным директором ЗАО «Логика» Д.С. Кузнецовым 30.08.2015,   
п. 5.2 процедуры SOP-IM-ALL-10-047\_EIS 264.

*Причины, вызвавшие несчастный случай.*

На основании изучения технической документации, осмотра места инцидента, видео и фотоматериалов, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертных заключений, комиссия делает выводы о причинах и инцидента:

*Технические причины инцидента.*

Ввиду отсутствия в документах, устанавливающих требования безопасного ведения работ на ОПО рег. № А01-00515-0007 (инструкция, промышленный регламент, проект), мер безопасности в части описания алгоритма проверки наличия уплотнения узла переключения потоков, обезжиривания перчаток (СИЗ),   
в которых выполняются эти работы, допущено попадание несовместимого   
с кислородом загрязнения на уплотнение соединения узла переключения потоков, при проверке наличия уплотнения пальцем правой руки, одетой в перчатку   
со следами загрязнения, во время операции по переключению из положения «Медицинский кислород» в положение «Миксал-1».

*Организационные причины инцидента.*

1. Неудовлетворительное организация и осуществление в АО «Логика» производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности работниками опасного производственного объекта при эксплуатации, ремонте, техническом обслуживании, проведении монтажа и наладки устройства для переключения направления потока SW-1.

Нарушены требования пп. 1, 2 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона   
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»   
от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пп. 9, 14 постановления правительства РФ   
«Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» от 18.04.2020 № 2168.

2. В нарушение ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ,   
пп. 27, 29 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500, мероприятия, предусмотренные для подачи кислорода для приготовления газовых смесей MIXAL, указанные в Производственной инструкции по наполнению баллонов и моноблоков аргоном, азотом и газовыми смесями на наполнительной рампе «MIXAL» SOP-IM-ALL-10-038, не корреспондируется с мероприятиями, указанными в п. 5.8.4 Промышленном регламенте SOP-HC-LOG-00-003 «Производство лекарственного препарата «Кислород медицинский газообразный», утвержденный генеральным директором ЗАО «Логика» Д.С. Кузнецовым 30.08.2015, в п. 1.3.4 Раздела 5: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации (шифр 161-2017819-14-LOG-ИОС).

3. В нарушение ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ,   
п. 126 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500, отсутствует паспорт на Узел переключения потоков «Swing arm» с указанием порядка, периодичности ревизии (освидетельствования) данной арматуры.

4. В нарушение ч. 1 ст. 7, ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;   
пп. 127, 128 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500,   
ст. 8., прил. № 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011   
«О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823, отсутствуют документы, подтверждающие оценку соответствия переключающего устройства «Swing Arm» SW-1 (трубопроводная арматура), применяемого на опасном производственном объекте «Площадка станции по приему, хранению и газификации продуктов разделения воздуха и СО2 АО «Логика».

5. В нарушение ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ,   
п. 1075 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500,   
не проводятся периодические осмотры, ревизии и обследования переключающего устройства «Swing Arm» SW-1.

Кроме того, не предусмотрен порядок периодических осмотров, ревизии   
и обследования в Промышленном регламенте SOP-HC-LOG-00-003 «Производство лекарственного препарата «Кислород медицинский газообразный», утвержденном генеральным директором ЗАО «Логика» Д.С. Кузнецовым 30.08.2015.

*Квалификация и учет несчастного случая:*

На основании проведенного расследования несчастного случая, происшедшего 23.01.2021 с мастером АО «Логика» Паршиным Игорем Николаевичем на основании собранных доказательств и материалов расследования, руководствуясь ст. 229.2 Трудового кодекса РФ, комиссия квалифицировала данный несчастный случай как несчастный случай на производстве, так как пострадавший в момент несчастного случая была связана с производственной деятельностью работодателя и его пребывание на месте происшествия объяснялось исполнением трудовых обязанностей.

Несчастный случай, происшедший 23.01.2021 с мастером АО «Логика» Паршиным Игорем Николаевичем, подлежит оформлению актом формы Н-1, учету и регистрации в АО «Логика» с последующим включением в годовую форму Федерального статистического наблюдения за травматизмом на производстве, утвержденную Государственным комитетом РФ по статистике и направляемую   
в органы статистики в установленном порядке. Работодатель: АО «Логика», Проезд 4922-й, д. 2, стр. 5, г. Зеленоград, г. Москва, 124498., Генеральный директор: Голубев Дмитрий Николаевич

*Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки:*

1. Провести внеплановый инструктаж по инциденту и несчастному случаю происшедшему 23.01.2021 со всеми работниками станции наполнения баллонов,  
с записью в журнале.

2. Провести внеплановое обучение всем сотрудникам по тренингу «Риски связанные с кислородом».

3. Исключить операции по переключению потоков на аналогичных узлах или минимизировать их до внесения изменений в проектную документацию.

4. Разработать и внедрить альтернативное техническое решение и внести изменения в проектную документацию в установленном порядке, в части:

- обеспечения защиты работников при выполнении операций  
по переключению потоков.

- установки дополнительных дистанционных устройств аварийного отключения оборудования.

Деятельность в рамках подсистемы РС ЧС

Контроль за готовностью организаций к действиям по локализации и ликвидации последствий техногенных аварий, а также за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах химической промышленности осуществляется в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   
МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденным руководителем   
МТУ Ростехнадзора 30.10.2020.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах химической промышленности в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты   
II класса опасности (ПАО «Мосэнерго», АО «Логика), созданы системы управления промышленной безопасностью, и обеспечиваются условия   
их функционирования, разработаны декларации промышленной безопасности, которые внесены в установленном порядке в реестр деклараций промышленной безопасности.

На предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты   
II класса опасности, имеется собственная служба (отдел) по контролю   
за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ПАО «Мосэнерго»).

Опасным производственным объектам II и III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена   
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда   
и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов II и III класса (ПАО «Мосэнерго», АО «Логика»,   
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ЗАО «РЕНО Россия», ПАО «Московский хладокомбинат № 9», АО «ВБД» и другие) внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Выводы

В целях усиления контроля за промышленной безопасностью   
на поднадзорных объектах химического комплекса следует двигаться в следующих направлениях:

- усилить контроль за правильностью идентификации опасных производственных объектов, проведенной поднадзорными организациями;

- усилить контроль за состоянием технических устройств, состоянием конструкций зданий и сооружений;

- обратить повышенное внимание на ведение эксплуатирующими организациями эксплуатационной документации, разработанной на предприятии;

- усилить контроль за осуществлением поднадзорными организациями производственного контроля на опасных производственных объектах.

В целом, состояние опасных производственных объектов, эксплуатируемых предприятиями химического комплекса, оценивается удовлетворительно.

1.1.1.6. Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

1. Характеристика состояния промышленной безопасности.

Надзор осуществляется за 38 опасными производственными объектами, которые эксплуатируют 22 поднадзорных организации.

Поднадзорных ОПО I класса опасности - 2, ОПО II класса опасности - 8, ОПО III класса опасности – 21, ОПО IV класса опасности - 7.

Работа отдела в 2021 году проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденным руководителем  
МТУ Ростехнадзора 30.10.2020 (далее – План), с учетом приказа руководителя МТУ Ростехнадзора А.А. Вотчаева от 10.02.2021 № ПР-200-17-о о внесении изменений в План. В соответствии с Планом проведения комплексных контрольно-надзорных мероприятий в отношении опасных производственных объектов  
I класса опасности, плановые проверки которых запланированы к проведению  
в 2021 г. (АО «Газпромнефть-МНПЗ», ОО «НПП «Нефтехимия»), в рамках режима постоянного государственного контроля (надзора), на период до 31.12.2021,  
с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

За отчетный период проведено 45 проверок (мероприятие  
по контролю) состояния промышленной безопасности организаций   
(47 выездных проверок, 1 проверка в рамках дистанционного взаимодействия,   
3 документарные проверки), в том числе:

18 выездных проверок по контролю за исполнением ранее выданных предписаний (АО «ТЗС», ОАО «РЖД», АО «Газпромнефть МНПЗ»,   
АО «ОДК», ООО «НПП «Нефтехимия», АО «ММП имени В.В. Чернышева»,  
ООО «Нефтепродуктсервис»);

3 документарные проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания (АО МГАО «Промжелдортранс»);

1 лицензионная проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия (ООО «Нефтепродуктсервис»);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом   
МТУ Ростехнадзора 15.01.2021 № ПР-200-2-о, проведено 12 проверок, включающих в себя 120 мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого АО «Газпромнефть-МНПЗ» («Площадка производства нефтепродуктов из нефти» рег. № А01- 01905 - 0017);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом   
МТУ Ростехнадзора от 15.01.2021 № ПР-200-3-о, проведено 4 проверки, включающих в себя 24 мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого ООО «НПП «Нефтехимия» («Площадка производства полипропилена» рег. № А01 - 05746 - 0006).

По результатам проверок выявлено 1431 нарушение требований законодательства, федеральных норм и правил и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а именно:

138 нарушений по результатам плановых проверок; 858 нарушений  
по результатам внеплановых проверок и 184 нарушения по результатам проверок  
в режиме постоянного государственного надзора в отношении опасных производственных объектов I класса опасности, эксплуатируемых   
АО «Газпромнефть-МНПЗ» и ООО «НПП «Нефтехимия». 251 нарушение было выявлено по результатам участия в совместной плановой проверке   
ПАО «Мосэнерго».

Привлечены к административной ответственности:

по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 32 административных штрафов   
в отношении юридических лиц на сумму 7 млн. 980 тыс. руб., 61 должностное лицо на сумму 1 млн. 320 тыс. руб.;

по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ – 11 административных штрафов   
в отношении юридических лиц на сумму 5 млн. руб., 13 должностных лиц на сумму 405 тыс. руб.;

Общая сумма наложенных административных штрафов в отчетном периоде составила 14 млн. 705 тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде – 11 млн.   
645 тыс. руб.

Количество представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

43 в отношении юридических лиц; 74 в отношении должностных лиц.

Безрезультативных проверок в отношении опасных производственных объектов нефтехимического комплекса – 5:

- 1 лицензионная проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия (ООО «Нефтепродуктсервис»);

- 4 внеплановые выездные проверки с целью контроля исполнения ранее выданного законного предписания (ООО «Нефтепродуктсервис»;   
ООО «НПП «Нефтехимия», АО «ММП имени В.В. Чернышева»).

К основным нарушениям, выявленным при проведении плановых   
и внеплановых проверок, относятся:

- эксплуатация зданий и сооружений, технических устройств, применяемых на ОПО, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений, технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

- неудовлетворительная организация и проведение работ   
по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- осуществление эксплуатации оборудования с неисправными контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

- низкий уровень производственного контроля на ОПО;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов;

- ведение не в полном объеме эксплуатационной документации   
по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования.

Аварийность и травматизм

15.01.2021 в МТУ Ростехнадзора поступило Оперативное сообщение   
об инциденте на опасном производственном объекте Площадка производства нефтепродуктов из нефти АО «Газпромнефть-МНПЗ». 15.01.2021 в 00.07 ч.   
на установке получения технического водорода из углеводородных газов   
с предварительной их гидроочисткой от сернистых соединений и двухступенчатой очистки от окиси углерода комплекса каталитического крекинга и производства водорода производства № 2 при проведении пусковых операций технологической установки произошло нарушение целостности реакционной трубы печи П-201.

В процессе проведения надзорной деятельности осуществляется проверка правильности проведения расследования инцидента на опасном производственном объекте, а также проверка достаточности мер, принимаемых по результатам расследования, и контроль выполнения запланированных профилактических мероприятий.

В соответствии с Приказом от 15.01.2021 № 08/1-П в связи с проведением обследования и профилактических работ на секции печи парового риформинга  
П-201 установки получения технического водорода из углеводородных газов   
с предварительной их гидроочисткой от сернистых соединений и двухступенчатой очистки от окиси углерода комплекса каталитического крекинга и производства водорода производства № 2 с 12:00 15.01.2021 остановлена установка.

*Технические причины инцидента:*

Выход из строя реакционных труб произошел по причине превышения максимально допустимой температуры стенки труб, равной 1050 град C,  
что привело к переходу материала труб в состояние ползучести, накоплению микро- и макродефектов (концентраторов напряжений) и местным разрывам материала труб.

*Организационные причины инцидента:*

Нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности технологическим персоналом установки получения водорода из углеводородных газов с предварительной их гидроочисткой от сернистых соединений   
и двухступенчатой очисткой от окиси углерода производства № 2:

- действия персонала после срабатывания блокировки IS-17   
не соответствуют мероприятиям, предусмотренными разделом 7.2 ТР УПВ,   
а именно: не перекрыта запорная арматура к горелкам печи П-201, не принят азот ВД в систему установки, не произведено охлаждение и инертизация системы  
до содержания горючих не более 0,5 %;

- действия персонала по розжигу печи не соответствуют требованиям раздела 6 ТР УПВ и производственной инструкции ПИ-238-18 «Производственной инструкцией по эксплуатации печи конверсии П-201 типа БПК-15М установки производства водорода комплекса каталитического крекинга Производства № 2»,  
а именно: розжиг печи произведен с неработающими пилотными горелками   
и открытой запорной и регулирующей арматурой, при отсутствии контроля   
за работой печи П-201 и скоростью подъема температуры; пуск печи П-201  
был произведен при отключенных блокировках.

*Мероприятия по устранению причин инцидента.*

1. Оборудовать электрообогревом импульсные линии и шкафы КИП   
по следующим позициям контроля разрежения печи П-201 установки УПВ: PIRСAH-42А, PIRСAH-42Б PIRСAH-42, PIRSAHH 2245, PIRSAHH 2246, PIRAH-43Б.

2. Заменить патрубки отборов давления по позициям контроля разрежения печи П-201 на установке УПВ PIRСAH-42А, PIRСAH-42Б PIRСAH-42, PIRSAHH 2245, PIRSAHH 2246, PIRAH-43Б с Ду15 на Ду32 для исключения забивания малого проходного сечения.

3. Заменить патрубки отборов давления по позициям контроля разрежения печи с Ду15 на Ду32 для исключения забивания малого проходного сечения   
на всех объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ» согласно приложению № 18 и другие.

23.04.2021 в МТУ Ростехнадзора поступило Оперативное сообщение   
об инциденте на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая» АО МГАО «Промжелдортранс». 23.04.2021 в 10-00 на железнодорожной эстакаде тит. № 1344 (мазутная) производились работы по продолжению погрузки (доливу) нефтепродукта в железнодорожные цистерны. На стояке № 10 с левого и правого фронтов погрузки сливщиком-разливщиком А.А. Кошельковым был допущен перелив нефтепродукта выше уровня заливной горловины котлов ж.д. цистерн,  
как с левой, так и справой стороны, с последующим проливом нефтепродукта  
на твердое водонепроницаемое покрытие основания эстакады, площадь розлива составила около 28 м2 и глубиной 1-5 см.

По факту обнаружения пролива, бригадой сливщиков-разливщиков было произведено прекращение налива нефтепродукта, вызвано АСФ   
АО «ГПН-МНПЗ», по окончанию работы АСФ, ответственное лицо   
от Капотненского отделения АО «МГАО Промжелдортранс» проинформировал ООО «Росэкобезопасность» согласно договора обслуживания о конкретной ситуации на объекте. Далее после проведения оценки площади розлива нефтепродукта было принято решение о привлечении к ликвидации пролива НАСФ Капотненского отделения в составе бригады из 4 чистильщиков.

НАСФ Капотненского отделения приступил к ликвидации пролива   
с использованием сорбента. Работы по ликвидации были полностью завершены к 11-00. Герметичная спецтара с отработанным сорбентом и нефтепродуктом помещены на предусмотренное место временного хранения для последующей утилизации.

В 12-00 работоспособность железнодорожной эстакады тит.№1344 была полностью восстановлена.

*Технические причины инцидента:*

1. негерметичность (порыв) воздушного шланга Ду-9 датчика контроля уровня ПОУН-2У-НС на стояке №10 с правой стороны в результате чего прибор автоматического прекращения налива ПОУН-2У-НС утратил свою функциональность в режиме автоматического отключения;

2. увлечение давления в системе трубопровода в процессе налива   
и соответственно увеличение пропускной способности наливных стояков   
из-за того, что часть наливных устройств находилась в отключённом состоянии (налив на них был окончен);

*Организационные причины инцидента:*

1. отсутствие визуального контроля со стороны сливщика-разливщика   
за наливным стояком № 10 с левой стороны в процессе ручного долива вагоноцистерны до заданной стат. нагрузки цистерны;

2. нарушение технологической инструкции № 8 по наливу нефтепродуктов выразившейся в непроведении бригадой сливщиков-разливщиков ж.д. эстакады тит. № 1344 проверки работоспособности устройств контроля (датчиков уровня)  
на ограничителях уровня налива ПОУН-2У-НС;

3. недостаточный контроль со стороны ИТР за проведением ремонтным персоналом осмотра технологического оборудования (ПОУН-2У-НС, датчиков уровня, запорной арматуры) перед началом работы.

*Мероприятия по устранению причин инцидента:*

1. провести проверку состояния ПОУН-2У-МС и датчиков контроля уровня на всех нефтеналивных стояках эстакады тит. № 1344, срок исполнения 25.05.2021;

2. информацию о причинах инцидента довести до персонала нефтеналивных эстакад, срок исполнения 21.05.2021;

3. произвести замену воздушных шлангов Ду-9 датчика уровня налива нефтепродуктов на ж.д. эстакадах тит. № 1344, срок исполнения 30.06.2021.

4. обеспечить ежедневный контроль перед налом налива состояния   
ПОУН-2У-НС, запорной арматуры, контрольных устройств со стороны сливщиков-разливщиков, срок исполнения – постоянно;

5. обязать начальника смены давать команду на начало налива нефтепродуктов в товарный парк АО «ГПН-МНПЗ» только после получения докладов от сливщиков-разливщиков о исправном состоянии наливной арматуры, срок исполнения – постоянно;

6. актуализировать инструкцию № 8 по охране труда для сливщиков-разливщиков нефтепродуктов с учетом вышеизложенных мероприятий, срок исполнения – 26.06.2021;

7. проработать вопрос оперативного взаимодействия АО «МГАО Промжелдортранс» с товарным парком АО «ГПН-МНПЗ» в части снижения производительности насосного оборудования товарного парка при доливе вагоноцистерн до установленного уровня статической нагрузки, с целью снижения интенсивности процесса налива – постоянно.

Деятельность в рамках подсистемы РС ЧС

Контроль за готовностью организаций к действиям по локализации   
и ликвидации последствий техногенных аварий, а также за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах нефтехимической промышленности осуществляется в рамках постоянного надзора, а также   
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц   
и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденным руководителем МТУ Ростехнадзора 30.10.2020.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах нефтехимической промышленности в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты   
I и II класса опасности (ПАО «Мосэнерго», АО «Газпромнефть-МНПЗ»,   
ООО «НПП «Нефтехимия»), созданы системы управления промышленной безопасностью и обеспечиваются условия их функционирования, а также имеются собственные службы по контролю за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Опасным производственным объектам I, II и III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Критерии отнесения объектов государственного надзора учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований. Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов I, II и III класса (АО «Газпромнефть-МНПЗ»,   
ООО «НПП «Нефтехимия», ПАО «Мосэнерго» ПАО «НК «Роснефть»   
- Московский завод «Нефтепродукт», АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»,   
АО «Ангстрем-Т», ОАО «РЖД», ЗАО «АЗК», ЗАО «ТЗС», АО «Стройдеталь»,  
АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «ОДК», АО «Промжелдортранс»,  
ООО «Нефтепродуктсервис», ООО ТД НМ, АО «Энергия») внесены  
в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Выводы.

В целях усиления контроля за промышленной безопасностью   
на поднадзорных объектах нефтехимического комплекса следует двигаться  
в следующих направлениях:

- усилить контроль за правильностью идентификации опасных производственных объектов, проведенной поднадзорными организациями;

- усилить контроль за состоянием технических устройств, состоянием конструкций зданий и сооружений;

- обратить повышенное внимание на ведение эксплуатирующими организациями эксплуатационной документации, разработанной   
на предприятии;

- усилить контроль за осуществление поднадзорными организациями производственного контроля на опасных производственных объектах.

В целом, состояние опасных производственных объектов, эксплуатируемых предприятиями нефтехимического комплекса, оценивается удовлетворительно.

1.1.1.7. Надзор за безопасной эксплуатацией металлургических производств и объектов

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Отдел осуществляет надзор за 16 опасными производственными объектами (далее по тексту – ОПО), эксплуатируемыми 14 организациями.   
По результатам проведенной перерегистрации ОПО в государственном реестре   
3 ОПО присвоен II класс опасности, 12 ОПО присвоен III класс опасности,   
1 ОПО не перерегистрирован (ООО «ВЛАД-СПЛАВ»).

Работа отдела в 2021 году проводилась в соответствии  
с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденным руководителем 30.10.2020.

За отчетный период проведено 6 проверок, из них:

- 3 плановых проверки соблюдения требований промышленной безопасности в отношении ООО «Элкат», ООО «ЕМФ-Технологии», ИП Новиков В.Ф. (безрезультативная – отсутствовал на ОПО и ОПО не эксплуатируется);

- 1 участие в плановой проверке ОАО «Всероссийский институт легких сплавов»;

- 1 внеплановая проверка соблюдения лицензионных требований  
при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в отношении ООО «ЕМФ-Технологии» (лицензиат - соблюдает лицензионные требования);

- 2 внеплановых проверок устранения нарушений ранее выданных предписаний в отношении ООО «Элкат» (19 из 21 нарушений при выездной,  
2 нарушения при документарной устранены в установленные сроки);

- 1 участие в проверке ООО «Форма Тех» с прокуратурой Западного административного округа города Москвы.

По результатам проверок выявлено и предписано к устранению  
45 нарушений, наложено 4 взыскания в виде административных штрафов,  
на общую сумму 260 000 рублей.

Взыскано в отчетном периоде – 260 000 рублей.

4 административных штрафа, наложенных на лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства заменены предупреждением.

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных организаций не выявлялись факты нарушения требований статьи 15 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ.

По состоянию на 31.12.2021 информацию об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (далее – отчет о ПК)  
в МТУ Ростехнадзора представили 10 организаций из 14 зарегистрированных  
в государственном реестре, из них 9 на территории Москвы (по факту обязаны представить 7 организаций, т.к. ООО «ВЛАД-СПЛАВ» 03.12.2018 прекратило свою деятельность по информации из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России,  
а АО «Люблинский литейно-механический завод» не эксплуатирует ОПО)  
и 5 на территории Смоленской области (не представили - ОАО «Ярцевский литейный завод» и ООО «СААЗ»).

Аварийность и травматизм

Аварий и несчастных случаев на поднадзорных объектах за отчетный период не зарегистрировано.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам II и III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена   
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов II и III класса внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018 г.  
№ 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных дел  
в правоохранительные органы не направлялись.

Готовностью организаций в рамках подсистемы РС ЧС

В целях готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организациями заключены договора на аварийно-спасательное обслуживание опасных производственных объектов, разработаны и согласованы  
с аварийно-спасательными формированиями планы мероприятий по локализации  
и ликвидации последствий аварий.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации  
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на поднадзорных объектах не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Информация по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям на поднадзорных объектах обеспечивается:

- осуществление анализа правоприменительной практики нормативных документов на поднадзорных объектах, а также предложений, поступающих  
от производственных, проектных, научных и экспертных организаций   
и граждан;

- анализ материалов расследований аварий и несчастных случаев;

- направление обзоров информации о причинах и обстоятельствах случаев аварийности и травматизма и мероприятиях по их устранению   
в поднадзорные организации;

- участие в работе конференций, совещаний, семинаров с докладами  
об актуальных вопросах нормативно-­правового регулирования в области промышленной безопасности, принимаемых мерах по предотвращению случаев аварийности и травматизма и совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на поднадзорных объектах;

- публикации сведений о системных нарушениях требований промышленной безопасности, причинах и обстоятельствах случаев аварийности и травматизма, методах совершенствования контрольно-надзорной деятельности на сайте управления;

- осуществление контроля правильности идентификации опасных производственных объектов;

- анализ информации (отчетов) об осуществлении производственного контроля за соблюдение требований промышленной безопасности за 2020 год.

Выводы

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах металлургической промышленности в отчетном периоде оценивается удовлетворительно.

1.1.1.8. Надзор за безопасным транспортированием опасных веществ

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Надзор осуществляется за 7 опасными производственными объектами (далее   
по тексту – ОПО), эксплуатируемыми 7 организациями. По результатам проведенной перерегистрации ОПО в государственном реестре 1 ОПО присвоен  
I класс опасности, 2 ОПО присвоен III класс опасности, 1 ОПО присвоен IV класс опасности и 3 ОПО не перерегистрированы (ГУП г. Москвы «Мосавтохолод», ОАО «Семеновская мануфактура», ООО «ТК «Трэйдер»).

Работа отдела в 2021 году проводилась в соответствии   
с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденным руководителем 30.10.2020.

За отчетный период проведено 10 проверок, из них:

- 2 плановых проверки соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО в отношении ОАО «ВАРЗ-400», АО «Московский коксогазовый завод»;

- 4 проверки в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утверждённому приказом  
МТУ Ростехнадзора от 15 января 2021 г. № ПР-200-4-о, в ходе которых проведено 24 проверочных мероприятий и 4 действия на опасном производственном объекте  
I класса опасности, эксплуатируемого ООО «ГПН-Логистика» («Участок транспортирования опасных веществ (Московского центра отгрузки нефтепродуктов)», рег. № А01-12028-0006);

- 4 проверки устранения нарушений ранее выданных предписаний  
в отношении ООО «ГПН-Логистика» (трижды), ОАО «ВАРЗ-400»;

- 1 участие в учебной тревоге на опасном производственном объекте  
ООО «ГПН-Логистика» (25.06.2021).

По результатам проверок выявлено и предписано к устранению  
29 нарушений требований законодательства, федеральных норм и правил  
и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, наложено 16 взысканий  
в виде административных штрафов на общую сумму 1 817 000 рублей.

Взыскано в отчетном периоде – 2 147 000 руб.

Аварийность и травматизм

Аварий и несчастных случаев на поднадзорных объектах за отчетный период не зарегистрировано.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам I, III и IV класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Критерии отнесения объектов государственного надзора учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований. Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов I, III и IV класса внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018 № 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных дел  
в правоохранительные органы не направлялись.

Выводы.

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах транспортирования опасных веществ в отчетном периоде оценивается удовлетворительно.

1.1.1.9. Надзор за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья

Характеристика состояния промышленной безопасности

Надзор осуществляется за 55 опасными производственными объектами (далее по тексту – ОПО), эксплуатирующимися 29 организациями. По результатам проведенной перерегистрации ОПО в государственном реестре 14 ОПО присвоен III класс опасности, 39 ОПО присвоен IV класс опасности, 2 ОПО не присвоен класс опасности (ЗАО «Славянское»).

Согласно акту проверки от 01.02.2016 № 3.1-02/3-16 установлено отсутствие признаков опасности на ОПО ЗАО «Славянское» («Производственный цех по выпечке печенья» рег. № А01-01580-0002, «Участок бестарного хранения муки» рег. № А01-01580-0003). При этом, исключить ОПО из государственного реестра, в соответствии с п. 24 Административного регламента Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов  
в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019 года № 140, не представляется возможным по причине наличия регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ  
(ИНН 7707058103, ОГРН 1027739079170).

За отчетный период проведено 8 проверок:

- 6 плановых выездных проверок в отношении: ООО «Мегамикс Комбикорм», ОАО «Рот Фронт», ООО «Грейнрус - Курский Солод»,  
ООО «Авангард-Агро-Тула», ООО «Мельничный комбинат в Сокольниках» (безрезультативная – сменился владелец ОПО), АО «МПБК «Очаково»;

- 1 внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданного предписания в отношении ОАО «Рот Фронт»;

- 1 внеплановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований  
в отношении ООО «Мегамикс Комбикорм»;

- 1 участие в проверке ЗАО «ОЗБИ» с прокуратурой города Москвы.

По результатам проверок выявлено и предписано к устранению  
61 нарушение, наложено 20 взысканий в виде административных штрафов,  
на общую сумму 1 655 000 рублей.

Взыскано в отчетном периоде – 1 405 000 рублей.

Отделом проводится анализ о количестве организаций, подавших информацию об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах за 2020 год.

Аварийность и травматизм

Аварий, случаев производственного травматизма на поднадзорных объектах за отчетный период не зарегистрировано.

Деятельность в рамках подсистемы РС ЧС

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации  
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах хранения, переработки и использования растительного сырья в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена  
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда  
и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов III и IV класса внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018 № 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных дел  
в правоохранительные органы не направлялись.

Выводы.

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья в отчетном квартале можно признать удовлетворительным.

1.1.1.10. Предприятия оборонно-промышленного комплекса

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Надзор осуществляется за 17 опасными производственными объектами (далее - ОПО), которые эксплуатируются 7 поднадзорными организациями  
ОПК (все ОПО III класса опасности).

Работа отдела в 2021 году проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2021 год, утвержденным руководителем 30.10.2020.

За отчетный период проведена 1 плановая проверка соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО в отношении АО «СМАЗ».

По результатам проверки выявлено и предписано к устранению  
2 нарушения, наложено 2 взыскания в виде административных штрафов, на общую сумму 220 000 рублей.

Взыскано в отчетном периоде – 220 000 рублей.

Во всех организациях ОПК разработаны и утверждены Положения  
о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление производственного контроля, разработаны графики проведения проверок в рамках производственного контроля.

Создание систем управления промышленной безопасностью не требуется, т.к. все опасные производственные объекты организаций ОПК III класса опасности.

3 предприятия ОПК, использующие взрывчатые материалы промышленного назначения, имеют лицензии на осуществление деятельности, связанной  
с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, 4 организации, занимающиеся снаряжением боеприпасов, ракет и их составных частей,  
в том числе с использованием твердого ракетного топлива, имеют лицензии  
на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

По состоянию на 31.12.2021 сведения об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (далее – отчет о ПК) в МТУ Ростехнадзора представили 6 организаций из 7 (5 на территории г. Москвы и 1 на территории  
г. Смоленска, АО «НПП «Дельта» не представила отчет о ПК).

Аварийность и травматизм

В отчетном периоде на поднадзорных объектах случаев аварийности  
и травматизма не зарегистрировано.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена  
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда  
и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов III класса внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Готовностью организаций в рамках подсистемы РС ЧС

В целях готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организациями ОПК заключены договора на аварийно-спасательное обслуживание опасных производственных объектов, разработаны и согласованы  
с аварийно-спасательными формированиями планы мероприятий по локализации  
и ликвидации последствий аварий.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации  
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах ОПК не поступали, подсистема РС ЧС функционирует   
в режиме повседневной деятельности.

1. Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018 № 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных дел   
в правоохранительные органы не направлялись.

1. Информация в соответствии с п. 1.2 протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 19.12.2018 г. № Пк-3 (п. 1 (1.2) Плана по исполнению решений, принятых на заседании Коллегии Ростехнадзора, утв. руководителем МТУ Ростехнадзора А.А. Вотчаевым от 23.01.2019)

За отчетный период внеплановых проверок устранения нарушений ранее выданных предписаний не проводилось.

Контрольно-надзорных мероприятий за объектами предприятий спецхимии (технологическими объектами с использованием взрывопожароопасных и токсичных технологий) в сфере исполнения государственного оборонного заказа не осуществлялось.

1. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности на опасных производственных объектах ОПК

Проблемными вопросами при осуществлении контрольно-надзорной деятельности являются следующие:

- отсутствие четких разграничений между промышленными взрывчатыми материалами и продукцией военно-промышленного комплекса;

- отсутствие нормативного правового акта Ростехнадзора, регламентирующего деятельность, связанную с товарами двойного назначения,  
т.е. для использования как промышленных взрывчатых веществ так и продукции военно-промышленного комплекса.

В целях усиления контроля за промышленной безопасностью  
на поднадзорных объектах оборонно-промышленного комплекса запланировано:

- обратить повышенное внимание на соблюдение периодичности проведения аттестации по промышленной безопасности;

- усилить контроль за осуществлением поднадзорными организациями производственного контроля на опасных производственных объектах.

1. Информация по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям на поднадзорных объектах обеспечивается:

- осуществление анализа правоприменительной практики нормативных документов на поднадзорных объектах, а также предложений, поступающих  
от производственных, проектных, научных и экспертных организаций и граждан;

анализ материалов расследований аварий и несчастных случаев;

- направление обзоров информации о причинах и обстоятельствах случаев аварийности и травматизма и мероприятиях по их устранению   
в поднадзорные организации;

- участие в работе конференций, совещаний, семинаров с докладами  
об актуальных вопросах нормативно-­правового регулирования в области промышленной безопасности, принимаемых мерах по предотвращению случаев аварийности и травматизма и совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на поднадзорных объектах;

- публикации сведений о системных нарушениях требований промышленной безопасности, причинах и обстоятельствах случаев аварийности и травматизма, методах совершенствования контрольно-надзорной деятельности на сайте управления;

- осуществление контроля правильности идентификации опасных производственных объектов;

- анализ информации (отчетов) об осуществлении производственного контроля за соблюдение требований промышленной безопасности за 2020 год.

1. Выводы.

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса в отчетном периоде оценивается удовлетворительно.

1.1.2. В области энергетического надзора и надзора  
за гидротехническими сооружениями в 2021 году проведено  
4746 проверок, выявлено 11409 нарушений. Вынесено 31 предупреждение. Наложено 1132 штрафа на сумму 6536,74 тыс. рублей.

1.1.2.1. Характеристика состояния безопасности электрических установок

При осуществлении надзорной деятельности за 12 месяцев 2021 года отделом по надзору за электроустановками, при отсутствии плановых проверок, проведено 2425 проверок, выявлено 7090 нарушений, при участии 10 инспекторов  
(242 проверки на инспектора), из них:

3 – внеплановые проверки отдела по поручению Правительства РФ от 11.12.2020 № АН-П9-16299 (Приказ Ростехнадзора от 17.12.2020 № 545);

74 – внеплановых проверок по контролю выполнения предписаний проверок 2020 г., 2021г.,

9 – проверок по обращениям граждан, согласованных прокуратурой, (всего рассмотрено 211 обращений);

6 – по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями;

31 – совместно с 10 управлением Ростехнадзора;

2302 - проверки по заявлениям на допуск и регистрации электролабораторий (оказание госуслуг), в том числе:

1705 – по заявлениям на допуск,

597 – по регистрации электролабораторий.

Также принимали участие в 67 проверках отдела строительного надзора.

Выявлено 7060 нарушений:

2353 – при проверках с 10 управлением Ростехнадзора;

2013 – при совместных внеплановых проверках, по обращениям, подготовке к ОЗП;

80 – при проверках по контролю выполнения предписаний;

1638 – при рассмотрении заявлений на допуск;

976 – регистрации электролабораторий.

Всего за 12 месяцев 2021 года составлено 510 протоколов:

- 35 дел направлены в суды.

- вынесено 31 предупреждение предприятиям малого и среднего бизнеса;

- наложено 444 административных наказаний на 2009 тыс.руб., оплачено – 1805 тыс.руб.

Также вынесено 11 представлений по составленным протоколам и   
34 предостережения.

По проведенным 6 проверкам подготовки энергосетевых и энергоснабжающих организаций к прохождению осенне-зимнего периода выявлено 1004 нарушения, составлено 102 протокола.

Рассмотрено 45 обращений от энергоснабжающих организаций  
АО «Мосэнергосбыт» и ПАО «Россети Московский регион» о необеспечении потребителем электрической энергии полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии, доступа представителей сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам по ст.9.22 и 7.19 КоАП РФ, 21 дело направлено в суды.

Рассмотрено 32 обращения от организаций о повреждении электрических сетей и нарушении правил охраны электрических сетей напряжением свыше  
1000 В по ст.9.7 и 9.8 КоАП РФ, составлено 29 протоколов, наложено штрафов на  
356 тыс. руб.

По данным Единого портала тестирования о проверке знаний в области энергетического надзора за 12 месяцев 2021 года:

к проверке знаний запланировано - 43243 чел.;

тестирование проходили – 29362 чел., из них:

положительно – 23969 чел.,

отрицательно – 5393 чел.

Еженедельно создается комиссия из заместителя начальника отдела и двух государственных инспекторов, которые участвуют в проведении тестирования на 10 компьютерах (в декабре – на 14).

1.1.2.2. Характеристика состояния безопасности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, тепловых установок потребителей

*Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов*.

1.1.Тепловые электростанции ПАО «Мосэнерго»: ГЭС-1, ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26. Установленная мощность электростанций:

электрическая – 10 тыс. МВт;

тепловая - 27800 Гкал/час.

1.2. Ведомственные блок станции - 5 шт. (паровые: ТЭЦ МЭИ, ТЭЦ ВТИ   
и парогазотурбинные: ТЭС «Международная», ГТЭС «Коломенская»,  
ГТЭС «Терешково»).

Установленная мощность:

электрическая - 570 Мвт;

тепловая - 821 Гкал/час.

1.3. ПАО «Московская объединённая энергетическая компания»  
(ПАО «МОЭК»), в составе 47 шт. РТС и КТС, протяжённость тепловых сетей – более 8500 км в двухтрубном исполнении, 24 подкачивающие насосные станции, 96 малых котельных, 10247 тепловых пунктов.

Установленная мощность:

тепловая – 4822,6 Гкал/час.

1.4. Теплоснабжающие и теплосетевые организации – 126.

За отчётный период проведено проверок всего – 2214, в том числе:

по приказу Ростехнадзора – 26;

проверки выполнения предписаний – 75;

по обращениям граждан и организаций – 5;

проверки хода подготовки к ОЗП – 146;

совместные с отделом строительного надзора – 21.

По итогам всех проведённых проверок выявлено 4190 нарушений НТД.

По всем выявленным нарушениям выданы и взяты на контроль соответствующие предписания.

В ходе проведения проверок проверено организаций – субъектов малого   
и среднего предпринимательства – 4 шт.

Составлено 683 протоколов об административных правонарушениях,  
в т.ч. по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – 21 протокол, из общего количества протоколов – 165 на юридические лица. Наложено штрафов на сумму 3776 тыс.руб., взыскано 3472 тыс.руб. (в т.ч. с учётом взысканных по штрафам, наложенных в 2020 году).

1.1.2.3. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Под надзором отдела находится 248 гидротехнических сооружения (ГТС),  
из них 104 – бесхозяйных.

МТУ Ростехнадзора налажено взаимодействие с Префектурой ТиНАО, Департаментом ЖКХ, Межрайонной природоохранной прокуратурой города Москвы и ГО МЧС города Москвы. Проводятся инвентаризации ГТС, а также уточнение количества бесхозяйных ГТС, расположенных на территории ТиНАО.

В ходе проведения проверок поднадзорных ГТС особое внимание уделяется вопросам технического состояния ГТС и готовности их к прохождению весеннего и осеннего половодья и паводка. На отчётную дату по информации  
от поднадзорных организаций в городе Москве затоплений и инцидентов, резкого или сильного увеличения уровня воды не наблюдалось.

За отчётный период было проведено 107 проверок, в том числе:

плановые проверки – 21;

проверки выполнения предписаний – 57;

по мотивированному обоснованию – 7;

преддекларационные обследования – 12;

участие в составе предпаводковых комиссий – 9;

совместно с прокуратурой – 1.

По итогам проведения проверок выявлено 159 нарушений, составлено  
60 протоколов по административным правонарушениям, в том числе 22 протокола   
на юридическое лицо. Наложено штрафов на сумму 751 тыс.руб., взыскано  
735 тыс.руб. (в т.ч. с учётом взысканных по штрафам, наложенных в 2020 году).

Аварийность и травматизм

За отчётный период по всем видам надзора аварий не зафиксировано   
(за аналогичный период 2020 года аварий не зафиксировано).

За отчётный период несчастных случаев не произошло (за аналогичный период 2020 года несчастных случаев не произошло).

1.1.2.4 Оценка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

С 13 мая 2021 года в соответствии с Правилами оценки готовности   
к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ   
от 12.03.2013 № 103, проводится работа в комиссиях по оценке готовности  
 и проверке хода подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

Основные нарушения, выявленные при проведении проверок:

на трубопроводах отсутствует тепловая изоляция;

частично отсутствуют паспорта теплопотребляющих установок;

должностные и эксплуатационные инструкции не всегда соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

по окончание отопительного сезона не проводятся гидравлические испытания;

план подготовки к зиме выполняется не по графику;

состояние утепления зданий не всегда соответствует требованиям нормативных документов.

На текущий момент проверено 98 организаций, выявлено 1243 нарушений, составлено 476 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», из них 63 протокола на юридические лица.

С целью исполнения приказа Ростехнадзора от 18 июня 2021 г. № 222, изданного на основании поручения Заместителя Правительства Российской Федерации от 11 июня 2021 г. № АН-П51-7582, начата работа по проверке хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

На отчётную дату проведено 37 проверки, выявлено 759 нарушений, составлено 143 протокола об административных правонарушениях,  
в т.ч. 37 на юридическое лицо.

Проведена оценка готовности 146 муниципальных образований в составе   
11 префектур административных округов города Москвы к отопительному периоду 2020-2021 гг. Паспорта готовности к работе в отопительный период получили  
145 муниципальных образований, не готово 1 муниципальное образование.

1.1.3. В области государственного строительного надзора

1.1.3.1. Характеристика осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, объектов капитального строительства

Количество поднадзорных объектов, в отношении которых заключения   
о соответствии объектов установленным требованиям не выдано – 175.

Проведено 1005 проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе 393 – по программам проведения проверок, 4 – на основании поступивших обращений, 581 - по контролю исполнения ранее выданных предписаний, 27 проверок законченных строительством, реконструкцией объектов.

Выявлено 2437 нарушений обязательных требований при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, наложено 900 штрафов  
на сумму 109818,3 тыс. руб., в том числе судами наложено 135 штрафов на сумму   
8303,3 тыс. руб., которые подлежат взысканию в региональный бюджет (штрафы, наложенные мировыми судьями). В федеральный бюджет уплачено 591 штраф   
на сумму 81015 тыс. руб. Из числа штрафов, подлежащих взысканию  
в региональный бюджет уплачено 64 штрафа на сумму 3698,3 тыс. руб.

Вынесено 390 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Выдано 6 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Выдано 49 заключение о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства установленным требованиям.

Об учете внеплановых проверок субъектов малого предпринимательства

Проведено 148 проверок субъектов малого предпринимательства, в том числе 1 по программе проведения проверок, 147 проверок исполнения ранее выданных предписаний. Согласование проведения указанных проверок с органами прокуратуры не требовались.

1.1.3.2. Характеристика осуществления надзора за саморегулируемыми организациями

Проведено 40 проверок СРО, в том числе, 10 – в соответствии с планом   
МТУ Ростехнадзора, 24 проверки исполнения ранее выданных предписаний,   
6 – по поручению ЦА Ростехнадзора. Выявлено 265 нарушений, наложено  
86 административных штрафов на сумму 934 тыс. руб., из которых  
80 административных штрафов на общую сумму 889 тыс. руб. заменены на предупреждение в соответствии со статьями 3.4, 4.1.1 КоАП РФ, а 6 штрафов на общую сумму 45 тыс. руб. подлежат взысканию в региональный бюджет. Общая сумма штрафов составила 45 тыс. руб. Из числа штрафов, подлежащих взысканию в региональный бюджет уплачено 4 штрафа на сумму 22 тыс. руб.

Вынесено 39 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Выдано 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Аварийность и травматизм

Извещений о возникновении аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции за 2021 год в отдел государственного строительного надзора не поступало.

**1.2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях**

15.01.2021 в МТУ Ростехнадзора поступило Оперативное сообщение   
об инциденте на опасном производственном объекте Площадка производства нефтепродуктов из нефти АО «Газпромнефть-МНПЗ». 15.01.2021 в 00.07 ч.   
на установке получения технического водорода из углеводородных газов   
с предварительной их гидроочисткой от сернистых соединений и двухступенчатой очистки от окиси углерода комплекса каталитического крекинга и производства водорода производства № 2 при проведении пусковых операций технологической установки произошло нарушение целостности реакционной трубы печи П-201.

В процессе проведения надзорной деятельности осуществляется проверка правильности проведения расследования инцидента на опасном производственном объекте, а также проверка достаточности мер, принимаемых по результатам расследования, и контроль выполнения запланированных профилактических мероприятий.

В соответствии с Приказом от 15.01.2021 № 08/1-П в связи с проведением обследования и профилактических работ на секции печи парового риформинга  
П-201 установки получения технического водорода из углеводородных газов   
с предварительной их гидроочисткой от сернистых соединений и двухступенчатой очистки от окиси углерода комплекса каталитического крекинга и производства водорода производства № 2 с 12:00 15.01.2021 остановлена установка.

*Технические причины инцидента:*

Выход из строя реакционных труб произошел по причине превышения максимально допустимой температуры стенки труб, равной 1050 град C,  
что привело к переходу материала труб в состояние ползучести, накоплению микро- и макродефектов (концентраторов напряжений) и местным разрывам материала труб.

*Организационные причины инцидента:*

Нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности технологическим персоналом установки получения водорода из углеводородных газов с предварительной их гидроочисткой от сернистых соединений   
и двухступенчатой очисткой от окиси углерода производства № 2:

- действия персонала после срабатывания блокировки IS-17   
не соответствуют мероприятиям, предусмотренными разделом 7.2 ТР УПВ,   
а именно: не перекрыта запорная арматура к горелкам печи П-201, не принят азот ВД в систему установки, не произведено охлаждение и инертизация системы  
до содержания горючих не более 0,5 %;

- действия персонала по розжигу печи не соответствуют требованиям раздела 6 ТР УПВ и производственной инструкции ПИ-238-18 «Производственной инструкцией по эксплуатации печи конверсии П-201 типа БПК-15М установки производства водорода комплекса каталитического крекинга Производства № 2»,  
а именно: розжиг печи произведен с неработающими пилотными горелками   
и открытой запорной и регулирующей арматурой, при отсутствии контроля   
за работой печи П-201 и скоростью подъема температуры; пуск печи П-201  
был произведен при отключенных блокировках.

*Мероприятия по устранению причин инцидента.*

1. Оборудовать электрообогревом импульсные линии и шкафы КИП   
по следующим позициям контроля разрежения печи П-201 установки УПВ: PIRСAH-42А, PIRСAH-42Б PIRСAH-42, PIRSAHH 2245, PIRSAHH 2246, PIRAH-43Б.

2. Заменить патрубки отборов давления по позициям контроля разрежения печи П-201 на установке УПВ PIRСAH-42А, PIRСAH-42Б PIRСAH-42, PIRSAHH 2245, PIRSAHH 2246, PIRAH-43Б с Ду15 на Ду32 для исключения забивания малого проходного сечения.

3. Заменить патрубки отборов давления по позициям контроля разрежения печи с Ду15 на Ду32 для исключения забивания малого проходного сечения   
на всех объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ» согласно приложению № 18 и другие.

23.01.2021 в 09 часов 52 минуты на объекте «Площадка станции по приему, хранению и газификации продуктов разделения воздуха и СО2 АО «Логика»   
(II класс опасности) АО «Логика» (по адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4922, дом 2, стр. 2) произошел инцидент на узле переключения потоков «Swing arm» наполнения технических газов и смесей.

Согласно Медицинскому заключению № 9 о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 25.01.2021 мастер (станции наполнения баллонов) Паршин Игорь Николаевич поступил в ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»   
в госпитальное ожоговое отделение 23.01.2021 в 12:08. Диагноз и код диагноза   
по МКБ-10 Т31.0, ожоги пламенем I-II-IIIА степени 6 % поверхности тела, лица, шеи и правой кисти. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве указанное повреждение относится к категории тяжелая.

Узел переключения потоков «Swing arm» участка технических газов  
и смесей «Mixal» предусмотрен проектом технического перевооружения наполнительной станции медицинского кислорода № 161-2017819-14-LOG, проект технического перевооружения прошел экспертизу промышленной безопасности (Заключение от 15.05.2015 № 27-ЭП/15), уведомление о внесении сведений  
в реестр экспертиз промышленной безопасности от 01.06.2015  
рег. № 01-ТП-02127-2015.

Причиной возгорания является попадание несовместимого с кислородом загрязнения на уплотнение соединения узла переключения потоков, при проверке наличия уплотнения пальцем правой руки, одетой в перчатку со следами загрязнения, во время операции по переключению из положения «Медицинский кислород» в положение «Миксал-1», что является нарушением   
п. 5.1 Промышленного регламента SOP-HC-LOG-00-003 «Производство лекарственного препарата «Кислород медицинский газообразный», утвержденного генеральным директором ЗАО «Логика» Д.С. Кузнецовым 30.08.2015,   
п. 5.2 процедуры SOP-IM-ALL-10-047\_EIS 264.

*Причины, вызвавшие несчастный случай.*

На основании изучения технической документации, осмотра места инцидента, видео и фотоматериалов, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертных заключений, комиссия делает выводы о причинах и инцидента:

*Технические причины инцидента.*

Ввиду отсутствия в документах, устанавливающих требования безопасного ведения работ на ОПО рег. № А01-00515-0007 (инструкция, промышленный регламент, проект), мер безопасности в части описания алгоритма проверки наличия уплотнения узла переключения потоков, обезжиривания перчаток (СИЗ),   
в которых выполняются эти работы, допущено попадание несовместимого   
с кислородом загрязнения на уплотнение соединения узла переключения потоков, при проверке наличия уплотнения пальцем правой руки, одетой в перчатку   
со следами загрязнения, во время операции по переключению из положения «Медицинский кислород» в положение «Миксал-1».

*Организационные причины инцидента.*

1. Неудовлетворительное организация и осуществление в АО «Логика» производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности работниками опасного производственного объекта при эксплуатации, ремонте, техническом обслуживании, проведении монтажа и наладки устройства для переключения направления потока SW-1.

Нарушены требования пп. 1, 2 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона   
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»   
от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пп. 9, 14 постановления правительства РФ   
«Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» от 18.04.2020 № 2168.

2. В нарушение ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ,   
пп. 27, 29 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500, мероприятия, предусмотренные для подачи кислорода для приготовления газовых смесей MIXAL, указанные в Производственной инструкции по наполнению баллонов и моноблоков аргоном, азотом и газовыми смесями на наполнительной рампе «MIXAL» SOP-IM-ALL-10-038, не корреспондируется с мероприятиями, указанными в п. 5.8.4 Промышленном регламенте SOP-HC-LOG-00-003 «Производство лекарственного препарата «Кислород медицинский газообразный», утвержденный генеральным директором ЗАО «Логика» Д.С. Кузнецовым 30.08.2015, в п. 1.3.4 Раздела 5: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации (шифр 161-2017819-14-LOG-ИОС).

3. В нарушение ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ,   
п. 126 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500, отсутствует паспорт на Узел переключения потоков «Swing arm» с указанием порядка, периодичности ревизии (освидетельствования) данной арматуры.

4. В нарушение ч. 1 ст. 7, ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;   
пп. 127, 128 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500,   
ст. 8., прил. № 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011   
«О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823, отсутствуют документы, подтверждающие оценку соответствия переключающего устройства «Swing Arm» SW-1 (трубопроводная арматура), применяемого на опасном производственном объекте «Площадка станции по приему, хранению и газификации продуктов разделения воздуха и СО2 АО «Логика».

5. В нарушение ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ,   
п. 1075 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500,   
не проводятся периодические осмотры, ревизии и обследования переключающего устройства «Swing Arm» SW-1.

Кроме того, не предусмотрен порядок периодических осмотров, ревизии   
и обследования в Промышленном регламенте SOP-HC-LOG-00-003 «Производство лекарственного препарата «Кислород медицинский газообразный», утвержденном генеральным директором ЗАО «Логика» Д.С. Кузнецовым 30.08.2015.

*Квалификация и учет несчастного случая:*

На основании проведенного расследования несчастного случая, происшедшего 23.01.2021 с мастером АО «Логика» Паршиным Игорем Николаевичем на основании собранных доказательств и материалов расследования, руководствуясь ст. 229.2 Трудового кодекса РФ, комиссия квалифицировала данный несчастный случай как несчастный случай на производстве, так как пострадавший в момент несчастного случая была связана с производственной деятельностью работодателя и его пребывание на месте происшествия объяснялось исполнением трудовых обязанностей.

Несчастный случай, происшедший 23.01.2021 с мастером АО «Логика» Паршиным Игорем Николаевичем, подлежит оформлению актом формы Н-1, учету и регистрации в АО «Логика» с последующим включением в годовую форму Федерального статистического наблюдения за травматизмом на производстве, утвержденную Государственным комитетом РФ по статистике и направляемую   
в органы статистики в установленном порядке. Работодатель: АО «Логика», Проезд 4922-й, д. 2, стр. 5, г. Зеленоград, г. Москва, 124498., Генеральный директор: Голубев Дмитрий Николаевич

*Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки:*

1. Провести внеплановый инструктаж по инциденту и несчастному случаю происшедшему 23.01.2021 со всеми работниками станции наполнения баллонов,  
с записью в журнале.

2. Провести внеплановое обучение всем сотрудникам по тренингу «Риски связанные с кислородом».

3. Исключить операции по переключению потоков на аналогичных узлах или минимизировать их до внесения изменений в проектную документацию.

4. Разработать и внедрить альтернативное техническое решение и внести изменения в проектную документацию в установленном порядке, в части:

- обеспечения защиты работников при выполнении операций  
по переключению потоков.

- установки дополнительных дистанционных устройств аварийного отключения оборудования.

23.04.2021 в МТУ Ростехнадзора поступило Оперативное сообщение   
об инциденте на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая» АО МГАО «Промжелдортранс». 23.04.2021 в 10-00 на железнодорожной эстакаде тит. № 1344 (мазутная) производились работы по продолжению погрузки (доливу) нефтепродукта в железнодорожные цистерны. На стояке № 10 с левого и правого фронтов погрузки сливщиком-разливщиком А.А. Кошельковым был допущен перелив нефтепродукта выше уровня заливной горловины котлов ж.д. цистерн,  
как с левой, так и справой стороны, с последующим проливом нефтепродукта  
на твердое водонепроницаемое покрытие основания эстакады, площадь розлива составила около 28 м2 и глубиной 1-5 см.

По факту обнаружения пролива, бригадой сливщиков-разливщиков было произведено прекращение налива нефтепродукта, вызвано АСФ   
АО «ГПН-МНПЗ», по окончанию работы АСФ, ответственное лицо   
от Капотненского отделения АО «МГАО Промжелдортранс» проинформировал ООО «Росэкобезопасность» согласно договора обслуживания о конкретной ситуации на объекте. Далее после проведения оценки площади розлива нефтепродукта было принято решение о привлечении к ликвидации пролива НАСФ Капотненского отделения в составе бригады из 4 чистильщиков.

НАСФ Капотненского отделения приступил к ликвидации пролива   
с использованием сорбента. Работы по ликвидации были полностью завершены к 11-00. Герметичная спецтара с отработанным сорбентом и нефтепродуктом помещены на предусмотренное место временного хранения для последующей утилизации.

В 12-00 работоспособность железнодорожной эстакады тит.№1344 была полностью восстановлена.

*Технические причины инцидента:*

1. негерметичность (порыв) воздушного шланга Ду-9 датчика контроля уровня ПОУН-2У-НС на стояке №10 с правой стороны в результате чего прибор автоматического прекращения налива ПОУН-2У-НС утратил свою функциональность в режиме автоматического отключения;

2. увлечение давления в системе трубопровода в процессе налива   
и соответственно увеличение пропускной способности наливных стояков   
из-за того, что часть наливных устройств находилась в отключённом состоянии (налив на них был окончен);

*Организационные причины инцидента:*

1. отсутствие визуального контроля со стороны сливщика-разливщика   
за наливным стояком № 10 с левой стороны в процессе ручного долива вагоноцистерны до заданной стат. нагрузки цистерны;

2. нарушение технологической инструкции № 8 по наливу нефтепродуктов выразившейся в непроведении бригадой сливщиков-разливщиков ж.д. эстакады тит. № 1344 проверки работоспособности устройств контроля (датчиков уровня)  
на ограничителях уровня налива ПОУН-2У-НС;

3. недостаточный контроль со стороны ИТР за проведением ремонтным персоналом осмотра технологического оборудования (ПОУН-2У-НС, датчиков уровня, запорной арматуры) перед началом работы.

*Мероприятия по устранению причин инцидента:*

1. провести проверку состояния ПОУН-2У-МС и датчиков контроля уровня на всех нефтеналивных стояках эстакады тит. № 1344, срок исполнения 25.05.2021;

2. информацию о причинах инцидента довести до персонала нефтеналивных эстакад, срок исполнения 21.05.2021;

3. произвести замену воздушных шлангов Ду-9 датчика уровня налива нефтепродуктов на ж.д. эстакадах тит. № 1344, срок исполнения 30.06.2021.

4. обеспечить ежедневный контроль перед налом налива состояния   
ПОУН-2У-НС, запорной арматуры, контрольных устройств со стороны сливщиков-разливщиков, срок исполнения – постоянно;

5. обязать начальника смены давать команду на начало налива нефтепродуктов в товарный парк АО «ГПН-МНПЗ» только после получения докладов от сливщиков-разливщиков о исправном состоянии наливной арматуры, срок исполнения – постоянно;

6. актуализировать инструкцию № 8 по охране труда для сливщиков-разливщиков нефтепродуктов с учетом вышеизложенных мероприятий, срок исполнения – 26.06.2021;

7. проработать вопрос оперативного взаимодействия АО «МГАО Промжелдортранс» с товарным парком АО «ГПН-МНПЗ» в части снижения производительности насосного оборудования товарного парка при доливе вагоноцистерн до установленного уровня статической нагрузки, с целью снижения интенсивности процесса налива – постоянно.

**1.3. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий  
по антитеррористической устойчивости.**

Инспекторским составом в ходе контрольно-надзорных мероприятий  
на поднадзорных предприятиях проводится проверка состояния защищенности объектов от террористических актов и выполнения разработанных мероприятий.

В соответствии с пунктом 2.7 поручения руководителя МТУ Ростехнадзора от 24.06.2019 № 35-А/1/4.3-04 и в целях усиления мер антитеррористической защищённости опасных производственных объектов города Москвы (объекты,  
где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы,  
за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов, далее – объекты,  
где используются подъемные сооружения) организовано взаимодействие  
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

На крупных промышленных предприятиях заключены договоры  
с подразделениями Росгвардии по охране территорий предприятий.

Также в крупных организациях на особо опасных и технически сложных объектах разработаны положения об антитеррористической устойчивости, графики дежурств и издаются приказы о назначении ответственных дежурных  
по предприятию из числа инженерно-технических работников, которые в течение суток осуществляют мониторинг объектов и о любых происшествиях незамедлительно докладывают всем заинтересованным организациям и лицам согласно утвержденного на предприятии списка.

На предприятиях проводится работа по защите объектов  
от террористических актов, в том числе:

- безопасность предприятий и коммуникаций обеспечивается наличием планов мероприятий по предотвращению террористических актов и наличием договоров со специализированными службами охраны;

- территории наиболее важных объектов имеют ограждения;

- обеспечивается обход объектов в соответствии с установленными графиками;

- объекты обеспечиваются бесперебойной связью с выходом  
на диспетчерские пункты охранных и аварийных служб;

- на объектах предусматривается установка камер наружного наблюдения.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий проводится проверка наличия пропускного режима на территорию предприятий, а также состояние освещения, средств связи, систем видеонаблюдения, ограничения допуска на объекты посторонних лиц.

Все объекты подземного строительства обеспечены постами охраны, осуществляющими круглосуточный контроль, в том числе и за предотвращением несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты.

Также в крупных организациях разрабатываются положения  
об антитеррористической устойчивости, разрабатываются графики дежурств  
и издаются приказы о назначении ответственных дежурных по предприятию  
из числа инженерно-технических работников, которые в течение суток осуществляют мониторинг опасного производственного объекта и о любом происшествии незамедлительно докладывают всем заинтересованным организациям и лицам согласно утвержденного на предприятии списка.

Охрана подземных складов взрывчатых материалов и складов взрывчатых материалов научно-исследовательских институтов и учебных заведений осуществляется ФГУП «Охрана» Росгвардии. Все склады взрывчатых материалов оборудованы техническими средствами защиты (тревожные кнопки с выводом сигнала на центральный пульт вневедомственной охраны, установлены системы теле-видео наблюдения и др.), что обеспечивает физическую защиту опасных производственных объектов, связанных с хранением и применением ВМ.

1. Случаев террористических посягательств, хищений и утрат взрывчатых материалов в отчетном периоде не зарегистрировано.
2. На химически опасных производственных объектах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса разработаны меры по предотвращению стороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, по противодействию террористическим проявлениям и защите объектов, в том числе ужесточен пропускной режим, запрещен пронос подозрительных объемных вещей. На поднадзорных объектах оборонно-промышленного комплекса въезд фиксируется видеокамерами, работники подрядных организаций пропускаются по спискам, утвержденным руководителями предприятиями.
3. На предприятиях организована связь и взаимодействие (на случай непредвиденных обстоятельств или внезапного нападения террористов) с органами ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, пожарными подразделениями, медицинскими учреждениями, как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке с использованием телефонной связи, мобильной связи, через диспетчерские службы и оперативный персонал.
4. Случаев террористических посягательств и воздействий в отчетном периоде зарегистрировано не было.

Мероприятия антитеррористической защиты объекта постоянного надзора  
I класса опасности - нефтехимического топливно-энергетического комплекса  
АО «Газпромнефть-МНПЗ» осуществляются на основе требований Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»  
от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ и Правил по обеспечению безопасности  
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 458.

В целях предотвращения несанкционированного доступа на объект  
в АО «Газпромнефть-МНПЗ» обеспечивается пропускной режим, введенный стандартом организации СТО 05766623-021.02-2015.

Территория организации круглосуточно охраняется силами отряда ведомственной охраны ПАО «Газпром» на основании договора на оказание охранных услуг. Дежурная смена охраны имеет в своем распоряжении транспортные средства, средства связи, специальные средства, огнестрельное оружие. При угрозе совершения актов незаконного вмешательства предусмотрены действия мобильных групп.

По периметру установлено капитальное ограждение   
из железобетонных плит.

Для охраны периметра используются датчики регистрации преодоления заграждения. Сигнал тревоги с локализацией места нарушения выводится   
на АРМ пункта централизованной охраны (ПЦО).

Тревожной сигнализацией с выводом на АРМ ПЦО оснащены посты охраны на КПП. Объект оснащен тревожной сигнализацией с выводом   
на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны  
МОВО по ЮВАО ФГКУ УВО ВНГ России по г. Москве.

Территория организации контролируется с помощью системы охранной телевизионной, выполненной на базе аппаратно-программного комплекса.

Проход персонала и проезд транспорта организован через 13 контрольно-пропускных пунктов, 11 из которых оборудованы системой контроля и управления доступом. Пешеходные КПП оборудованы турникетами-триподами. Проезды КПП оборудованы автоматическими шлагбаумами. Зоны проезда автотранспорта  
на КПП оборудованы противотаранными устройствами.

Отдельные участки периметра охраняются с использованием служебных собак.

Дежурная смена охраны использует кнопки тревожной сигнализации  
для вызова нарядов вневедомственной охраны Росгвардии.

Для предотвращения несанкционированного проникновения   
на территорию АО «Газпромнефть-МНПЗ» применяются инженерно-технические средства охраны: инженерные заграждения; система охранного освещения; система периметральной охранной сигнализации; система объектовой охранной сигнализации; тревожная сигнализация; система охранная телевизионная; система контроля и управления доступом; технические средства досмотра; средства оперативной связи.

Система видеонаблюдения СОТ, включает в себя: видеокамеры,   
в количестве 224 шт.; опорные узлы - 12 шт.; рабочие места с выводом сигналов на мониторы.

Каждый технологический объект оборудован прямой телефонной связью с пожарной охраной и диспетчером предприятия и радиостанциями для оперативной передачи информации.

Внедрена и функционирует автоматическая система оповещения   
об аварии или инциденте. Запуск системы осуществляет диспетчер предприятия.

Все производственные помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании на пульт диспетчера  
14 отряда ФПС по г. Москве.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 № 256-ФЗ в 2013 г. проведено категорирование АО «Газпромнефть-МНПЗ» как объекта топливно-энергетического комплекса. Объекту присвоена средняя категория опасности. Существующая система физической защиты объекта и способы её реализации  
в целом отвечают требованиям к физической защите объектов топливно-энергетического комплекса средней категории опасности.

На внутризаводской территории АО «Газпромнефть-МНПЗ» находится  
ООО «НПП «Нефтехимия», которое руководствуется установленными  
АО «Газпромнефть-МНПЗ» требованиями по обеспечению пропускного  
и внутриобъектового режимов. Обеспечение физической охраны  
и антитеррористической защиты осуществляется силами структуры безопасности АО «Газпромнефть-МНПЗ».

На нефтехимических опасных производственных объектах разработаны меры по предотвращению стороннего несанкционированного вмешательства   
в ход технологических процессов, по противодействию террористическим проявлениям и защите объектов, в том числе ужесточен пропускной режим, запрещен пронос подозрительных объемных вещей. На поднадзорных объектах нефтехимического комплекса въезд фиксируется видеокамерами, работники подрядных организаций пропускаются по спискам, утвержденным руководителями предприятий.

На предприятиях организована связь и взаимодействие (на случай непредвиденных обстоятельств или внезапного нападения террористов)   
с органами ФСБ, МВД, МЧС России, пожарными подразделениями, медицинскими учреждениями как в порядке заключения договоров, так   
и в оперативном порядке с использованием телефонной связи, мобильной связи, через диспетчерские службы и оперативный персонал.

Случаев террористических посягательств и воздействий в отчетном периоде зарегистрировано не было.

**1.4. Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя**

**Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе**

В рамках взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе  
МТУ Ростехнадзора представляет в аппарат запрашиваемую информацию  
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
о нарушениях, в части формирования и исполнения программ капитального ремонта, включая сведения о состоянии лифтового хозяйства, по контролю  
 за прохождением осенне-зимнего периода, весеннего паводка, о работе  
электро- и теплоснабжающих организаций города, сведения о несчастных случаях и авариях, причинивших вред жизни, здоровью или имуществу граждан  
и окружающей среде, а также случаях, имеющих общественно-политический резонанс, а также информацию о результатах контрольно-надзорной деятельности.

**1.5. Сведения о приемке сетей газораспределения и газопотребления   
в эксплуатацию за 2021 год**

Общее количество поступивших заявлений для участия в составе комиссии   
по приемке в эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления составило 219 заявлений, из них по 179 обращениям принято решение о соответствии представленной документации, по 40 обращениям принято решение об отказе.

Общая протяженность построенных газопроводов 85907,08 п.м,  
56 объектов ГРП.

|  |
| --- |
| **2. Подразделение в Смоленской области** |

**2.1. Информация о состоянии надзорной деятельности и предложения по ее совершенствованию.**

За 2021 год отделами МТУ Ростехнадзора по Смоленской области проведено 858 проверок, 73 плановых, 785 внеплановых, а также 12 мероприятий  
по контролю в рамках режима постоянного государственного надзора.

Основные показатели надзорной деятельности приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **12 месяцев 2021 года** |
| Проведено проверок, всего (шт.) | 858 |
| из них плановых (шт.) | 73 |
| из них внеплановых (шт.) | 785 |
| Мероприятия по контролю в рамках режима постоянного государственного надзора | 12 |
| выявлено нарушений (шт.) | 6018 |
| Нарушений на 1 проверку | 7 |
| Наложено административных штрафов (шт.) | 226 |
| Количество штрафов на 1 проверку | 0,3 |
| сумма наложенных штрафов, (тыс. руб.) | 14339 |
| сумма взысканных штрафов, (тыс. руб.) | 11466,7 |

Следует отметить, что при подсчете показателей на 1 проверку в случае проверок, при проведении которых были выявлены правонарушения, показатели работы за 12 месяцев 2021 год следующие:

|  |  |
| --- | --- |
| Проведено проверок, всего (шт.) | 858 |
| в том числе проверок, по которым были выявлены правонарушения (шт.) | 197 |
| выявлено нарушений (шт.) | 6018 |
| Нарушений на 1 проверку: | 30,5 |
| Наложено административных штрафов (шт.) | 226 |
| Количество штрафов на 1 проверку: | 1,2 |

Показатели работы отдела общего промышленного надзора по Смоленской области

За 12 месяцев 2021 года отделом общего промышленного надзора  
по Смоленской области МТУ Ростехнадзора (далее — Отдел) проведено  
544 проверки, в том числе 69 плановых и 475 внеплановых, из них проведено  
378 выездных мероприятия по пуску (вводу) в эксплуатацию опасных объектов, технических устройств.

Проведено 8 мероприятия по контролю в рамках режима постоянного государственного надзора, при проведении выявлено 128 нарушений. Кроме того, проведено 26 внеплановых проверок лицензиатов и соискателей лицензий с целью определения возможности переоформления (предоставления) лицензии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **12 месяцев 2020** | **12 месяцев 2021** | **Примечание** |
| Проведено проверок, всего | 542 | 544 | Увеличение на 1,81 % |
| из них плановых | 19 | 69 | Увеличение на 72,5 % |
| из них внеплановых | 508 | 475 | Уменьшение на 6,9 % |
| В том числе по контролю ранее выданных предписаний | 26 | 89 | Увеличение на 70,8 % |
| В том числе приемок и пусков | 488 | 378 | Уменьшение на 29,1 % |
| Мероприятия по контролю в рамках режима постоянного государственного надзора | 3 | 8 | Увеличение. |
| Результативных проверок (от общего числа) | 39 | 98 | Увеличение на 60,2 %, связано с увеличением количества проведения надзорных мероприятий(проверок). |
| Выявлено нарушений | 600 | 1324 | Увеличение на 54,7 %, связано с увеличением количества проведения надзорных мероприятий(проверок). |
| Нарушений на 1 результативную проверку | 15,4 | 13,5 | Уменьшение на 14,1 % |
| Наложено штрафов | 87 | 115 | Увеличение на 24,3 %, связано с увеличением количества проведения надзорных мероприятий (проверок). |
| Количество штрафов на 1 результативную проверку | 2,2 | 1,17 | Уменьшение на 88,03 %, связано с увеличением количества проведения надзорных мероприятий (проверок). |
| Сумма наложенных штрафов,  тыс. руб. | 8886 | 12490,00 | Увеличение на 28,8 % |
| Сумма взысканных штрафов,  тыс. руб. | 7231,16 | 10579,33 | Увеличение на 31,6 % |

Под надзором Отдела в настоящее время находится 551 организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты химической  
и нефтехимической промышленности, растительного сырья, объекты на которых транспортируются опасные вещества, на которых используются грузоподъемные механизмы, а также объекты газопотребления и газораспределения. Следует отметить, что ОПО, на которых эксплуатируются стационарно установленные грузоподъемные сооружения являются опасными производственными объектами IV класса опасности, в связи с чем, в соответствии с действующим законодательством, плановому надзору не подлежат.

Анализ состояния технической безопасности и противоаварийной устойчивости говорит об общей тенденции снижения уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах, что обусловлено следующими факторами:

- прогрессирующее старение основных фондов, средний износ которых составляет 75-90 % и более (практически все организации жилищно-коммунального хозяйства, предприятия ТЭК);

- отсутствие капиталовложений в экономику и, как следствие, замедление  
и приостановка работ по замене технических устройств и внедрению новых прогрессивных технологий;

- падение производственной и технологической дисциплины;

- снижение, а в ряде случаев, утрата ответственности владельцев  
или(и) руководителей за обеспечение промышленной безопасности объектов;

- отсутствие финансовых средств, высокая текучесть кадров, низкая квалификация специалистов и рабочих, занятых эксплуатацией теплоэнергетического и химико-технологического оборудования.

При проведении проверок предприятий и организаций в отчётном периоде наиболее часто выявлялись следующие нарушения правил, норм и инструкций:

- несвоевременная аттестация специалистов в области промышленной безопасности при назначении на должность;

- несоблюдение сроков технического обслуживания технических устройств  
и автоматики безопасности, а также выполнение этих работ не в полном объеме;

- несоблюдение технологии выполнения газоопасных и огнеопасных работ;

- несвоевременное проведение метрологического контроля КИП  
и газоанализаторов.

При осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» возникают следующие проблемные вопросы:

- не предусмотрены полномочия Ростехнадзора в части проведения проверок организаций, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также осуществляющих оценку их технического состояния в процессе эксплуатации с применением к ним мер административного воздействия, в том числе конкретные требования к специализированным организациям, осуществляющим техническое обслуживание, квалификации их работников  
и специалистов;

- вступившие в действие с 30.08.2017 «Правила организации безопасного использования и Содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,  
за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743, предусматривают проверку квалификации специалистов и персонала, которые участвуют в эксплуатации и обслуживании лифтов только в рамках проведения контрольного осмотра при замене (модернизации) лифтов. Вышеуказанные Правила предусматривают получение Ростехнадзором уведомлений о вводе лифтов, их выводе, о смене владельца  
с целью постановки и учета лифтов, а также контрольные осмотры замененных лифтов с оформлением акта ввода. Сами же Правила не могут применяться органами Ростехнадзора, так как не определен орган, осуществляющий контрольно-надзорные мероприятия по их применению;

- энергоснабжение лифтов должно производиться как для электроприемников 1 категории согласно п. п. 1.2.17 - 1.2.19 Правил устройства электроустановок, 7-е издание, а многоквартирные дома с установленными в них домами относятся, как правило, ко 2 категории.

В настоящее время актуален вопрос об организации обучения и обязательной аттестации ИТР в связи с отсутствием в техническом регламенте Таможенного союза требований к их квалификации, и как следствие — отсутствие персональной ответственности за безопасную эксплуатацию лифтов.

В связи с приведенными вопросами необходима разработка документа, регламентирующего порядок проведения работ в указанной сфере деятельности.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности.

Определить законодательно либо нормативно информацию о членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в саморегулируемых организациях как обязательную для включения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с целью надлежащего уведомления СРО о проверках их членов.

Отделом общего промышленного надзора по Смоленской области  
за 12 месяцев 2021 года проведено 26 внеплановых проверки соискателей лицензий (лицензиатов).

Выявленные факты осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов без лицензии:

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» установлен факт эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления»  
без соответствующего разрешения (лицензии). По результатам проверки  
в отношении ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» возбуждены дела  
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. По решению Арбитражного суда Смоленской области производство дело об административном правонарушении в отношении ОАО «Смоленский завод радиодеталей» прекращено в связи с малозначительностью деяния  
(ст. 2.9 КоАП РФ). В отношении должностного лица мировым судом производство по делу об административном правонарушении прекращено.

ООО «ТеплоЛюдям. Смоленск» установлен факт эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления» без соответствующего разрешения (лицензии). В результате чего в отношении ООО «Теплолюдям Смоленск» и его генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. По решению Арбитражного суда Смоленской области производство дело об административном правонарушении в отношении ООО «ТеплоЛюдям. Смоленск» прекращено в связи с малозначительностью деяния. Объявлено устное замечание (ст. 2.9 КоАП РФ). Должностному лицу назначен административный штраф в размере 4 тыс. рублей.

ООО «Строй актив» установлен факт эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления» без соответствующего разрешения (лицензии). По результатам проверки в отношении ООО «Стой актив» и генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. По решению Арбитражного суда Смоленской области ООО «Строй актив» привлечено  
к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1  
КоАП РФ. Назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей. Постановлением мирового судьи генеральный директор ООО «Строй актив» привлечен к административной ответственности административный и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

ООО «Автогаз» установлен факт эксплуатации опасного производственного объекта без соответствующего разрешения (лицензии). В результате чего  
в отношении ООО «Автогаз», возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. По решению суда ООО «Автогаз» назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

ООО «Коммунальные системы» установлен факт эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления» без соответствующего разрешения (лицензии). В результате чего в отношении ООО «Коммунальные системы» и должностного лица – директора, возбуждены дела  
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы дела по юридическому и должностному лицу направлены на рассмотрении в суд

Нарушений лицензионных требований, приведших к приостановке действия лицензий, не выявлено.

Кроме того, в отчетном периоде проводились мероприятия с использованием средств дистанционного взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Указанные мероприятия широко проводились при осуществлении внеплановых проверок на соответствие соискателей лицензии (лицензиатов) лицензионным требованиям, а также  
при рассмотрении обращений граждан проведением предварительной проверки информации путем опроса эксплуатирующих организаций   
и анализа имеющихся в распоряжении Управления документов.

Анализ проведенных проверок показал, что организованный  
на подконтрольных предприятиях производственный контроль как правило, осуществляется формально, его эффективность в части своевременного выявления и устранения нарушений требований промышленной безопасности низка.

Одной из основных причин недостаточного уровня производственного контроля является отсутствие на предприятиях и в организациях специалистов, удовлетворяющих требованиям правил организации и осуществления производственного контроля и, в частности квалификационным требованиям.  
Это в первую очередь относится к предприятиям и организациям  
ЖКХ, учреждениям здравоохранения и культуры, иным бюджетным организациям.

Из общего количества организаций, которым требуется предоставлять отчеты об осуществлении производственного контроля (554), количество поступивших отчетов об осуществлении производственного контроля составило – 363. Количество отчетов об осуществлении производственного контроля, внесенных в подсистему СПК «Мониторинг» КСИ Ростехнадзора – 363.

Предоставление государственных услуг

В соответствии с законодательством Российской Федерации  
о лицензировании отдельных видов деятельности и полномочиями Ростехнадзора по осуществлению лицензирования отдельных видов деятельности Управлением  
за 12 месяцев 2021 года предоставлено 6 и переоформлено 13 лицензии. Решений  
об отказе в предоставлении лицензии по причине несоответствия соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов, лицензионным требованиям не принималось, прекращено 19 лицензий.

В рамках ведения государственного реестра опасных производственных объектов (далее – ОПО) за 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 23 ОПО, эксплуатируемых в составе 12 юридических лиц. Исключено – 22 ОПО.  
По состоянию на 30.12.2021 в территориальном разделе государственного реестра ОПО по Смоленской области зарегистрировано – 1162 объекта.

За отчетный период в отделы МТУ Ростехнадзора поступило 1 уведомление о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.

При оказании государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности внесено в реестр 1820 заключений экспертизы промышленной безопасности, отказано в предоставлении государственной услуги по 362 заявлениям.

Аттестация руководителей и специалистов поднадзорных организаций  
в Территориальной аттестационной комиссии МТУ Ростехнадзора на территории Смоленской области

За 12 месяцев 2021 года прошли аттестацию 2109 руководителей  
и специалистов, поднадзорных Ростехнадзору организаций, по 3651 областям аттестации. Из них сдано 1518 областей аттестации (42 % от общего количества), не сдано - 2133 областей аттестации (58 % от общего количества).

Основные показатели отдела государственного энергетического надзора  
по Смоленской области

Отдел осуществляет надзор за безопасной эксплуатацией и техническим обслуживанием гидротехнических сооружений, расположенных на территории Смоленской области, а именно: за техническим состоянием гидротехнических сооружений и за организацией их безопасной эксплуатации; за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений  
(за исключением судоходных гидротехнических сооружении); за техническим состоянием оборудования гидротехнических сооружений, а также их зданий  
и сооружений и надзором за организацией их безопасной эксплуатации;  
за соблюдением и выполнением поднадзорными предприятиями требований правил эксплуатации, техники безопасности и других нормативно-технических документов по эксплуатации гидротехнических сооружений, охране  
и безопасности труда при эксплуатации гидротехнических сооружений;  
за соблюдением требований безопасности, правил устройства   
и эксплуатации гидротехнических сооружений при вводе их в эксплуатацию;   
за своевременным и полным проведением технических обследований оборудования и объектов гидротехнических сооружений; за соблюдением установленных правилами требований к персоналу, его подготовке, периодичностью и порядком проверки знаний Норм и Правил в соответствии  
с Правилами работы с персоналом.

Объект постоянного надзора за гидротехническими сооружениями - комплекс ГТС I класса, регистрационный код в Российском регистре гидротехнических сооружений 20466000036600, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Десногорск, территория АО «Российский концерн  
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» Смоленская атомная станция.

Основными задачами Отдела являются:

- организация и осуществление федерального государственного энергетического надзора и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на территории Смоленской области;

- участие в комиссии по аттестации руководителей, членов аттестационной комиссии поднадзорных организаций, специалистов организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение по вопросам энергобезопасности;

- участие в работе межведомственных, территориальных и региональных комиссий по вопросам оценки безопасности эксплуатации электроустановок, тепловых энергоустановок, электрических, тепловых сетей и ГТС, в том числе   
по оценке готовности к работе в осенне-зимний период;

- организация и осуществление федерального государственного энергетического надзора в рамках государственного строительного надзора  
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства объектов энергетики на территории Смоленской области при:

строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г.  
№ 190-ФЗ либо является модифицированной проектной документацией;

реконструкции объектов капитального строительства, в том числе  
при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности  
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе  
в соответствии со статьей 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

За отчетный период проведено 314 проверок, из них плановых –  
4, внеплановых – 310, из них проверок выполнения ранее выданного предписания – 110, а также 4 мероприятие по контролю в рамках режима постоянного государственного надзора.

Сравнительный анализ контрольно-надзорной деятельности отдела  
за 12 месяцев 2020-2021 гг.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **9 месяцев 2020** | **9 месяцев 2021** | **Примечание** |
| Проведено проверок | 260 | 314 | Увеличение на 23 % |
| Плановые | 0 | 4 | - |
| Внеплановые | 260 | 310 | Увеличение на 21 %. |
| Контроль выполнения предписаний | 28 | 110 | Увеличение на 293 % |
| Мероприятия в рамках постоянного государственного надзора | 0 | 4 | Увеличение |
| Результативных проверок (от общего числа) | 70 | 99 | Увеличение на 42 % |
| Выявленных нарушений | 4161 | 4694 | Увеличение на 13 % |
| Нарушений на 1 результативную проверку | 59 | 47 | Снижение на 20 % |
| Наложено административных наказаний | 168 | 127 | Снижение на 30 % |
| Административных наказаний на 1 результативную проверку | 2,4 | 1,2 | Снижение на 50 % |
| Сумма наложенных штрафов, т.р. | 1287,5 | 1849 | Увеличение на 44 % |
| Сумма взысканных штрафов, т.р. | 1101,9 | 887,5 | Снижение на 19 % |

За 12 месяцев 2021 года отмечается увеличение показателей контрольно-надзорной деятельности. Это связано с тем, что в 2020 году отделом  
не проводились контрольно-надзорные мероприятия с 20.03.2020 года. Основу проведенных проверок составили внеплановые проверки ранее выданных предписаний в 2020 году.

В ходе проверок, проведенных за 12 месяцев 2021 года, было выявлено 4694 нарушений правил и норм безопасности при эксплуатации энергетического оборудования, привлечено к ответственности 72 должностных лиц  
и 31 юридическое лицо. 16 штрафов об административном правонарушении заменены на предупреждения в соответствии с ст. 3.4, 4.1.1 КоАП РФ, так как организации являются субъектами малого или среднего предпринимательства  
и впервые совершают административное правонарушение.

Общая сумма штрафных санкций составила 1849 тыс. руб. Взыскано  
887,5 тыс. руб., что составляет 53 %. Составлено 109 протоколов  
об административных правонарушениях, которые направлены для дальнейшего рассмотрения в судебные органы.

Инспекторским составом допущено в эксплуатацию 146 энергоустановок.

При проведении проверок выявлен ряд нарушений, при этом характерными нарушениями являлись:

- отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала;

- низкий уровень эксплуатации;

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),  
об устранении нарушений законодательства;

- наличие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

Также отделом рассмотрены заявления о привлечении к административной ответственности от Атомэнергосбыта по ст. 9.22 и 14.61 КоАП РФ. По результатам рассмотрения составлено 46 протоколов об административном правонарушении  
из них 38 направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Вынесено  
1 предупреждение по ч. 5 ст. 9.22 КоАП РФ и 7 постановлений о прекращении дела.

Проведено 7 административных расследований:

Вх. № 201/304 от 19.01.2020, гр. Петроченко К.В., проведено административное расследование в отношении СНТ «Текстильщик-3». Вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.

Вх. № 201/883 от 20.02.2020, гр. Прокотович В.П., проведено административное расследование в отношении ПАО «МРСК-Центра» - Смоленскэнерго». Вынесено постановление о привлечении юридического лица  
к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.

Вх. № 201/2506 от 17.03.2021 гр. Шилкина Н.Н. проведено административное расследование в отношении АО «Смоленская фабрика «НАШЕ». Вынесено постановление о прекращении производства по делу  
от 02.04.2021.

Вх. № 100/8266 от 05.04.2021 гр. Горовая О. проведено административное расследование в отношении ООО «Аспект». Вынесено постановление  
о привлечении к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.

Вх. № 201/484 от 22.01.2021 гр. Прохоренкова В.П. проведено административное расследование в отношении ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Дело передано определение в Мировой суд для дальнейшего рассмотрения. Решением суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.

Вх. № 201/3772 от 12.04.2021 гр. Журавкова О.В. проведено административное расследование в отношении ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Вынесено постановление о прекращении производства по делу.

Вх. № 201/9333 от 09.09.2021 гр. Кравчук Н.Н. проведено административное расследование в отношении ПАО «Россети», нарушения не выявлены. Вынесено постановление о прекращении производства по делу.

За 12 месяцев 2021 года отделом рассмотрено 57 обращений граждан.

За 12 месяцев 2021 года отделом рассмотрено 42 заявления о регистрации электролабораторий, зарегистрировано - 34, отказано - 8. Также проведена проверка знаний у электротехнического и теплотехнического персонала поднадзорных организаций Смоленской области - всего 6457 человек, из них сдано - 5044, не сдано - 1413.

Прохождение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

В период прохождения отопительного периода 2021-2022 годов аварий, приведших к прекращению теплоснабжения потребителей на срок более 24 часов на территории Смоленской области не произошло.

С начала отопительного периода 2020-2021 годов на тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» произошло 6 технологических нарушений (среднее время отключений составило – 8 часов), на тепловых сетях МУП «Смоленсктеплосеть» произошло 4 технологических нарушения (среднее время отключений составило – 7 часов) на срок не превышающий 24 часа.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации  
от 11 июня 2021 г. № АН-51-7582, приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 июня 2021 г.  
№ 222 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики  
и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов» в период  
с 25.06.2021 по 27.08.2021 были проведены мероприятия по контролю (надзору) хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения, расположенных на территории Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Проведено 20 внеплановых проверок в отношении объектов электроэнергетики и теплоснабжения, находящихся на территории Смоленской области, а именно: 9 электросетевых организаций, 11 теплосетевых  
и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

По результатам проверок выявлено 3502 нарушения, привлечено  
к административной ответственности по статье 9.9 КоАП РФ (ввод в эксплуатацию топливо - и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов) - 4 юридических и 4 должностных лиц, по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) - 20 юридических и 51 должностное лицо.

На текущий момент проведено 20 проверок выполнения ранее выданных предписаний. В ходе проверок установлено, что пункты 16 предписаний устранены в полном объеме, а 4 предписания - не выполнены. В отношении юридических лиц ООО «Стодолинский ЖЭУ», МУП «Смоленсктеплосеть»,  
ООО "Газтеплосервис", ООО «Смоленскоблкоммунэнерго» и их руководителей составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, материалы проверки переданы в мировой суд по месту нахождения юридического лица для дальнейшего рассмотрения

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации  
от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), с учетом утвержденного графика, МТУ Ростехнадзора проведены проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов в отношении 27 муниципальных образований Смоленской области.

Не получили паспорта готовности 8 из 27 муниципальных образований,   
а именно: «Руднянский район», «Починковский район», «город Смоленск», «Монастырщинский район», «Демидовский район», «Дорогобужский район», «Глинковский район», «Вяземский район».

Повторно за получением акта гото.вности к отопительному периоду после 16.11.2021 обратились в МТУ Ростехнадзора МО «Вяземский район» Смоленской области и МО «город Смоленск», которым по результатам рассмотрения документации, выданы акты готовности.

Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений  
на объектах промышленности и энергетики.

Под надзором отдела находится 217 гидротехнических сооружений (ГТС),  
из них 1 – бесхозяйное.

МТУ Ростехнадзора налажено взаимодействие с Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии, Московско-Окским БВУ  
по Смоленской области. Проводятся инвентаризации ГТС, а также уточнение количества бесхозяйных ГТС, расположенных на территории Смоленской области.

В ходе проведения проверок поднадзорных ГТС особое внимание уделяется вопросам технического состояния ГТС и готовности их к прохождению весеннего   
и осеннего половодья и паводка. На отчётную дату по информации  
от поднадзорных организаций в Смоленской области затоплений и инцидентов, резкого или сильного увеличения уровня воды не наблюдалось.

За отчётный период было проведено 24 проверок, в том числе:

плановые – 4; постоянный надзор – 4; проверки выполнения предписаний – 16; по согласованию с прокуратурой -0.

По итогам проведенных проверок выявлено 135 нарушений в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

За отчетный период было принято участие в 7 заседаниях, комиссии,   
в том числе: участие в составе паводковых комиссий – 1; участие в составе рабочих групп по регулированию режимов работы водохранилищ – 3; участие в комиссии   
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области -2; участие в комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленского района -1.

За отчетный период принято участие в 23 регулярных обследованиях.

Отдел государственного энергетического надзора и надзора  
за гидротехническими сооружениями вносит следующие предложения  
по совершенствованию надзорной деятельности, а именно в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103:

1. Конкретизировать перечень документов для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, предоставляемых  
для проверки комиссии по пунктам правил гл. III и гл. IV.

2. Рекомендовать потребителям тепловой энергии (особенно управляющим компаниям) при подготовке к осенне-зимнему периоду изучить и пользоваться Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 и при подаче документации в комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду брать   
за основу приложение № 9 данных Правил.

3. гл. I – необходимо дополнить разъяснением, надо ли предоставлять документацию для проверки к осенне-зимнему периоду организациям, которые числятся в перечне потребителей тепловой энергии муниципального образования, но при этом не присоединены к системе централизованного отопления т.к. имеют собственные котельные (индивидуальное отопление), обслуживанием которых занимаются организации, которые является теплоснабжающими (теплосетевыми).

4. п.п.1 п.13 гл. III – конкретизировать какую документацию необходимо предоставлять (дополнить ссылками на пункты Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»).

5. п.п.11 п.13 гл. III - дополнить о необходимости предоставлять копии приказов о назначении ответственного и заместителя за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок с обязательным приложением копий удостоверений, подтверждающих прохождение ими проверки знаний в органах Ростехнадзора.

6. п.п.11 п.13 гл. III – абзац «отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации» выделить отдельным подпунктом.

7. п.16 гл. IV – добавить подпункт о необходимости предоставлять акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничения эксплуатационной ответственности.

8. п.п.3 п.16 гл. IV – конкретизировать какую документацию необходимо предоставлять.

9. п.п.2 и п.п.12 п.16 гл.IV – объединить и трактовать как: предоставление актов промывки и гидравлических испытаний на прочность и плотность систем теплоснабжения (тепловых сетей, индивидуальных тепловых пунктов (элеваторных узлов), внутренних систем отопления) потребителями согласно актов разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничения эксплуатационной ответственности, проведенных в присутствии представителя теплоснабжающей организации.

10. п.п.9 п.16 гл. IV – конкретизировать какую документацию необходимо предоставлять.

11. п.п.15 п.16 гл. IV – дополнить о необходимости предоставлять копии приказов о назначении ответственного и заместителя за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок с обязательным приложение копий удостоверений, подтверждающих прохождение ими проверки знаний в органах Ростехнадзора   
или приложением копии договора о заключении договора на оказание услуг   
по содержанию, эксплуатации и техническому обслуживанию тепловых энергоустановок потребителя.

Изменение в п.п. 3 п. 1 ст. 20 Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»: конкретизировать систему теплоснабжения  
и дополнить информацией относятся ли организации - собственники котельных (блочно-модульных котельных, крышных котельных и котельных иных типов),  
не подключенных к системе централизованного теплоснабжения к данной категории потребителей.

**2.2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.**

За 12 месяцев 2021 года в поднадзорных организациях аварийных ситуаций  
не происходило.

За 12 месяцев 2021 года произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом. 27.08.2021 электрослесарь ООО «Вяземские консервы» без получения разрешительных документов самостоятельно установил дублирующую кнопку на дозаторе Б4-КДН-16 ПС, после чего, вернувшись на место с прибором для замера напряжения взялся двумя руками за кнопку в результате чего попал под воздействие электрического тока. В расследовании несчастного случая, участвовал государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора  
и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области  
И.О. Полещук.

По результатам расследования выявлены следующие причины несчастного случая:

*Основная причина:*

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в неудовлетворительной подготовке рабочего места и принятых мер безопасности по подготовке рабочего места.

*Сопутствующие причины:*

Неприменение электрослесарем средств индивидуальной защиты, вследствие необеспеченности ими работодателем;

Непроведение с электрослесарем внепланового инструктажа по охране труда и внеочередной проверки знаний требований охраны труда при эксплуатации в электроустановках;

Отсутствие в ООО «Вяземские консервы» системы управления охраной труда, непроведение идентификации опасностей представляющих угрозу жизни  
и здоровью работников, не проведение оценки уровней профессиональных рисков и отсутствии мероприятий по управлению профессиональными рисками;

Отсутствие контроля за электрослесарем при выполнении работ в электроустановках.

*Мероприятия по устранению причин несчастного случая:*

- провести внеплановый инструктаж по теме «Охрана труда при работе в электроустановках» со всеми работниками ООО «Вяземские консервы»;

- по результатам расследования несчастного случая издать приказ и довести его до сведения всех работников ООО «Вяземские консервы»;

- провести внеплановый инструктаж с электротехническим и электротехнологическим персоналом ООО «Вяземские консервы» в связи  
с введением в действия новых Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н;

- провести внеплановый инструктаж с электротехническим и электротехнологическим персоналом ООО «Вяземские консервы» в связи  
с введением в действия новых Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796;

- провести внеочередную проверку знаний норм и правил работы  
в электроустановках электротехническому и электротехнологическому персоналу ООО «Вяземские консервы»;

- провести внеплановую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках лицам, допустивших нарушение: заместителю генерального директора - главному инженеру и главному энергетику в комиссии Ростехнадзора;

- обеспечить электроустановки предприятия испытанными средствами защиты для работы в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, в соответствии с нормами;

- электротехнический персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты от термических электрической дуги;

- разработать положение о системе управления охраной труда  
в ООО «Вяземские консервы» в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 19.08.2016 №438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»;

- провести идентификацию опасностей представляющих угрозу жизни  
и здоровью работников, провести оценку уровней профессиональных рисков  
и разработать мероприятия по управлению профессиональными рисками;

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте электромонтера.

В соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  
от 31.07.2020 № 248 ФЗ проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Вяземские консервы», согласованная с Прокуратурой Смоленской области. По результатам проверки выявлено 60 нарушений обязательных требований. Юридическому лицу вынесено предписание об устранении выявленных Юридическому лицу вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. К административной ответственности привлечено юридическое лицо  
и генеральный директора по ст. 9.11 КоАП РФ. Проведена проверка по раннее выданному предписанию, выявлено 3 нарушения. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.5 и направлены для дальнейшего рассмотрения в мировой суд.

За 2021 год произошло 13 инцидентов:

1. ПАО «Дорогобуж». Место нахождения: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, промплощадка. Цех аммиака (ОПО рег. № А04-20001-0002). 15 января 2021 г. 19 часов 22 минуты. Отказ датчика давления пара 100 HS. Произошла штатная остановка системы парообразования агрегата аммиака. Травмированных нет. Сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не было.

2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО Юнипро. Место нахождения: Смоленская область, Духовщинский район, пгт. Озерный. Площадка главного корпуса ГРЭС филиала «Смоленской ГРЭС» Котлотурбинный цех  
(ОПО рег. № А58-70689-0031). 02 марта 2021 г. 21 час 03 минуты. Аварийное отключение К-2А по причине сильного шума в районе корпуса котла, понижение уровня в барабане и деаэраторе. Причина уточняется. Снижение объема электрической мощности – 105 МВт.

3. Филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация», ПП «Смоленская ТЭЦ-2» г. Смоленск, ПП «Смоленская ТЭЦ-2», котлотурбинный цех. Отключение  
ТГ-2 действием защиты «Понижение вакуума» отработанного пара. 05 июля 2021 г. в 15 часов 34 минуты.

4. ОАО «Вяземский хлебокомбинат», Смоленская область, г. Вязьма,  
ул. 25 Октября, д. 32, произошло возгорание кровли хлебобулочного цеха  
в результате пожара получили повреждения кровля хлебобулочного цеха, печь.  
12 июля 2021 г. в 01 час 10 минут.

5. ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Сафоновский филиа, г. Сафоново, ул. Советская, д. 78, котельная № 16 (ОПО рег. № А04-20675-0005).  
При проведении оператором котельной периодической продувки нижнего коллектора парового котла ДКВР-20-13-250, произведен выход пароводяной смеси из вентиля продувки. 30 июля 2021 г. в 03 часа 00 минут.

6. ООО «УМ» г. Смоленск, ул. Краснинское ш., д. 30. Короткое замыкание с возгоранием в распределительном щиту кабины машиниста. 13 августа 2021 г. в 09 часов 00 минут.

7. АО «Газпром газораспределение Смоленск» Смоленская обл.,  
г. Смоленск, мкр-н Королевка, ул. Звездная, д. 2а. повреждение распределительно полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 160 мм с выходом газа без возгорания. 24 августа 2021 г. в 11 часов 30 минут.

8. Филиал ПАО «Квадра» «Смоленская генерация», ПП «Тепловые сети» г. Смоленск, улица Тенишевой, 33, участок магистральной тепловой сети  
3к-1с-3к-16; 3к-6-3.9к2-ЦТП-240, учетный № 000199  
(ОПО рег. № А11-00861-0403). 20 сентября 2021 г. в 16 часов 00 минут.

9. Филиал ПАО «Квадра» «Смоленская генерация», ПП «Тепловые сети» г. Смоленск, улица Тенишевой, 33, утечка на участке тепловой сети 3.15к3-ЦТП-111, учетный № 000194 (ОПО рег. № А11-00861-0403). 30 сентября 2021 г.  
в 15 часов 30 минут.

10. Филиал ПАО «Квадра» «Смоленская генерация», ПП «Тепловые сети» г. Смоленск, улица Тенишевой, 33, утечка на участке тепловой сети 1НО47-1НО48а, учетный № 000163 (ОПО рег. № А11-00861-0404). 15 октября 2021 г.  
в 12 часов 00 минут.

11. Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» аварийный ремонт  
из-за шума в топке котла, предположительно из-за свища на правом боковом экране. ОПО рег. № А58-70689-0031. 17 октября 2021 г. в 10 часов 55 минут.

12. Филиал ПАО «Квадра» «Смоленская генерация», ПП «Тепловые сети» г. Смоленск, улица Тенишевой, 33, утечка на участке тепловой сети 1НО47-1НО48а, учетный № 000163 (ОПО рег. № А11-00861-0404). 20 октября 2021 г.  
в 11 часов 00 минут.

13. Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» защитой «Погасание факела в топке до 2-го предела (при сжигании природного газа)» аварийное отключение К-2Б, предварительно в следствии образования в топке котла. ОПО рег. № А58-70689-0031. 10 ноября 2021 г. в 10 часов 55 минут.

**2.3. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий  
по антитеррористической устойчивости.**

В соответствии с планами работы Службы и Управления инспекторским составом постоянно осуществлялся контроль над реализацией мероприятий  
по обеспечению физической защиты, а также анализ защищенности  
и антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов, указанные вопросы включаются в программу проведения всех плановых проверок.

Категорирование объектов топливно-энергетического комплекса проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 N 459 «Об утверждении Положения об исходных данных  
для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования» для установления дифференцированных требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с учетом степени потенциальной опасности совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий.

На территории Смоленской области находится 10 объектов электроэнергетики топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию, а именно:

- Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы»- «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей»;

- АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» Смоленская атомная станция;

- Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»;

- ООО «Дорогобужская ТЭЦ»;

- Филиал ПАО «Юнипро»- «Смоленская ГРЭС»;

- Брянский РЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС»- Новгородское ПМЭС»,  
а именно: ПС 330 кВ «Рославль», ПС 330 кВ «Талашкино», ПС 220 кВ  
«Смоленск-1», ПС 220 кВ «Литейная», ПС 220 кВ «Компрессорная», ПС 220 кВ «Восток».

На все перечисленные выше объекты выданы паспорта безопасности.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий выявлено, что ограждения территорий находятся в удовлетворительном состоянии, организована круглосуточная охрана территорий предприятий с обеспечением телефонной связи, обеспечивается пропускной режим. На многих объектах установлены системы видеонаблюдения. Внедрена электронная система контроля доступа на проходных предприятия. Организована круглосуточная охрана территорий предприятий и производственных помещений.

На основании приказа МТУ Ростехнадзора от 09.09.2021 г. № ПР-200-91-о, в соответствии с графиком проведения мероприятий по контролю, комиссия  
из числа должностных лиц Управления проводит ежеквартальные мероприятия в соответствии с графиком по осуществлению постоянного государственного контроля (надзора) на опасном производственном объекте I класса опасности – «Площадка по производству минеральных удобрений» ПАО «Дорогобуж», расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район,  
пос. Верхнеднепровский. В рамках постоянного государственного контроля (надзора) осуществляется обход и осмотр зданий и сооружений, помещений объекта повышенной опасности, территории или частей территории объекта,  
его цехов, проверка обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима  
на объекте повышенной опасности.

На основании приказа МТУ Ростехнадзора от 09.09.2021 г. № ПР-200-92-О комиссия из числа должностных лиц Управления провела квартальное мероприятие в соответствии с графиком по осуществлению постоянного государственного контроля (надзора) на объекте повышенной опасности комплекса ГТС I класса регистрационный код в Российском регистре гидротехнических сооружений 20466000036600, расположенного по адресу: Смоленская область,  
г. Десногорск, территория АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» Смоленская атомная станция. В рамках постоянного государственного контроля (надзора) осуществляется обход и осмотр зданий и сооружений, помещений объекта повышенной опасности и ГТС, территории или частей территории объекта и ГТС, его цехов, проверка обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима на объекте повышенной опасности и ГТС.

За отчетный период в процессе проведения надзорных мероприятий проводилась проверка готовности опасных производственных объектов  
к ликвидации возможных аварийных ситуаций. На предприятиях имеются разработанные планы ликвидации аварийных ситуаций. Предприятия заключили со специализированными организациями договоры на ведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения аварий на ОПО.

**2.4. Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе.**

В рамках взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе МТУ Ростехнадзора представляет в аппарат запрашиваемую информацию по контролю за прохождением осенне-зимнего периода, весеннего паводка, о работе электро-  
и теплоснабжающих организаций города, сведения о несчастных случаях  
и авариях, причинивших вред жизни, здоровью или имуществу граждан  
и окружающей среде, а также случаях, имеющих общественно-политический резонанс, а также информацию о результатах контрольно-надзорной деятельности.

**2.5. Информация о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора), материалы по которым направлены  
в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.**

При осуществлении государственного контроля (надзора) не выявлено правонарушений, материалы дел по которым, требуют направления  
в УМВД России по Смоленской области.

**Аварийность и травматизм в 2021 году**

*1. На территории города Москвы*

В 2021 году уровень аварийности на поднадзорных Управлению объектах   
не изменился по сравнению с 2020 годом, произошла 1 авария.

**15.10.2021** на опасном производственном объекте «Станция газораспределительная «ВИЛР» ОАО «Газпром газораспределение» филиал   
в Московской области» при производстве работ по демонтажу и монтажу счетчиков газа в газорегуляторном пункте по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170Ж произошла авария. Человеческих жертв удалось избежать, однако последствия от аварии привели к отключению 11 многоквартирных домов   
(1191 квартира).

В отношении юридического лица проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, проведено техническое расследование причин аварии, по итогам которого выявлены конкретные причины и факторы несоблюдения обязательных требований.

ОАО «Газпром газораспределение» предписано, в том числе:

* + обеспечить проведение внеочередной аттестации руководителя   
    и специалистов;
  + провести анализ состояния промышленной безопасности, путем организации проведения внеплановых проверок производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
  + провести дополнительную стажировку главных специалистов служб, ответственных за руководство газоопасными работами   
    с целью закрепления профессиональных знаний, умений и навыков для выполнения обязанностей по занимаемой должности в Обществе (в том числе по подготовке и безопасному проведению ГОР);
  + провести техническую учебу слесарям служб СЭОПРГ, АСУиМ, занятых проведением газоопасных работ с целью отработки знаний, умений и навыков по обслуживанию и ремонту технологического оборудования, производства газоопасных работ, недопущения аварий в работе.

К административной ответственности привлечены юридическое лицо   
и должностные лица.

Информация об аварии размещена на официальном сайте Управления в сети «Интернет».

Также в адрес поднадзорных организаций, эксплуатирующих подобное оборудование, направлены информационные письма   
с описанием причин аварии и принятия действенных мер   
по повышению уровня промышленной безопасности.

*2. На территории города Смоленской области*

Относительно производственного травматизма в 2021 году количество произошедших случаев сократилось и составляет 1 случай смертельного травматизма.

**27.08.2021** электрослесарь ООО «Вяземские консервы» без получения разрешительных документов самостоятельно установил дублирующую кнопку   
на дозаторе Б4-КДН-16 ПС, после чего, вернувшись на место с прибором   
для замера напряжения, взялся двумя руками за кнопку в результате чего попал   
под воздействие электрического тока.

В расследовании несчастного случая, участвовал государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора   
за гидротехническими сооружениями по Смоленской области И.О. Полещук.

По результатам расследования установлено, что основной причиной несчастного случая послужила неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в неудовлетворительной подготовке рабочего места   
и принятых мер безопасности по подготовке рабочего места.

В отношении ООО «Вяземские консервы» проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой выявлено 60 нарушений обязательных требований.

Юридическому лицу вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. К административной ответственности привлечены юридическое лицо   
и генеральный директор. Также проведена проверка по раннее выданному предписанию, выявлено 3 нарушения. Составлены протоколы по части 1   
статьи 19.5 КоАП РФ и направлены для дальнейшего рассмотрения в мировой суд. Мировым судом вынесено постановление о привлечении к ответственности.

В ходе проведенного контроля за исполнением ранее выданного предписания установлено, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.

**Показатели деятельности по контролю и надзору в сфере безопасности гидротехнических сооружений**

**МТУ Ростехнадзора за 12 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Всего по тер. органу | | | | | В том числе по субъектам Российской Федерации | | | | | В том числе по субъектам Российской Федерации | | | | |
| **Москва** | | | | | **Смоленская область** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс |
| 1. | Общее количество проверок (мероприятий по контролю), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 131 | 4 | 0 | 6 | 121 | 107 | 0 | 0 | 6 | 101 | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 1.1. | плановые проверки | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.2. | внеплановые проверки - всего, из них по следующим основаниям: | 102 | 0 | 0 | 6 | 96 | 86 | 0 | 0 | 6 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1.2.1. | по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 73 | 0 | 0 | 2 | 71 | 57 | 0 | 0 | 2 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1.2.2. | по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе: | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 1.2.2.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. | о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 1.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество проверок (из общего количества по строке 1), инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество проверок (из общего количества по строке 1), в которых в качестве объектов контроля (надзора) выступают органы государственной власти, местного самоуправления, всего, в том числе: | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3.1. | плановые проверки | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4. | Количество проверок (из общего количества по строке 1), проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля (из строки 1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5.1. | из них внеплановых | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | Общее количество документарных проверок | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Общее количество выездных проверок | 99 | 4 | 0 | 4 | 91 | 77 | 0 | 0 | 4 | 73 | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 8. | Общий срок проведенных проверок в соответствии с актами проверок, дней, всего, в том числе: | 448 | 0 | 0 | 25 | 423 | 341 | 0 | 0 | 25 | 316 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 8.1. | плановые проверки | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 8.2. | внеплановые проверки | 268 | 0 | 0 | 25 | 243 | 196 | 0 | 0 | 25 | 171 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 9. | Общий срок проведенных межведомственных проверок в соответствии с актами проверок, дней | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения, всего, в том числе: | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13.1. | плановые проверки | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.2. | внеплановые проверки | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Количество проверок по результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми связано причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, всего, в том числе: | 126 | 0 | 0 | 6 | 120 | 106 | 0 | 0 | 6 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14.1. | плановые проверки | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14.2. | внеплановые проверки | 101 | 0 | 0 | 6 | 95 | 85 | 0 | 0 | 6 | 79 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15. | Количество проверок по которым поданы жалобы, всего, в том числе: | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | внеплановые проверки | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов (не включает проверки, связанные с заявлениями лица, получившего разрешение, лицензиата о продлении срока действия, переоформлении, выдаче дубликата или копии разрешения (лицензии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1. | Количество случаев нарушения обязательных требований, выявленных по результатам проверок в рамках лицензионного контроля (всего) (указывается количество проверок по результатам которых выявлены нарушения лицензионных требований) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 17.4, 17.5, 17.6), в том числе: | 299 | 0 | 0 | 5 | 294 | 159 | 0 | 0 | 5 | 154 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 17.1. | плановые проверки | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17.2. | внеплановые проверки | 231 | 0 | 0 | 5 | 226 | 112 | 0 | 0 | 5 | 107 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 17.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.4. | *в том числе по видам правонарушений: нарушение обязательных требований законодательства, всего, в том числе:* | 155 | 0 | 0 | 5 | 150 | 126 | 0 | 0 | 5 | 121 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 17.4.1. | плановые проверки | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17.4.2. | внеплановые проверки | 87 | 0 | 0 | 5 | 82 | 79 | 0 | 0 | 5 | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17.4.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *17.5.* | *несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, всего, в том числе:* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.6. | невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), всего, в том числе: | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 17.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.6.2. | внеплановые проверки | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 17.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.7. | *Количество устраненных правонарушений* | 190 | 0 | 0 | 5 | 185 | 92 | 0 | 0 | 5 | 87 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 17.7.1. | плановые проверки | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.7.2. | внеплановые проверки | 161 | 0 | 0 | 5 | 156 | 63 | 0 | 0 | 5 | 58 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 17.7.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Количество случаев приостановления действия разрешений за нарушение обязательных требований после проведения проверок, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1. | по решению контролирующего органа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2. | по решению суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Количество решений судов об удовлетворении заявлений Ростехнадзора об административном приостановлении деятельности лица, получившего разрешение, лицензиата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1. | Общее число обращений в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности лиц, получивших разрешение, лицензиатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Количество решений суда об удовлетворении заявлений Ростехнадзора об аннулировании разрешения, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1. | Общее количество обращений в суд с заявлениями об аннулировании разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, всего, в том числе: | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21.1. | плановые проверки | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.2. | внеплановые проверки | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания, всего, в том числе: | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22.1. | плановые проверки | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.2. | внеплановые проверки | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Количество примененных мер профилактического воздействия (предостережения), (ед.) | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 23.1. | Количество ГТС, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, шт. | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 23.2. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - всего (сумма строк 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11), в том числе: | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 24.1. | плановые проверки | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24.2. | внеплановые проверки | 51 | 0 | 0 | 2 | 49 | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.4. | обжаловано административных наказаний (из строки 24) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24.5. | итого с учетом результатов обжалований | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 24.6. | *в том числе по видам наказаний (из строки 24): конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.6.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.6.4. | обжаловано (из строки 24.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.6.5. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *24.7.* | *административный арест* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.7.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.7.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.7.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.7.4. | обжаловано (из строки 24.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.7.5. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *24.8.* | *дисквалификация* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8.4. | обжаловано (из строки 24.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8.5. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *24.9.* | *административное приостановление деятельности* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.4. | обжаловано (из строки 24.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.5. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.6. | *в том числе (из строки 24.9):* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Временный запрет деятельности* |
| *24.10.* | *предупреждение* | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.10.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2. | внеплановые проверки | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.10.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.4. | обжаловано (из строки 24.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.5. | итого с учетом результатов обжалований | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| *24.11.* | *административный штраф* | 62 | 0 | 0 | 2 | 60 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24.11.1. | плановые проверки | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24.11.2. | внеплановые проверки | 49 | 0 | 0 | 2 | 47 | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24.11.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.4. | обжаловано (из строки 24.11) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24.11.5. | итого с учетом результатов обжалований | 62 | 0 | 0 | 2 | 60 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24.11.6. | *В том числе по субъектам административной ответственности (по строке 24.11):* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *на гражданина* |
| 24.11.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.6.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.7. | *на должностное лицо* | 43 | 0 | 0 | 2 | 41 | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24.11.7.1. | плановые проверки | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.11.7.2. | внеплановые проверки | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | 31 | 0 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24.11.7.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.8. | *на индивидуального предпринимателя* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.8.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.8.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.8.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.9. | *на юридическое лицо* | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24.11.9.1. | плановые проверки | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.11.9.2. | внеплановые проверки | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24.11.9.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 1827 | 0 | 0 | 4 | 1823 | 751 | 0 | 0 | 4 | 747 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1076 |
| 25.1. | плановые проверки | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 25.2. | внеплановые проверки | 1395 | 0 | 0 | 4 | 1391 | 363 | 0 | 0 | 4 | 359 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1032 |
| 25.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4. | *В том числе по субъектам административной ответственности:* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *на гражданина* |
| 25.4.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.5. | *на должностное лицо* | 407 | 0 | 0 | 4 | 403 | 251 | 0 | 0 | 4 | 247 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 25.5.1. | плановые проверки | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25.5.2. | внеплановые проверки | 395 | 0 | 0 | 4 | 391 | 243 | 0 | 0 | 4 | 239 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 25.5.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6. | *на индивидуального предпринимателя* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7. | *на юридическое лицо* | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 25.7.1. | плановые проверки | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 25.7.2. | внеплановые проверки | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 25.7.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. рублей), всего, в том числе: | 881 | 0 | 0 | 4 | 877 | 735 | 0 | 0 | 4 | 731 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 26.1. | плановые проверки | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 26.2. | внеплановые проверки | 769 | 0 | 0 | 4 | 765 | 667 | 0 | 0 | 4 | 663 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 26.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (принятия мер прокурорского реагирования), всего, в том числе в органы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1. | прокуратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2. | МВД России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3. | ФСБ России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.4. | иные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.5. | из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений применены меры уголовного наказания, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.5.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, - всего (сумма строк 28.4, 28.5, 28.6), | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 28.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *28.4.* | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *по решению суда* |
| 28.4.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *28.5.* | *по предписанию органов прокуратуры* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *28.6.* | *по решению руководителя органа государственного контроля (надзора)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.6.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) применены меры дисциплинарного и административного наказания, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Сумма денежных средств, взысканная с Ростехнадзора в связи с неправомерным действием (бездействием) его должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, в том числе, с учетом отмененных по решению суда результатов проверок, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Количество вынесенных определений о проведении административного расследования о нарушении обязательных требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных по результатам административных расследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Количество постановлений о назначении административного штрафа, вынесенных по результатам административных расследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Количество постановлений о назначении административного предупреждения, вынесенных по результатам административных расследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Общая сумма наложенных административных штрафов, наложенных в соответствии с постановлениями, вынесенными по результатам административных расследований, тыс. руб., всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.1. | на граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.2. | на должностных лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.3. | на индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.4. | на юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, наложенных по результатам административных расследований, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Продолжительность всех проведенных административных расследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Общее число должностных лиц, задействованных в проведении всех административных расследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Общее количество протоколов об административных правонарушениях, составленных работниками Ростехнадзора | 77 | 0 | 0 | 2 | 75 | 60 | 0 | 0 | 2 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 39.1. | Количество протоколов об административных правонарушениях, подлежащих рассмотрению судебными органами | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Общее количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.1. | Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Количество постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях | 62 | 0 | 0 | 2 | 60 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 41.1. | Количество вынесенных постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа | 60 | 0 | 0 | 2 | 58 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 41.1.1. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении должностных лиц, тыс. руб. | 43 | 0 | 0 | 2 | 41 | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41.1.2. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, тыс. руб. | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41.2. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Количество административных штрафов, наложенных на лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, по которым административный штраф был заменен предупреждением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 44. | Количество проверок, находящихся в стадии проведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 45. | Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46. | Количество проверок ГТС, которые не удалось провести , всего, в том числе: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.1. | в связи с отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных информационных ресурсах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.1.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.1.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.2. | в связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного лица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.2.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.2.2. | внеплановые проверки | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.3. | в связи с изменением статуса проверяемого лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.3.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.3.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.4. | в связи со сменой собственника ГТС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.4.1. | плановые проверки | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.4.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.5. | в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на отчетный период) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Количество рассмотренных заявлений о предоставлении разрешения, лицензии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Количество рассмотренных заявлений о предоставлении разрешения, лицензии, по которым приняты решения об отказе в предоставлении разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Количество проведенных выездных проверок соискателей разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Количество проведенных выездных проверок соискателей разрешений, лицензий по результатам которых принято решение о предоставлении разрешения, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Количество проведенных выездных проверок соискателей разрешений, лицензий, по результатам которых в отношении соискателей разрешения, лицензии выявлено несоответствие требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия разрешений, лицензий по которым приняты решения об отказе в продлении срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Количество выездных проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о продлении срока действия разрешений, лицензий в случае, если законами установлен ограниченный срок действия разрешения, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Количество выездных проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о продлении срока действия разрешений, лицензий в случае, если законами установлен ограниченный срок действия разрешения, лицензии, по результатам которых выявлено несоответствие лица, получившего разрешение, лицензиата требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его наименования или места его нахождения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий при намерении осуществлять вид деятельности по адресу, не указанному в разрешении, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.2. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий при намерении внести изменения в перечень выполняемых работ, оказываемых услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий в случае, прекращения деятельности по адресам места осуществления, указанным в разрешении, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Количество выездных проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Количество выездных проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении разрешений, лицензий, по результатам которых в отношении лица, получившего разрешение, лицензиата, выявлено несоответствие требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Количество проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Количество разрешений, лицензий по которым принято решение о прекращении действия разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1. | Количество разрешений, лицензий, по которым принято решение о прекращении действия в связи с представлением лицом, получившим разрешение, лицензиатом заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2. | Количество разрешений, лицензий, по которым принято решение о прекращении действия в связи с прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.3. | Количество разрешений, лицензий, по которым принято решение о прекращении действия в связи с прекращением деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.4. | Количество разрешений, лицензий, по которым принято решение о прекращении действия в связи с наличием решения суда об аннулировании разрешения, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, о прекращении действия разрешения, лицензии, отмененных судом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Количество обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия разрешения, лицензии, прекращении действия разрешения, лицензии, о выдаче дубликата, копии разрешения, лицензии, полученных Ростехнадзором в электронной форме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Количество обращений Ростехнадзора в суд с заявлениями об аннулировании разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Количество обращений Ростехнадзора в суд с заявлениями об аннулировании разрешений, лицензий, по которым судом принято решение об удовлетворении указанных заявлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Общий срок рассмотрения всех поступивших в Ростехнадзор заявлений о предоставлении разрешения, лицензии | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Общий срок в течение которого были рассмотрены поступившие заявления о предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата) разрешения, лицензии и приняты соответствующие решения о предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата или отказе в предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата разрешения, лицензии | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Общее количество должностных лиц, задействованных при предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата) разрешения, лицензии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.1. | из них отказано органами прокуратуры в согласовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.1. | количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.2. | количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.3. | количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.4. | количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Предотвращенный ущерб, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Общее количество поднадзорных ГТС | 441 | 1 | 5 | 10 | 425 | 248 | 0 | 1 | 6 | 241 | 193 | 1 | 4 | 4 | 184 |
| 75. | Количество ГТС, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Количество ГТС при осуществлении режима постоянного государственного надзора в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Общее количество проверенных ГТС при эксплуатации которых допущены нарушения | 41 | 0 | 0 | 2 | 39 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 78. | Количество проверенных ГТС, у которых были устранены нарушения | 53 | 0 | 0 | 1 | 52 | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 79. | Количество ГТС, при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых причинен ущерб или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.1. | Количество ГТС I класса при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых причинен ущерб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.2. | Количество ГТС I класса при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых была создана угроза причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Количество ГТС, у которых были устранены выявленные нарушения | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.1. | Количество ГТС I класса у которых были устранены выявленные нарушения, в результате которых причинен ущерб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.2. | Количество ГТС I класса у которых были устранены выявленные нарушения в результате которых была создана угроза причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Количество ГТС I класса при эксплуатации которых допущены повторные нарушения обязательных требований, ставшие фактором причинения ущерба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.1. | Количество ГТС I класса при эксплуатации которых допущены повторные нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Количество заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, поступивших от физических и юридических лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации с указанием фактов нарушений | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Количество заявлений (обращений), являющихся основанием для издания распоряжения о проведения внеплановой проверки, по которым внеплановые мероприятия не были проведены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83.1. | Количество заявлений (обращений), являющихся основанием для издания распоряжения о проведения внеплановой проверки, по которым в проведении проверки было отказано прокуратурой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Количество ГТС, регулярная отчетность которых была проверена или проанализирована на предмет нарушений обязательных требований | 77 | 0 | 0 | 2 | 75 | 77 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Общее количество подконтрольных ГТС, в отношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия | 441 | 1 | 5 | 10 | 425 | 248 | 0 | 1 | 6 | 241 | 193 | 1 | 4 | 4 | 184 |
| 86. | Количество ГТС, регулярная отчетность которых была проверена или проанализирована на предмет нарушений обязательных требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Общее количество ГТС, предоставивших регулярную отчетность | 176 | 0 | 1 | 6 | 169 | 176 | 0 | 1 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Количество ГТС в результате анализа регулярной отчетности которых выявлены нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Количество ГТС по результатам выявленных нарушений которых в результате анализа регулярной отчетности применены меры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Количество ГТС по результатам выявленных нарушений которых в результате анализа регулярной отчетности проведены внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Количество ГТС по результатам выявленных нарушений которых в результате анализа регулярной отчетности применены административные меры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), | 5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 92.1. | из них занятых | 3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93. | Общее количество должностных лиц, включенных в распоряжения о проведении проверок | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 93.1. | плановые проверки | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93.2 | внеплановые проверки | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94. | Общее количество должностных лиц, задействованных в проведении межведомственных проверок | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95. | Количество работающих на поднадзорных объектах, чел. | 2221 | 0 | 21 | 56 | 2144 | 2221 | 0 | 21 | 56 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Число аварий на поднадзорных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96.1. | из них, аварий в результате действий третьих лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Ущерб от аварий на поднадзорных объектах, полный (тыс. руб.), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.1. | прямые потери от аварий (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.2. | затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий на поднадзорных объектах, включая затраты по техническому расследованию причин аварий (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.3. | экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей среды), (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.4. | ущерб, нанесенный третьим лицам (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Количество травмированных в результате аварий (чел.), всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (чел.), всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Общее количество травмированных в результате аварий и несчастных случаев, всего (чел.), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Число групповых несчастных случаев на поднадзорных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Количество травмированных при групповых несчастных случаях на поднадзорных объектах (чел.), всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Количество расследований, проведенных с целью выявления причин несчастных случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103.1. | Количество выявленных при проведении расследования причин несчастных случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Количество расследований, проведенных с целью выявления причин аварий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.1. | Количество выявленных при проведении расследования причин аварий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Количество административных наказаний, наложенных по результатам проведения расследований причин несчастных случаев, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.1. | в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.2. | в виде административного приостановления деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.3. | в виде предупреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.4. | в виде наложения административного штрафа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Общая сумма наложенных административных штрафов в результате проведения расследований причин несчастных случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Количество административных наказаний, наложенных по результатам проведения расследований причин аварий, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.1. | в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.2. | в виде административного приостановления деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.3. | в виде предупреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.4. | в виде наложения административного штрафа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Общая сумма наложенных административных штрафов в результате проведения расследований причин аварий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Общая продолжительность всех проведенных расследований причин аварий, несчастных случаев, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Общее количество должностных лиц, задействованных в проведении одного расследования причин аварий, несчастных случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Сведения об осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности**

**МТУ Ростехнадзора за 12 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Всего по тер. органу | | | | | По видам надзора | | | | | | | | | | | | | | | |
| У | Г | МК | НД | ГР | ВМ | М | НХ | Х | МТ | ГС | РС | Т | К | ПС | ОПК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| всего | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего |
| 1. | Общее количество проверок (мероприятий по контролю), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 1948 | 52 | 25 | 785 | 952 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 9 | 73 | 89 | 0 | 669 | 14 | 14 | 75 | 979 | 3 |
| 1.1. | плановые проверки | 301 | 1 | 10 | 214 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 21 | 30 | 0 | 161 | 9 | 4 | 37 | 20 | 2 |
| 1.2. | внеплановые проверки - всего, из них по следующим основаниям: | 1616 | 20 | 15 | 571 | 952 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 36 | 51 | 0 | 505 | 5 | 6 | 38 | 959 | 1 |
| 1.2.1. | по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 312 | 20 | 14 | 205 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 36 | 49 | 0 | 153 | 5 | 6 | 24 | 24 | 1 |
| 1.2.2. | по обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов местного самоуправления, из средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе: | 38 | 0 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 |
| 1.2.2.1. | о фактах нарушений обязательных требований, о несоответствии обязательным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера (из строки 1.2.2.) | 31 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| 1.2.2.2. | о фактах нарушений обязательных требований, о несоответствии обязательным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов, если такие нарушения влекут причинение вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера (из строки 1.2.2.) | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1.2.3. | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество мероприятий по контролю, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора), в том числе: | 1265 | 0 | 0 | 349 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 5 | 916 | 0 |
| 2.1. | мероприятия по контролю, связанные с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов | 1265 | 0 | 0 | 349 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 5 | 916 | 0 |
| 2.2. | иные мероприятия (не включая проверки в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество проверок (из общего количества по строке 1), проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество проверок с привлечением представителей территориального органа, проведенных: | 22 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 4.1. | органами прокуратуры | 19 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 4.2. | иными органами | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 120 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | 52 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 |
| 6. | Общее количество документарных проверок | 82 | 0 | 1 | 51 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 7. | Общее количество выездных проверок | 1867 | 52 | 24 | 776 | 945 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 65 | 85 | 0 | 628 | 14 | 14 | 66 | 971 | 3 |
| 8. | Общий срок проведенных проверок в соответствии с актами проверок, дней, всего, в том числе: | 4729 | 174 | 231 | 2399 | 941 | 0 | 5 | 2 | 45 | 0 | 39 | 49 | 271 | 694 | 0 | 1520 | 130 | 275 | 515 | 1162 | 22 |
| 8.1. | плановые проверки | 2426 | 49 | 144 | 1390 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | 0 | 20 | 37 | 114 | 463 | 0 | 869 | 120 | 259 | 325 | 166 | 10 |
| 8.2. | внеплановые проверки | 2303 | 125 | 87 | 1005 | 941 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 12 | 157 | 231 | 0 | 651 | 10 | 16 | 190 | 996 | 12 |
| 9. | Общий срок проведенных межведомственных проверок в соответствии с актами проверок, дней | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения | 344 | 5 | 6 | 243 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 27 | 42 | 0 | 176 | 3 | 2 | 42 | 37 | 1 |
| 11. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 12. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения, всего, в том числе: | 470 | 40 | 17 | 306 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 58 | 68 | 0 | 216 | 6 | 10 | 49 | 45 | 3 |
| 13.1. | плановые проверки | 243 | 1 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 19 | 30 | 0 | 132 | 6 | 3 | 29 | 10 | 2 |
| 13.2. | внеплановые проверки | 199 | 11 | 8 | 125 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 34 | 0 | 81 | 0 | 2 | 20 | 35 | 1 |
| 13.3. | режим постоянного государственного надзора | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Количество проверок по результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми связано причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, всего, в том числе: | 662 | 17 | 23 | 475 | 23 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 61 | 87 | 0 | 344 | 13 | 6 | 77 | 45 | 3 |
| 14.1. | плановые проверки | 294 | 1 | 10 | 211 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 21 | 32 | 0 | 156 | 9 | 4 | 35 | 18 | 2 |
| 14.2. | внеплановые проверки | 368 | 16 | 13 | 264 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 40 | 55 | 0 | 188 | 4 | 2 | 42 | 27 | 1 |
| 15. | Количество проверок по которым поданы жалобы, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов (не включает проверки, связанные с заявлениями лица, получившего разрешение, лицензиата о продлении срока действия, переоформлении, выдаче дубликата или копии разрешения (лицензии) | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | Количество случаев нарушения обязательных требований, выявленных по результатам проверок в рамках лицензионного контроля (всего) (указывается количество проверок по результатам которых выявлены нарушения лицензионных требований) | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 18.4, 18.5, 18.6), в том числе | 6524 | 382 | 868 | 4213 | 849 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 47 | 721 | 892 | 0 | 2537 | 96 | 66 | 741 | 1294 | 72 |
| 18.1. | плановые проверки | 4640 | 0 | 847 | 3625 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 47 | 478 | 648 | 0 | 2132 | 95 | 48 | 647 | 444 | 53 |
| 18.2. | внеплановые проверки | 1544 | 43 | 21 | 588 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 59 | 116 | 0 | 394 | 0 | 2 | 94 | 850 | 19 |
| 18.3. | режим постоянного государственного надзора | 340 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 128 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18.4. | *в том числе по видам правонарушений: нарушение обязательных требований законодательства, всего, в том числе:* | 6239 | 339 | 857 | 4019 | 553 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | 47 | 702 | 808 | 0 | 2397 | 95 | 64 | 736 | 1281 | 53 |
| 18.4.1. | плановые проверки | 4640 | 0 | 847 | 3625 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 47 | 478 | 648 | 0 | 2132 | 95 | 48 | 647 | 444 | 53 |
| 18.4.2. | внеплановые проверки | 1260 | 0 | 10 | 394 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 32 | 0 | 254 | 0 | 0 | 89 | 837 | 0 |
| 18.4.3. | режим постоянного государственного надзора | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 128 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| *18.5.* | *несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, всего, в том числе:* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *18.6.* | *невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), всего,в том числе:* | 285 | 45 | 11 | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 84 | 0 | 140 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 |
| 18.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.6.2. | внеплановые проверки | 285 | 45 | 11 | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 84 | 0 | 140 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 |
| 18.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.7. | *Количество устраненных правонарушений* | 3796 | 350 | 239 | 2379 | 714 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 33 | 25 | 215 | 458 | 14 | 1471 | 44 | 55 | 324 | 1113 | 32 |
| 18.7.1. | плановые проверки | 506 | 0 | 22 | 406 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 11 | 0 | 7 | 9 | 5 | 18 | 412 | 0 |
| 18.7.2. | внеплановые проверки | 3119 | 179 | 217 | 1973 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 101 | 395 | 14 | 1464 | 35 | 38 | 306 | 701 | 32 |
| 18.7.3. | режим постоянного государственного надзора | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Количество случаев приостановления действия разрешений за нарушение обязательных требований после проведения проверок, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1. | по решению контролирующего органа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2. | по решению суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Общее число обращений в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности лиц, получивших разрешение, лицензиатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1. | из них количество решений судов об удовлетворении заявлений Ростехнадзора об административном приостановлении деятельности лица, получившего разрешение, лицензиата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Общее количество обращений в суд с заявлениями об аннулировании разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1. | из них количество решений суда об удовлетворении заявлений Ростехнадзора об аннулировании разрешения, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, всего, в том числе: | 404 | 38 | 16 | 255 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 56 | 57 | 0 | 179 | 7 | 10 | 39 | 41 | 3 |
| 22.1. | плановые проверки | 227 | 1 | 9 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 18 | 29 | 0 | 124 | 6 | 4 | 23 | 10 | 2 |
| 22.2. | внеплановые проверки | 152 | 12 | 7 | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 25 | 0 | 52 | 1 | 3 | 16 | 31 | 1 |
| 22.3. | режим постоянного государственного надзора | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания, всего, в том числе: | 394 | 38 | 15 | 249 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 56 | 55 | 0 | 174 | 7 | 10 | 38 | 40 | 2 |
| 23.1. | плановые проверки | 225 | 1 | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 18 | 29 | 0 | 122 | 6 | 4 | 23 | 10 | 2 |
| 23.2. | внеплановые проверки | 144 | 12 | 7 | 81 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 | 0 | 49 | 1 | 3 | 15 | 30 | 0 |
| 23.3. | режим постоянного государственного надзора | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Количество примененных мер профилактического воздействия (предостережения), (ед.) | 51 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| 24.1. | Количество ОПО, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, шт. | 62 | 0 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 24.2. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - всего (сумма строк 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11), в том числе: | 1194 | 104 | 99 | 701 | 207 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 12 | 140 | 134 | 0 | 440 | 24 | 18 | 144 | 256 | 7 |
| 25.1. | плановые проверки | 695 | 13 | 83 | 514 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 60 | 86 | 0 | 330 | 19 | 10 | 99 | 58 | 5 |
| 25.2. | внеплановые проверки | 427 | 19 | 16 | 187 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 42 | 0 | 107 | 5 | 0 | 45 | 198 | 2 |
| 25.3. | режим постоянного государственного надзора | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4. | обжаловано административных наказаний (из строки 25) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25.5. | итого с учетом результатов обжалований | 1194 | 104 | 99 | 701 | 207 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 12 | 140 | 134 | 0 | 440 | 24 | 18 | 144 | 256 | 7 |
| *25.6.* | *в том числе по видам наказаний (из строки 25): конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.4. | обжаловано (из строки 25.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.5. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25.7.* | *административный арест* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.4. | обжаловано (из строки 25.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.5. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25.8.* | *дисквалификация* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.8.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.8.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.8.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.8.4. | обжаловано (из строки 25.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.8.5. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25.9.* | *административное приостановление деятельности* | 46 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
| 25.9.1. | плановые проверки | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 25.9.2. | внеплановые проверки | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| 25.9.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.9.4. | обжаловано (из строки 25.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.9.5. | итого с учетом результатов обжалований | 46 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
| 25.9.6. | *в том числе (из строки 25.9): Временный запрет деятельности* | 45 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 |
| 25.9.7. | *в том числе (из строки 25.9): административное приостановление в связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, предусмотренное ч.3 ст. 9.1 КоАП* | 41 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 |
| *25.10.* | *предупреждение* | 315 | 0 | 0 | 225 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 19 | 11 | 0 | 195 | 2 | 2 | 33 | 36 | 0 |
| 25.10.1. | плановые проверки | 243 | 0 | 0 | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 19 | 5 | 0 | 164 | 2 | 2 | 25 | 15 | 0 |
| 25.10.2. | внеплановые проверки | 72 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 |
| 25.10.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.4. | обжаловано (из строки 25.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.5. | итого с учетом результатов обжалований | 315 | 0 | 0 | 225 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 19 | 11 | 0 | 195 | 2 | 2 | 33 | 36 | 0 |
| *25.11.* | *административный штраф* | 833 | 104 | 99 | 463 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 121 | 123 | 0 | 241 | 22 | 16 | 109 | 180 | 7 |
| 25.11.1. | плановые проверки | 433 | 13 | 83 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 41 | 79 | 0 | 162 | 17 | 8 | 73 | 35 | 5 |
| 25.11.2. | внеплановые проверки | 328 | 19 | 16 | 139 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 38 | 0 | 76 | 5 | 0 | 36 | 145 | 2 |
| 25.11.3. | режим постоянного государственного надзора | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.4. | обжаловано (из строки 25.11) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25.11.5. | итого с учетом результатов обжалований | 833 | 104 | 99 | 463 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 121 | 123 | 0 | 241 | 22 | 16 | 109 | 180 | 7 |
| 25.11.6. | *В том числе по субъектам административной ответственности (по строке 25.11): на гражданина* | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 25.11.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.6.2. | внеплановые проверки | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 25.11.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.7. | *на должностное лицо* | 496 | 72 | 60 | 295 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 77 | 76 | 0 | 153 | 15 | 10 | 74 | 79 | 4 |
| 25.11.7.1. | плановые проверки | 284 | 12 | 48 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 | 50 | 0 | 101 | 12 | 6 | 58 | 22 | 3 |
| 25.11.7.2. | внеплановые проверки | 163 | 11 | 12 | 79 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 49 | 3 | 0 | 16 | 57 | 1 |
| 25.11.7.3. | режим постоянного государственного надзора | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.8. | *на индивидуального предпринимателя* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.8.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.8.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.8.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.9. | *на юридическое лицо* | 311 | 32 | 39 | 168 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 | 47 | 0 | 88 | 7 | 6 | 35 | 75 | 3 |
| 25.11.9.1. | плановые проверки | 145 | 1 | 35 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 29 | 0 | 59 | 5 | 2 | 17 | 13 | 2 |
| 25.11.9.2. | внеплановые проверки | 143 | 8 | 4 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 29 | 2 | 0 | 18 | 62 | 1 |
| 25.11.9.3. | режим постоянного государственного надзора | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 87639 | 11772 | 9700 | 48115 | 14862 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 620 | 480 | 15690 | 13285 | 0 | 24805 | 1875 | 1487 | 9755 | 18192 | 890 |
| 26.1. | плановые проверки | 36105 | 440 | 7960 | 26145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 220 | 480 | 3910 | 6740 | 0 | 13820 | 1195 | 520 | 5080 | 3120 | 460 |
| 26.2. | внеплановые проверки | 44237 | 4035 | 1740 | 21970 | 14862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 6170 | 5885 | 0 | 10925 | 680 | 0 | 4675 | 15072 | 430 |
| 26.3. | режим постоянного государственного надзора | 7297 | 7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | 660 | 0 | 60 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 |
| 26.4. | *В том числе по субъектам административной ответственности: на гражданина* | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 26.4.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.4.2. | внеплановые проверки | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 26.4.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.5. | *на должностное лицо* | 11037 | 1787 | 1300 | 6360 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 80 | 1910 | 1635 | 0 | 3405 | 325 | 197 | 1545 | 1770 | 90 |
| 26.5.1. | плановые проверки | 5645 | 240 | 960 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 80 | 460 | 940 | 0 | 2020 | 245 | 120 | 1180 | 460 | 60 |
| 26.5.2. | внеплановые проверки | 4315 | 470 | 340 | 2075 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 635 | 0 | 1325 | 80 | 0 | 365 | 1310 | 30 |
| 26.5.3. | режим постоянного государственного надзора | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 60 | 0 | 60 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6. | *на индивидуального предпринимателя* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.7. | *на юридическое лицо* | 76550 | 9985 | 8400 | 41495 | 13770 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 | 400 | 13780 | 11650 | 0 | 21400 | 1550 | 1290 | 8210 | 16370 | 800 |
| 26.7.1. | плановые проверки | 30400 | 200 | 7000 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 400 | 3450 | 5800 | 0 | 11800 | 950 | 400 | 3900 | 2600 | 400 |
| 26.7.2. | внеплановые проверки | 39930 | 3565 | 1400 | 19895 | 13770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 5600 | 5250 | 0 | 9600 | 600 | 0 | 4310 | 13770 | 400 |
| 26.7.3. | режим постоянного государственного надзора | 6220 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730 | 600 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. рублей), всего, в том числе: | 78083 | 10834 | 10360 | 42747 | 13272 | 0 | 200 | 0 | 260 | 0 | 220 | 460 | 12862 | 11010 | 0 | 22407 | 1825 | 2147 | 10300 | 15932 | 460 |
| 27.1. | плановые проверки | 37105 | 420 | 8420 | 27425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 220 | 460 | 3910 | 6960 | 0 | 14040 | 1155 | 460 | 6320 | 2860 | 460 |
| 27.2. | внеплановые проверки | 33419 | 2855 | 1940 | 15322 | 13272 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 3075 | 0 | 8307 | 670 | 430 | 3980 | 13072 | 0 |
| 27.3. | режим постоянного государственного надзора | 7559 | 7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267 | 975 | 0 | 60 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (принятия мер прокурорского реагирования), всего, в том числе в органы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1. | прокуратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.2. | МВД России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3. | ФСБ России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4. | иные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5. | из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений применены меры уголовного наказания, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, - всего (сумма строк 29.4, 29.5, 29.6), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *29.4.* | *по решению суда* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.4.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.4.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.4.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *29.5.* | *по предписанию органов прокуратуры* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.5.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *29.6.* | *по решению руководителя органа государственного контроля (надзора)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.6.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.6.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) применены меры дисциплинарного и административного наказания, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.3. | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Сумма денежных средств, взысканная с Ростехнадзора в связи с неправомерным действием (бездействием) его должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, в том числе, с учетом отмененных по решению суда результатов проверок, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Количество вынесенных определений о проведении административного расследования о нарушении обязательных требований | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных по результатам административных расследований | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Количество постановлений о назначении административного штрафа, вынесенных по результатам административных расследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Количество постановлений о назначении административного предупреждения, вынесенных по результатам административных расследований | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Общая сумма наложенных административных штрафов, наложенных в соответствии с постановлениями, вынесенными по результатам административных расследований, тыс. руб., всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.1. | на граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.2. | на должностных лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3. | на индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.4. | на юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, наложенных по результатам административных расследований, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Продолжительность всех проведенных административных расследований, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Общее число должностных лиц, задействованных в проведении всех административных расследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Общее количество протоколов об административных правонарушениях, составленных работниками Ростехнадзора | 1268 | 102 | 99 | 799 | 180 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 12 | 152 | 134 | 0 | 512 | 26 | 16 | 152 | 238 | 2 |
| 40.1. | Количество протоколов об административных правонарушениях, подлежащих рассмотрению судебными органами | 45 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41. | Общее количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.1. | Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Количество постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях | 1224 | 104 | 99 | 733 | 200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 12 | 140 | 134 | 0 | 471 | 24 | 18 | 144 | 255 | 7 |
| 42.1. | Количество вынесенных постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа | 869 | 104 | 99 | 507 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 121 | 123 | 0 | 275 | 22 | 16 | 111 | 180 | 7 |
| 42.1.1. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении должностных лиц, тыс. руб. | 513 | 72 | 60 | 320 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 77 | 76 | 0 | 169 | 15 | 10 | 75 | 79 | 4 |
| 42.1.2. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, тыс. руб. | 330 | 32 | 39 | 187 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 | 47 | 0 | 106 | 7 | 6 | 36 | 75 | 3 |
| 42.2. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения | 187 | 0 | 0 | 97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 19 | 11 | 0 | 73 | 2 | 2 | 27 | 36 | 0 |
| 43. | Количество административных штрафов, наложенных на лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, по которым административный штраф был заменен предупреждением | 316 | 0 | 0 | 226 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 19 | 11 | 0 | 196 | 2 | 2 | 33 | 36 | 0 |
| 44. | Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки | 497 | 11 | 13 | 353 | 28 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 9 | 31 | 38 | 0 | 264 | 10 | 11 | 58 | 51 | 2 |
| 45. | Количество проверок, находящихся в стадии проведения (по состоянию на отчётную дату) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период | 305 | 1 | 10 | 214 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 18 | 32 | 0 | 162 | 9 | 4 | 37 | 24 | 2 |
| 47. | Количество проверок опасных производственных объектов (далее – ОПО), которые не удалось провести , всего, в том числе: | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 47.1. | в связи с отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных информационных ресурсах | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.1.1. | плановые проверки | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.1.2. | внеплановые проверки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.2. | в связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного лица | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.2.1. | плановые проверки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.2.2. | внеплановые проверки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.3. | в связи с изменением статуса проверяемого лица | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.3.1. | плановые проверки | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.3.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.4. | в связи со сменой собственника производственного объекта | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47.4.1. | плановые проверки | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.4.2. | внеплановые проверки | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47.5. | в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47.5.1. | плановые проверки | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47.5.2. | внеплановые проверки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на отчетный период) | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 49. | Количество рассмотренных заявлений о предоставлении разрешения, лицензии | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50. | Количество рассмотренных заявлений о предоставлении разрешения, лицензии, по которым приняты решения об отказе в предоставлении разрешений, лицензий | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51. | Количество проведенных выездных проверок соискателей разрешений, лицензий | 58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 52. | Количество проведенных выездных проверок соискателей разрешений, лицензий по результатам которых принято решение о предоставлении разрешения, лицензии | 47 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 53. | Количество проведенных выездных проверок соискателей разрешений, лицензий, по результатам которых в отношении соискателей разрешения, лицензии выявлено несоответствие требованиям | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия разрешений, лицензий по которым приняты решения об отказе в продлении срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Количество выездных проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о продлении срока действия разрешений, лицензий в случае, если законами установлен ограниченный срок действия разрешения, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Количество выездных проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о продлении срока действия разрешений, лицензий в случае, если законами установлен ограниченный срок действия разрешения, лицензии, по результатам которых выявлено несоответствие лица, получившего разрешение, лицензиата требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его наименования или места его нахождения | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.1. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий при намерении осуществлять вид деятельности по адресу, не указанному в разрешении, лицензии | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.2. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий при намерении внести изменения в перечень выполняемых работ, оказываемых услуг | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.3. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий в случае, прекращения деятельности по адресам места осуществления, указанным в разрешении, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Количество выездных проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении разрешений, лицензий | 58 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 60. | Количество выездных проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении разрешений, лицензий, по результатам которых в отношении лица, получившего разрешение, лицензиата, выявлено несоответствие требованиям | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Количество проверок в отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Количество разрешений, лицензий по которым принято решение о прекращении действия разрешений, лицензий | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 62.1. | Количество разрешений, лицензий, по которым принято решение о прекращении действия в связи с представлением лицом, получившим разрешение, лицензиатом заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62.2. | Количество разрешений, лицензий, по которым принято решение о прекращении действия в связи с прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.3. | Количество разрешений, лицензий, по которым принято решение о прекращении действия в связи с прекращением деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности) | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62.4. | Количество разрешений, лицензий, по которым принято решение о прекращении действия в связи с наличием решения суда об аннулировании разрешения, лицензии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, о прекращении действия разрешения, лицензии, отмененных судом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Количество обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия разрешения, лицензии, прекращении действия разрешения, лицензии, о выдаче дубликата, копии разрешения, лицензии, полученных Ростехнадзором в электронной форме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Количество обращений Ростехнадзора в суд с заявлениями об аннулировании разрешений, лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Количество обращений Ростехнадзора в суд с заявлениями об аннулировании разрешений, лицензий, по которым судом принято решение об удовлетворении указанных заявлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Общий срок рассмотрения всех поступивших в Ростехнадзор заявлений о предоставлении разрешения, лицензии | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 68. | Общий срок в течение которого были рассмотрены поступившие заявления о предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата) разрешения, лицензии и приняты соответствующие решения о предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата или отказе в предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата разрешения, лицензии | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 69. | Общее количество должностных лиц, задействованных при предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата) разрешения, лицензии | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 70. | Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, | 39 | 0 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 |
| 70.1. | из них отказано органами прокуратуры в согласовании | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 71. | Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Предотвращенный ущерб, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Общее количество поднадзорных ОПО | 7148 | 4 | 101 | 3045 | 3738 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 89 | 138 | 0 | 2412 | 114 | 24 | 1693 | 2734 | 17 |
| 75. | Количество ОПО, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 76. | Количество ОПО при осуществлении режима постоянного государственного надзора в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Общее количество проверенных ОПО при эксплуатации которых допущены нарушения | 573 | 8 | 25 | 507 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 58 | 0 | 260 | 13 | 8 | 128 | 69 | 2 |
| 78. | Количество ОПО, при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых причинен ущерб или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| 78.1. | Количество ОПО при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых причинен ущерб | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 78.2. | Количество ОПО при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых была создана угроза причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 16 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 79. | Количество ОПО, у которых были устранены выявленные нарушения | 125 | 2 | 4 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 1 | 17 | 14 | 0 |
| 79.1. | Количество ОПО у которых были устранены выявленные нарушения, в результате которых причинен ущерб | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 79.2. | Количество ОПО у которых были устранены выявленные нарушения в результате которых была создана угроза причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 80. | Количество ОПО при эксплуатации которых допущены повторные нарушения обязательных требований, ставшие фактором причинения ущерба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Количество ОПО при эксплуатации которых допущены повторные нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Количество заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, поступивших от физических и юридических лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации с указанием фактов нарушений | 38 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 |
| 83. | Количество заявлений (обращений), являющихся основанием для издания распоряжения о проведения внеплановой проверки, по которым внеплановые мероприятия не были проведены | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83.1. | Количество заявлений (обращений), являющихся основанием для издания распоряжения о проведения внеплановой проверки, по которым в проведении проверки было отказано прокуратурой | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84. | Количество ОПО, эксплуатируемых организациями, регулярная отчетность которых была проверена или проанализирована на предмет нарушений обязательных требований | 3440 | 7 | 46 | 1864 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 11 | 0 | 1699 | 31 | 11 | 556 | 1049 | 13 |
| 85. | Общее количество подконтрольных ОПО, в отношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия | 1753 | 1 | 6 | 849 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 0 | 733 | 59 | 17 | 185 | 808 | 0 |
| 86. | Общее количество ОПО, эксплуатируемых организациями, предоставивших регулярную отчетность | 4082 | 7 | 46 | 1864 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 11 | 0 | 1699 | 31 | 11 | 556 | 1691 | 13 |
| 87. | Количество ОПО в результате анализа регулярной отчетности которых выявлены нарушения | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| 88. | Количество ОПО по результатам выявленных нарушений которых в результате анализа регулярной отчетности применены меры | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 89. | Количество ОПО по результатам выявленных нарушений которых в результате анализа регулярной отчетности проведены внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Количество ОПО по результатам выявленных нарушений которых в результате анализа регулярной отчетности применены административные меры | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 91. | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), | 63 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 21 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 |
| 91.1. | из них занятых | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 91.2. | из них предусматривающих выполнение функций в рамках двух и более видов надзора | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 92. | Общее количество должностных лиц, включенных в распоряжения о проведении проверок | 57 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 |
| 92.1. | плановые проверки | 52 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 |
| 92.2 | внеплановые проверки | 52 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 13 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 |
| 93. | Общее количество должностных лиц, задействованных в проведении межведомственных проверок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Количество работающих на поднадзорных объектах, чел. | 64907 | 2609 | 2119 | 16323 | 20600 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 253 | 663 | 23658 | 2800 | 0 | 13111 | 2390 | 545 | 5368 | 15905 | 144 |
| 95. | Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - всего, в том числе: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95.1. | количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95.2. | количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95.3. | количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95.4. | количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Число поднадзорных организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – ИП)), эксплуатирующих ОПО | 4621 | 4 | 50 | 2039 | 2493 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 60 | 74 | 0 | 1691 | 56 | 23 | 1018 | 1751 | 14 |
| 97. | Число аварий на ОПО | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.1. | из них, аварий в результате действий третьих лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Ущерб от аварий на ОПО, полный (тыс. руб.), в том числе: | 104962 | 0 | 0 | 104962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.1. | прямые потери от аварий (тыс. руб.) | 104852 | 0 | 0 | 104852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.2. | затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий на ОПО, включая затраты по техническому расследованию причин аварий (тыс. руб.) | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.3. | экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей среды), (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.4. | ущерб, нанесенный третьим лицам (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Число инцидентов на ОПО, всего, в том числе: | 166 | 2 | 1 | 31 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 132 | 0 |
| 99.1. | отказов или повреждений технических устройств | 121 | 1 | 1 | 31 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 88 | 0 |
| 99.2. | отклонений от режима технологического процесса | 45 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 100. | Количество травмированных в результате аварий (чел.), всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (чел.), всего, из них: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.2. | с тяжелым исходом | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Общее количество травмированных в результате аварий и несчастных случаев, всего (чел.), из них: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.2. | с тяжелым исходом | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Число групповых несчастных случаев на производстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Количество травмированных при групповых несчастных случаях на производстве (чел.), всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Количество расследований, проведенных с целью выявления причин несчастных случаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.1. | Количество выявленных при проведении расследования причин несчастных случаев | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Количество расследований, проведенных с целью выявления причин аварий | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106.1. | Количество выявленных при проведении расследования причин аварий | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Количество административных наказаний, наложенных по результатам проведения расследований причин несчастных случаев, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.1. | в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.2. | в виде административного приостановления деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.3. | в виде предупреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.4. | в виде наложения административного штрафа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Общая сумма наложенных административных штрафов в результате проведения расследований причин несчастных случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Количество административных наказаний, наложенных по результатам проведения расследований причин аварий, всего, в том числе: | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109.1. | в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109.2. | в виде административного приостановления деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109.3. | в виде предупреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109.4. | в виде наложения административного штрафа | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Общая сумма наложенных административных штрафов в результате проведения расследований причин аварий | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Общая продолжительность всех проведенных расследований причин аварий, несчастных случаев, час. | 268 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Общее количество должностных лиц, задействованных в проведении одного расследования причин аварий, несчастных случаев | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Показатели деятельности по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве (С), реконструкции (Р) объектов капитального строительства**

**МТУ Ростехнадзора за 12 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отчетных показателей | Государственный строительный надзор | в том числе: | |
| Наименование отчетных показателей | С | Р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (сумма строк 1.1 и 1.2, а также сумма строк 2 и 3), (ед.), в том числе по основаниям: | 1005 | 490 | 515 |
| 1.1. | по программе проведения проверок; | 393 | 165 | 228 |
| 1.2. | *по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, (сумма строк 1.2.1-1.2.8, (ед.), в том числе:* | 612 | 325 | 287 |
| 1.2.1. | получение извещения о начале строительства; | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | получение извещения о сроках завершения работ подлежащих проверке; | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | получение извещений об устранении нарушений; | 10 | 8 | 2 |
| 1.2.4. | истечение срока исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований; | 571 | 298 | 273 |
| 1.2.5. | получение извещения об окончании строительства; | 27 | 16 | 11 |
| 1.2.6. | получения обращений, заявлений, извещений, информации в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 5 статьи 54 ГрК России; | 4 | 3 | 1 |
| 1.2.7. | приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 части 5 статьи 54 ГрК России | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8. | по иным основаниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9. | Количество проверок в рамках прокурорского надзора, проведённых на объектах капитального строительства с привлечением инспекторского состава в качестве специалистов | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество проверок (из строки 1) к проведению которых привлекались эксперты и (или) экспертные организаций, из них (сумма строк 1.3.1-1.3.2), (ед.): | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | привлекались эксперты, аттестованные в установленном порядке, (ед.); | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | привлекались экспертные организации, аккредитованные в установленном порядке (ед.). | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общее количество проверок, по результатам проведения которых не выявлено нарушений (сумма строк 2.1 и 2.2), (ед.), в том числе: | 506 | 215 | 291 |
| 2.1. | по программе проведения проверок; | 149 | 56 | 93 |
| 2.2. | иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, (ед.), в том числе: | 357 | 159 | 198 |
| 2.2.1. | получения извещения об устранении нарушений, либо истечения срока исполнения выданного органом государственного строительного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; | 341 | 149 | 192 |
| 2.2.2. | получения извещения об окончании строительства. | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Общее количество проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (сумма строк 3.1 и 3.2), (ед.), в том числе: | 499 | 275 | 224 |
| 3.1. | по программе проведения проверок, (ед.); | 244 | 109 | 135 |
| 3.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, (ед.), в том числе: | 255 | 166 | 89 |
| 3.2.1. | получения извещения об устранении нарушений, либо истечения срока исполнения выданного органом государственного строительного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; (ед.); | 240 | 157 | 83 |
| 3.2.2. | получения извещения об окончании строительства. (ед.), | 11 | 6 | 5 |
| 3.3. | количество проверок (из строки 3) по результатам проведения которых, материалы проверки направлены в другие органы государственной власти по компетенции, в том числе, для привлечения граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством (сумма строк 3.3.1-3.3.5) (ед.), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | в органы Росприроднадзора; | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | в органы Роспотребнадзора; | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | в ФМБА России; | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4. | в органы МЧС России; | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5. | в органы МВД России; | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2006 | в иные органы; | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | количество проверок (из строки 3), в том числе, по результатам которых проведены административные расследования, (ед.). | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственной власти | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общее количество заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения проверок | 4 | 4 | 0 |
| 5.1. | количество заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения проверок, в согласовании которых было отказано | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Количество проверок, признанных недействительными, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | по решению вышестоящих должностных лиц | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | по решению суда | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | по представлениям органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество проверок, которые не удалось провести, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 81 | в связи с отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных информационных ресурсах | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | в связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного лица | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | в связи с изменением статуса проверяемого лица | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | в связи со сменой владельца объекта капитального строительства | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. | в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Общая фактическая продолжительность проведения проверок в соответствии с актами проверок, дней | 7228 | 3426 | 3802 |
| 10 | Общий срок проведенных межведомственных проверок в соответствии с актами проверок | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сумма денежных средств, взысканная с Ростехнадзора в связи с неправомерным действием (бездействием) его должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, в том числе, с учетом отмененных по решению суда результатов проверок, млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Общее количество административных расследований, (ед.), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | по окончании которых составлены протоколы об административных правонарушениях, из них (ед.): | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, наложены административные наказания. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Количество вынесенных определений о проведении административного расследования о нарушении обязательных требований | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных по результатам административных расследований | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Количество постановлений, вынесенных по результатам проведения административных расследований, о назначении административного наказания в виде административного штрафа | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Количество постановлений, вынесенных по результатам проведения административных расследований, о назначении административного наказания в виде предупреждения | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Общая сумма административных штрафов, наложенных в соответствии с постановлениями, вынесенными по результатам проведения административных расследований, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 17.1. | на граждан | 0 | 0 | 0 |
| 17.2. | на должностных лиц | 0 | 0 | 0 |
| 17.3. | на индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 |
| 17.4. | на юридических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, наложенных по результатам административных расследований, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Продолжительность всех проведенных административных расследований, час | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Общее число должностных лиц, задействованных в проведении всех административных расследований | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Общее количество протоколов об административных правонарушениях, составленных работниками Ростехнадзора | 1152 | 556 | 596 |
| 21.1. | Количество протоколов об административных правонарушениях, подлежащих рассмотрению судебными органами | 381 | 230 | 151 |
| 22 | Общее количество вынесенных постановлений (решений суда) о прекращении производства по делу об административном правонарушении | 10 | 2 | 8 |
| 22.1. | Количество вынесенных постановлений (решений суда) о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью нарушения | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Количество постановлений (решений суда) о назначении административных наказаний, вынесенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях (за исключением административных расследований) | 1147 | 579 | 568 |
| 23.1. | Количество вынесенных постановлений (решений суда) о назначении наказания в виде административного штрафа | 900 | 472 | 428 |
| 23.1.1. | Количество вынесенных постановлений (решений суда) о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении должностных лиц, тыс. руб. | 419 | 227 | 192 |
| 23.1.2. | Количество вынесенных постановлений (решений суда) о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, тыс. руб. | 481 | 245 | 236 |
| 23.2. | Количество вынесенных постановлений (решений суда) о назначении административного наказания в виде предупреждения, из них: | 247 | 107 | 140 |
| 23.2.1. | Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам рассмотрения которых административный штраф был заменен на предупреждение | 139 | 65 | 74 |
| 24 | Количество выявленных нарушений – всего (сумма строк 24.1-24.2, а также 24.3.-24.9., 24.10-24.13.), (ед.), в том числе: | 2427 | 1134 | 1293 |
| 24.1. | по программе проведения проверок; | 2019 | 884 | 1135 |
| 24.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (ед.) | 408 | 250 | 158 |
| 24.3. | нарушение требований проектной документации, всего, в том числе: | 1718 | 749 | 969 |
| 24.3.1. | по программе проведения проверок; | 1533 | 678 | 855 |
| 24.3.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | 185 | 71 | 114 |
| 24.4. | нарушение требований технических регламентов, всего, в том числе: | 277 | 168 | 109 |
| 24.4.1. | по программе проведения проверок; | 178 | 78 | 100 |
| 24.4.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | 99 | 90 | 9 |
| 24.5. | *нарушение установленного порядка строительства, всего, в том числе:* | 132 | 102 | 30 |
| 24.5.1. | по программе проведения проверок; | 22 | 19 | 3 |
| 24.5.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | 110 | 83 | 27 |
| 24.5. | *нарушение требований к ведению исполнительной документации, всего, в том числе:* | 132 | 52 | 80 |
| 24.6.1. | по программе проведения проверок; | 126 | 49 | 77 |
| 24.6.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | 6 | 3 | 3 |
| 24.7. | *нарушение требований в сфере охраны окружающей среды, всего, в том числе:* | 22 | 7 | 15 |
| 24.7.1. | по программе проведения проверок; | 22 | 7 | 15 |
| 24.7.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | 0 | 0 | 0 |
| 24.8. | *нарушение санитарно-эпидемиологических требований, всего, в том числе:* | 10 | 6 | 4 |
| 24.8.1. | по программе проведения проверок; | 10 | 6 | 4 |
| 24.8.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | 0 | 0 | 0 |
| 24.9. | *нарушение требований пожарной безопасности, всего, в том числе:* | 136 | 50 | 86 |
| 24.9.1. | по программе проведения проверок; | 128 | 47 | 81 |
| 24.9.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | 8 | 3 | 5 |
| 24.10. | устранено в ходе проверки; | 0 | 0 | 0 |
| 24.11. | предписано к устранению техническому заказчику, застройщику (указано в предписании); | 961 | 438 | 523 |
| 24.12. | предписано к устранению лицу, осуществляющему строительство (указано в предписании); | 1466 | 696 | 770 |
| 24.13. | предписано к устранению лицу, осуществляющему строительный контроль на основании договора (указано в предписании). | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Общее количество проверок, по результатам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях (сумма строк 25.1 и 25.2), (ед.), в том числе: | 467 | 258 | 209 |
| 25.1. | по программе проведения проверок; | 218 | 97 | 121 |
| 25.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | 249 | 161 | 88 |
| 26 | Количество проведенных профилактических мероприятий | 0 | - | - |
| 26.1. | Количество размещенных на официальном сайте перечней нормативных правовых актов (и их частей), содержащих обязательные требования, ед. | 0 | - | - |
| 26.2. | Количество подготовленных комментариев об изменениях в законодательстве, ед. | 0 | - | - |
| 27 | Количество примененных мер профилактического воздействия (предостережения), (ед.) | 6 | 0 | 6 |
| 28 | Количество объектов капитального строительства, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, шт. | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Предотвращенный ущерб в результате проведения профилактических мероприятий, млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Количество граждан и подконтрольных (поднадзорных) субъектов ознакомленных с профилактическими материалами и присутствующих на профилактических мероприятиях | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Общее количество административных наказаний, наложенных по результатам проверок – всего (сумма строк 32.1 и 32.2, а также сумма строк 32.3, 32.4, 32.5, 32.6), (ед.), в том числе: | 1147 | 579 | 568 |
| 32.1. | по программе проведения проверок; | 782 | 289 | 487 |
| 32.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, (ед.), | 365 | 290 | 81 |
|  | *в том числе по видам наказаний (из строки 32):* |  |  |  |
| 32.3. | административное приостановление деятельности, (ед.); | 0 | 0 | 0 |
| 32.4. | временный запрет деятельности, (ед.); | 0 | 0 | 0 |
| 32.5. | предупреждение, (ед.); | 247 | 107 | 140 |
| 32.6. | административный штраф (сумма строк 32.6.1 –32.6.4), (ед.), в том числе наложено: | 900 | 472 | 428 |
| 32.6.1. | на гражданина; | 0 | 0 | 0 |
| 32.6.2. | на должностное лицо; | 419 | 227 | 192 |
| 32.6.3. | на индивидуального предпринимателя; | 0 | 0 | 0 |
| 32.6.4. | на юридическое лицо. | 481 | 145 | 236 |
| 33 | Общее количество взысканных административных штрафов (сумма строк 33.1 –33.4), (ед.), в том числе: | 598 | 328 | 270 |
| 33.1. | с гражданина; | 0 | 0 | 0 |
| 33.2. | с должностного лица; | 241 | 134 | 107 |
| 33.3. | с индивидуального предпринимателя; | 0 | 0 | 0 |
| 33.4. | с юридического лица. | 357 | 194 | 163 |
| 34 | Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам проверок – всего (сумма строк 34.1 и 34.2, а также сумма строк 34.3 – 34.6), (тыс. рублей), в том числе: | 109818,3 | 58808,3 | 51010 |
| 34.1. | по программе проведения проверок; | 79175 | 30485 | 48690 |
| 34.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; | 30643,3 | 28323,3 | 2320 |
|  | *в том числе по субъектам административной ответственности (из строки 34), (тыс. рублей):* |  |  |  |
| 34.3. | на гражданина; | 0 | 0 | 0 |
| 34.4. | на должностное лицо; | 7700,3 | 3960,3 | 3740 |
| 34.5. | на индивидуального предпринимателя; | 0 | 0 | 0 |
| 34.6. | на юридическое лицо. | 102118 | 54848 | 47270 |
| 35 | Общая сумма взысканных административных штрафов (сумма строк 35.1 – 35.4), (тыс. рублей), в том числе: | 81745 | 47830 | 33915 |
| 35.1. | с гражданина; | 0 | 0 | 0 |
| 35.2. | с должностного лица; | 5170 | 2810 | 2360 |
| 35.3. | с индивидуального предпринимателя; | 0 | 0 | 0 |
| 35.4. | с юридического лица. | 76575 | 45020 | 31555 |
| 36 | Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок (сумма строк 36.1-36.2, а также сумма строк 36.3-36.5 и 36.6-36.7.), (ед.), в том числе: | 548 | 305 | 243 |
| 36.1. | по программе проведения проверок; | 295 | 139 | 156 |
| 36.2. | по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; | 253 | 166 | 87 |
| 36.3. | техническому заказчику или застройщику; | 223 | 137 | 86 |
| 36.4. | лицу, осуществляющему строительство; | 326 | 169 | 157 |
| 36.5. | лицу, осуществляющему строительный контроль на основании договора. | 0 | 0 | 0 |
|  | *в том числе по исполнению ранее выданных предписаний (из строки 36), из них:* |  |  |  |
| 36.5.1 | исполнено; | 215 | 101 | 114 |
| 36.5.2 | не исполнено. | 333 | 204 | 129 |
| 37 | Общее количество строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, подлежащих надзору | 224 | 107 | 117 |
| 37.1. | Количество объектов капитального строительства, в отношении которых были проведены проверки | 191 | 93 | 98 |
| 38 | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились проверки (ед.), в том числе: | 229 | 97 | 132 |
| 38.1. | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых в ходе проведения проверок, выявлены нарушения, (ед.). | 81 | 34 | 47 |
| 39 | Количество постановлений по делам об административных правонарушениях, которые были отменены – всего, (сумма строк 39.1 – 39.3), (ед.), в том числе: | 1 | 1 | 0 |
| 39.1. | по решению суда; | 0 | 0 | 0 |
| 39.2. | по предписанию органов прокуратуры; | 0 | 0 | 0 |
| 39.3. | по решению руководителя (зам. руководителя) органа государственного надзора (территориального органа). | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Общее число обращений в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности | 11 | 9 | 2 |
| 40.1. | Количество решений судов об удовлетворении заявлений Ростехнадзора об административном приостановлении деятельности; | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Общее количество проверок по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Количество субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причин вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий | 3 | 2 | 1 |
| 42.1. | Количество субъектов, допустивших повторные нарушения, ставшие фактором причинения вреда (ущерба), представляющие непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) или являющиеся грубыми нарушениями | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Количество заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, поступивших от физических и юридических лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации с указанием фактов нарушений | 159 | - | - |
| 44 | Количество заявлений (обращений), являющихся основанием для издания распоряжения о проведения внеплановой проверки, по которым внеплановые мероприятия не были проведены | 0 | 0 | 0 |
| 44.1. | Количество заявлений (обращений), являющихся основанием для издания распоряжения о проведения внеплановой проверки, по которым в проведении проверки было отказано прокуратурой | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по надзору – всего (сумма строк 45.1, 45.2), (ед.), в том числе: | 16 | - | - |
| 45.1. | занятых; | 11 | - | - |
| 45.2. | вакантных. | 5 | - | - |
| 46 | Общее количество должностных лиц, включенных в распоряжения о проведении проверок | 2058 | 987 | 1071 |
| 46.1. | Общее количество должностных лиц, задействованных в проведении межведомственных проверок | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Количество поднадзорных объектов, в отношении которых заключение о соответствии объекта установленным требованиям не выдано (сумма строк 47.1-47.13 и 16.14 включительно), (ед.), в том числе: | 176 | 80 | 96 |
| 47.1. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; | 15 | 6 | 9 |
| 47.2. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять территориях посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом; | 0 | 0 | 0 |
| 47.3. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| 47.4. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на континентальном шельфе Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| 47.5. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять во внутренних морских водах; | 0 | 0 | 0 |
| 47.6. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в территориальном море Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| 47.7. | объекты обороны и безопасности; | 12 | 2 | 10 |
| 47.8. | иные объекты, сведения о которых составляют государственную тайну; | 0 | 0 | 0 |
| 47.9. | автомобильные дороги федерального значения; | 16 | 16 | 0 |
| 47.10. | объекты культурного наследия; | 21 | 2 | 19 |
| 47.11. | объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности; | 0 | 0 | 0 |
| 47.12. | иные объекты, определенные Правительством Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| 47.13. | особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (сумма строк 47.13.1-47.13.11, 47.13.12., 47.13.13) (ед.), в том числе: | 36 | 16 | 20 |
| 47.13.1. | объекты использования атомной энергии; | 0 | 0 | 0 |
| 47.13.2. | гидротехнические сооружения первого и второго классов; | 0 | 0 | 0 |
| 47.13.3. | сооружения связи; | 0 | 0 | 0 |
| 47.13.4. | линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; | 1 | 0 | 1 |
| 47.13.5. | объекты космической инфраструктуры; | 6 | 1 | 5 |
| 47.13.6. | объекты авиационной инфраструктуры; | 2 | 2 | 0 |
| 47.13.7. | объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; | 9 | 4 | 5 |
| 47.13.8. | метрополитены; | 0 | 0 | 0 |
| 47.13.9. | морские порты; | 0 | 0 | 0 |
| 47.13.10 | тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; | 4 | 2 | 2 |
| 47.13.11 | опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, (сумма строк 47.13.11.1, 47.13.11.2, 47.13.11.3, 47.13.11.4), (ед.), в том числе: | 12 | 5 | 7 |
| 47.13.11.1 | опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, (ед.), из них: | 11 | 5 | 6 |
| 47.13.11.1.1 | опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата; | 1 | 1 | 0 |
| 47.13.11.2 | опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; | 0 | 0 | 0 |
| 47.13.11.3 | опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 |
| 47.13.11.4 | иные опасные производственные объекты; | 1 | 0 | 1 |
| 47.13.12 | уникальные объекты; | 0 | 0 | 0 |
| 47.13.13. | "подвесные канатные дороги" | 2 | 2 | 0 |
| 47.14. | иные объекты, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | 76 | 38 | 38 |
| 48 | Количество работающих на поднадзорных объектах | - | - | - |
| 49 | Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям (сумма строк 49.1-49.13 и 49.14 включительно), (ед.), в том числе выданных в отношении объектов: | 48 | 27 | 21 |
| 49.1. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; | 6 | 5 | 1 |
| 49.2. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять территориях посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом; | 0 | 0 | 0 |
| 49.3. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| 49.4. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на континентальном шельфе Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| 49.5. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять во внутренних морских водах; | 0 | 0 | 0 |
| 49.6. | строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в территориальном море Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| 49.7. | объекты обороны и безопасности; | 1 | 0 | 1 |
| 49.8. | иные объекты, сведения о которых составляют государственную тайну; | 0 | 0 | 0 |
| 49.9. | автомобильные дороги федерального значения; | 10 | 9 | 1 |
| 49.10. | объекты культурного наследия | 2 | 0 | 2 |
| 49.11. | объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности; | 1 | 0 | 1 |
| 49.12. | иные объекты, определенные Правительством Российской Федерации. | 0 | 0 | 0 |
| 49.13. | особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (сумма строк 49.13.1-49.13.11, 49.13.12, 49.13.13.), (ед.), в том числе: | 11 | 5 | 6 |
| 49.13.1 | объекты использования атомной энергии; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.2. | гидротехнические сооружения первого и второго классов; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.3 | сооружения связи; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.4 | линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.5 | объекты космической инфраструктуры; | 3 | 0 | 3 |
| 49.13.6 | объекты авиационной инфраструктуры; | 1 | 1 | 0 |
| 49.13.7 | объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; | 4 | 3 | 1 |
| 49.13.8 | метрополитены; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.9 | морские порты; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.10 | тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.11 | опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов (сумма строк 49.13.11.1, 49.13.11.2, 4913.11.3, 49.13.11.4), (ед.), в том числе, | 3 | 1 | 2 |
| 49.13.11.1 | опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, (ед.), из них: | 2 | 0 | 2 |
| 49.13.11.1.1 | опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.11.2 | опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.11.3 | опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.11.4 | иные опасные производственные объекты; | 1 | 1 | 0 |
| 49.13.12 | уникальные объекты; | 0 | 0 | 0 |
| 49.13.13. | "подвесные канатные дороги" | 0 | 0 | 0 |
| 49,14 | иные объекты, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | 17 | 8 | 9 |
| 50 | Количество выданных решений об отказе в выдаче заключений о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям, (ед.) | 6 | 4 | 2 |
| 51 | Количество объектов, государственный строительный надзор при строительстве (реконструкции) которых был прекращен по иным основаниям, без выдачи заключения о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям, (ед.). | 11 | 5 | 6 |
| 52 | Количество аварийных ситуаций на поднадзорных объектах капитального строительства, (ед.). | 0 | 0 | 0 |
| 52.1. | из них, аварийных ситуаций в результате действий третьих лиц | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Количество травмированных в результате аварий при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, всего | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 53.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 |
| 53.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев, всего, из них: | 0 | 0 | 0 |
| 54.1. | со смертельным исходом; | 0 | 0 | 0 |
| 54.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ущерб (причиненный вред) в результате аварий при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, тыс. руб., всего | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 55.1. | материальный ущерб (причиненный вред) в результате аварий при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 55.2. | материальный ущерб (причиненный вред) третьим лицам в результате аварий при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 55.2. | суммарные затраты организаций на ликвидацию последствий аварий при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

**Показатели деятельности при осуществлении государственного энергетического надзора**

**МТУ Ростехнадзора за 12 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Всего по тер. органу | В том числе по субъектам Российской Федерации | |
| Москва | СО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 4933 | 4639 | 294 |
| 1.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 1.2. | внеплановые проверки - всего, в том числе по следующим основаниям: | 4932 | 4638 | 294 |
| 1.2.1. | по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 243 | 149 | 94 |
| 1.2.2. | по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе: | 15 | 14 | 1 |
| 1.2.1.1. | о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 1.2.2.) | 14 | 14 | 0 |
| 1.2.1.2. | о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 1.2.2.) | 1 | 0 | 1 |
| 1.2.3. | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации | 86 | 66 | 20 |
| 1.2.4. | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 167 | 167 | 0 |
| 2. | Количество проверок (из общего количества по строке 1), инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 4421 | 4242 | 179 |
| 3. | Количество проверок (из общего количества по строке 1), в которых в качестве объектов контроля (надзора) выступают органы государственной власти, местного самоуправления, всего,в том числе: | 2 | 2 | 0 |
| 3.1. | плановые проверки | 0 | 0 |  |
| 3.2. | внеплановые проверки | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля (из строки 1) | 98 | 98 | 0 |
| 4.1. | из них внеплановых | 98 | 98 | 0 |
| 5. | Общее количество документарных проверок | 7 | 6 | 1 |
| 6. | Общее количество выездных проверок | 4926 | 4633 | 293 |
| 7. | Общий срок проведенных проверок в соответствии с актами проверок, дней, всего, в том числе: | 5587 | 3897 | 1690 |
| 7.1. | плановые проверки | 4 | 4 | 0 |
| 7.2. | внеплановые проверки | 5583 | 3893 | 1690 |
| 8. | Общий срок проведенных межведомственных проверок, дней, в соответствии с актами проверок | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения | 382 | 299 | 83 |
| 10. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Количество проверок по результатам которых не выявлено нарушений, с которыми связано причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, всего, в том числе: | 4931 | 4638 | 293 |
| 12.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 12.2. | внеплановые проверки | 4930 | 4637 | 293 |
| 13. | Количество проверок по которым поданы жалобы, всего, в том числе: | 3 | 3 | 0 |
| 13.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | внеплановые проверки | 3 | 3 | 0 |
| 14. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения, всего, в том числе: | 788 | 701 | 87 |
| 14.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 14.2. | внеплановые проверки | 787 | 700 | 87 |
| 15. | Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 15.3, 15.4, 15.5), в том числе: | 15804 | 11250 | 4554 |
| 15.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 15.2. | внеплановые проверки | 15803 | 11249 | 4554 |
| 15.3. | *в том числе по видам правонарушений: нарушение обязательных требований законодательства, всего,в том числе:* | 15022 | 11150 | 3872 |
| 15.3.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 15.3.2. | внеплановые проверки | 15022 | 11150 | 3872 |
| *15.4.* | *несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, всего,в том числе:* | 0 | 0 | 0 |
| 15.4.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 15.4.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| *15.5.* | *невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), всего,в том числе:* | 762 | 80 | 682 |
| 15.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 15.5.2. | внеплановые проверки | 781 | 99 | 682 |
| 15.6. | *Количество устраненных правонарушений* | 15547 | 9406 | 6141 |
| 15.6.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 15.6.2. | внеплановые проверки | 15546 | 9405 | 6141 |
| 16. | Количество случаев приостановления действия разрешений за нарушение обязательных требований после проведения проверок, из них: | 0 | 0 | 0 |
| 16.1. | по решению контролирующего органа | 0 | 0 | 0 |
| 16.2. | по решению суда | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Количество решений судов об удовлетворении заявлений Ростехнадзора об административном приостановлении деятельности лица, получившего разрешение на допуск в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 |
| 17.1. | Общее число обращений в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности лиц, получивших разрешение на допуск в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Количество решений суда об удовлетворении заявлений Ростехнадзора об аннулировании разрешения на допуск в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 |
| 18.1. | Общее количество обращений в суд с заявлениями об аннулировании разрешений на допуск в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, всего, в том числе: | 344 | 280 | 64 |
| 19.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 19.2. | внеплановые проверки | 343 | 279 | 64 |
| 20. | Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания, всего, в том числе: | 288 | 267 | 21 |
| 20.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 20.2. | внеплановые проверки | 287 | 266 | 21 |
| 21. | Количество примененных мер профилактического воздействия (предостережения), (ед.) | 232 | 150 | 82 |
| 21.1. | Количество объектов энергетики, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, шт. | 390 | 390 | 0 |
| 21.2. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - всего (сумма строк 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10), в том числе: | 1217 | 1117 | 100 |
| 22.1. | плановые проверки | 2 | 2 | 0 |
| 22.2. | внеплановые проверки | 1215 | 1115 | 100 |
| 22.3. | обжаловано административных наказаний (из строки 22) | 4 | 2 | 2 |
| 22.4. | итого с учетом результатов обжалований | 1217 | 1117 | 100 |
| *22.5.* | *в том числе по видам наказаний (из строки 22.4): конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения* | 0 | 0 | 0 |
| 22.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.5.3. | обжаловано (из строки 22.5) | 0 | 0 | 0 |
| 22.5.4. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 |
| *22.6.* | *административный арест* | 0 | 0 | 0 |
| 22.6.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.6.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.6.3. | обжаловано (из строки 22.6) | 0 | 0 | 0 |
| 22.6.4. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 |
| *22.7.* | *дисквалификация* | 0 | 0 | 0 |
| 22.7.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.7.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.7.3. | обжаловано (из строки 22.7) | 0 | 0 | 0 |
| 22.7.4. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 |
| *22.8.* | *административное приостановление деятельности* | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.3. | обжаловано (из строки 22.8) | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.4. | итого с учетом результатов обжалований | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.5. | *в том числе (из строки 22.8):Временный запрет деятельности* | 0 | 0 |  |
| *22.9.* | *предупреждение* | 43 | 31 | 12 |
| 22.9.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.9.2. | внеплановые проверки | 43 | 31 | 12 |
| 22.9.3. | обжаловано (из строки 22.9) | 0 | 0 | 0 |
| 22.9.4. | итого с учетом результатов обжалований | 43 | 31 | 12 |
| *22.10.* | *административный штраф* | 1174 | 1086 | 88 |
| 22.10.1. | плановые проверки | 2 | 2 | 0 |
| 22.10.2. | внеплановые проверки | 1172 | 1084 | 88 |
| 22.10.3. | обжаловано (из строки 22.10) | 4 | 2 | 2 |
| 22.10.4. | итого с учетом результатов обжалований | 1174 | 1086 | 88 |
| 22.10.5. | *В том числе по субъектам административной ответственности (по строке 22.10):на гражданина* | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 |  |
| 22.10.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.6. | *на должностное лицо* | 935 | 871 | 64 |
| 22.10.6.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 22.10.6.2 | внеплановые проверки | 934 | 870 | 64 |
| 22.10.7. | *на индивидуального предпринимателя* | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.7.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.7.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.8. | *на юридическое лицо* | 239 | 215 | 24 |
| 22.10.8.1. | плановые проверки | 1 | 1 | 0 |
| 22.10.8.2. | внеплановые проверки | 238 | 214 | 24 |
| 23. | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 6338,74 | 5785,74 | 553 |
| 23.1. | плановые проверки | 60 | 60 | 0 |
| 23.2. | внеплановые проверки | 6278,74 | 5725,74 | 553 |
| 23.3. | *В том числе по субъектам административной ответственности:на гражданина* | 0 | 0 | 0 |
| 23.3.1. | плановые проверки | 0 | 0 |  |
| 23.3.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 23.4. | *на должностное лицо* | 1816 | 1693 | 123 |
| 23.4.1. | плановые проверки | 10 | 10 | 0 |
| 23.4.2. | внеплановые проверки | 1806 | 1683 | 123 |
| 23.5. | *на индивидуального предпринимателя* | 0 | 0 | 0 |
| 23.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 23.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 23.6. | *на юридическое лицо* | 4522,74 | 4092,74 | 430 |
| 23.6.1. | плановые проверки | 50 | 50 | 0 |
| 23.6.2. | внеплановые проверки | 4472,74 | 4042,74 | 430 |
| 24. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. рублей), всего, в том числе: | 5919,74 | 5277,74 | 642 |
| 24.1. | плановые проверки | 60 | 60 | 0 |
| 24.2. | внеплановые проверки | 5859,74 | 5217,74 | 642 |
| 25. | Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (принятия мер прокурорского реагирования), всего, в том числе в органы: | 0 | 0 | 0 |
| 25.1. | прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 25.2. | МВД России | 0 | 0 | 0 |
| 25.3. | ФСБ России | 0 | 0 | 0 |
| 25.4. | иные | 0 | 0 | 0 |
| 25.5. | из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений применены меры уголовного наказания, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 25.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 25.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, - всего (сумма строк 26.3, 26.4, 26.5),в том числе : | 0 | 0 | 0 |
| 26.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 26.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| *26.3.* | в том числе: по решению суда | 0 | 0 | 0 |
| 26.3.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 26.3.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| *26.4.* | *по предписанию органов прокуратуры* | 0 | 0 | 0 |
| 26.4.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 26.4.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| *26.5.* | *по решению руководителя органа государственного контроля (надзора)* | 0 | 0 | 0 |
| 26.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 26.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) применены меры дисциплинарного и административного наказания, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 27.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 27.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Сумма денежных средств, взысканная с Ростехнадзора в связи с неправомерным действием (бездействием) его должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, в том числе, с учетом отмененных по решению суда результатов проверок, млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Количество вынесенных определений о проведении административного расследования о нарушении обязательных требований | 10 | 0 | 10 |
| 30. | Количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных по результатам административных расследований | 5 | 0 | 5 |
| 31. | Количество постановлений о назначении административного штрафа, вынесенных по результатам административных расследований | 3 | 0 | 3 |
| 32. | Количество постановлений о назначении административного предупреждения, вынесенных по результатам административных расследований | 2 | 0 | 2 |
| 33. | Общая сумма административных штрафов, наложенных в соответствии с постановлениями, вынесенными по результатам административных расследований, тыс. руб., всего, в том числе | 60 | 0 | 60 |
| 33.1. | на граждан | 0 | 0 | 0 |
| 33.2. | на должностных лиц | 0 | 0 | 0 |
| 33.3. | на индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 |
| 33.4. | на юридических лиц | 60 | 0 | 60 |
| 34. | Общая сумма административных штрафов, уплаченных (взысканных) по результатам административных расследований, тыс. руб. | 60 | 0 | 60 |
| 35. | Продолжительность всех проведенных административных расследований, часов | 52 | 0 | 52 |
| 36. | Общее число должностных лиц, задействованных в проведении всех административных расследований | 8 | 0 | 8 |
| 37. | Общее количество протоколов об административных правонарушениях, составленных работниками Ростехнадзора | 1407 | 1193 | 214 |
| 37.1. | Количество протоколов об административных правонарушениях, подлежащих рассмотрению судебными органами | 189 | 80 | 109 |
| 38. | Общее количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении | 10 | 0 | 10 |
| 38.1. | Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью нарушения | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Количество постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях | 1222 | 1117 | 105 |
| 39.1. | Количество вынесенных постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа | 1177 | 1086 | 91 |
| 39.1.1. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении должностных лиц, тыс. руб. | 935 | 871 | 64 |
| 39.1.2. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, тыс. руб. | 242 | 215 | 27 |
| 39.2. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения | 45 | 31 | 14 |
| 40. | Количество административных штрафов, наложенных на лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, по которым административный штраф был заменен предупреждением | 45 | 31 | 14 |
| 41. | Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки | 688 | 407 | 281 |
| 42. | Количество проверок, находящихся в стадии проведения (по состоянию на отчетную дату) | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период | 1 | 1 | 0 |
| 44. | Количество проверок объектов энергетики, которые не удалось провести, всего, в том числе: | 2 | 2 | 0 |
| 44.1 | в связи с отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных информационных ресурсах | 0 | 0 | 0 |
| 44.1.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 44.2.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 44.2. | в связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного лица | 0 | 0 | 0 |
| 44.2.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 44.2.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 44.3. | в связи с изменением статуса проверяемого лица | 0 | 0 | 0 |
| 44.3.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 44.3.1. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 44.4. | в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности | 1 | 1 | 0 |
| 44.4.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 44.4.2. | внеплановые проверки | 2 | 2 | 0 |
| 44.5. | в связи со сменой собственника объекта | 0 | 0 | 0 |
| 44.5.1. | плановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 44.5.2. | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на отчетный период) | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, | 28 | 26 | 2 |
| 46.1. | из них отказано органами прокуратуры в согласовании | 14 | 13 | 1 |
| 47. | Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), | 54 | 39 | 15 |
| 49.1. | из них занятых | 43 | 28 | 15 |
| 50. | Общее количество должностных лиц, включенных в распоряжения о проведении проверок | 35 | 21 | 14 |
| 50.1. | плановые проверки | 1 | 1 |  |
| 50.2 | внеплановые проверки | 34 | 20 | 14 |
| 51. | Общее количество должностных лиц, задействованных в проведении межведомственных проверок | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - всего, в том числе: | 1 | 0 | 1 |
| 52.1. | количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан | 1 | 0 | 1 |
| 52.2. | количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде | 0 | 0 | 0 |
| 52.3. | количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 52.4. | количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Сумма предотвращенного ущерба, в млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Число поднадзорных организаций (по месту регистрации юридического лица) | 41485 | 38575 | 2910 |
| 54. | Число поднадзорных объектов | 67717 | 42416 | 25301 |
| 54.1. | Тепловых электростанций | 19 | 16 | 3 |
| 54.2. | Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | 6 | 5 | 1 |
| 54.3. | Малых (технологических) электростанций | 0 | 0 | 0 |
| 54.4. | Гидроэлектростанций | 0 | 0 | 0 |
| 54.5. | Котельных всего, в том числе: | 1424 | 324 | 1100 |
| 54.5.1. | производственных | 167 | 6 | 161 |
| 54.5.2. | отопительно-производственных | 179 | 9 | 170 |
| 54.5.3. | отопительных | 1078 | 309 | 769 |
| 54.6. | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | 30821,131 | 29083 | 1738,131 |
| 54.7. | Протяженность линий электропередачи всего км, в том числе: | 245096,5 | 197323 | 47773,5 |
| 54.7.1. | напряжением до 1 кВ | 101718 | 85138 | 16580 |
| 54.7.2. | напряжением выше 1 до 110 кВ | 139210,5 | 110113 | 29097,5 |
| 54.7.3. | напряжением 220 кВ и выше | 4168 | 2072 | 2096 |
| 54.8. | Электрических подстанций | 15969 | 3845 | 12124 |
| 54.9. | Потребителей электроэнергии всего, в том числе: | 49480 | 38571 | 10909 |
| 54.9.1. | промышленных потребителей | 1530 | 441 | 1089 |
| 54.9.2. | непромышленных потребителей | 47950 | 38130 | 9820 |
| 54.10. | Потребителей тепловой энергии всего, в том числе: | 13795 | 13795 | 0 |
| 54.10.1. | промышленных потребителей | 4090 | 4090 | 0 |
| 54.10.2. | непромышленных потребителей | 9705 | 9705 | 0 |
| 55. | Количество объектов энергетики, при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых причинен ущерб или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий | 0 | 0 | 0 |
| 55.1. | Количество объектов энергетики, при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых причинен ущерб | 0 | 0 | 0 |
| 55.2. | Количество объектов энергетики, при эксплуатации которых допущены нарушения, в результате которых была создана угроза причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Количество объектов энергетики, у которых были устранены выявленные нарушения | 589 | 489 | 100 |
| 56.1. | Количество объектов энергетики, у которых были устранены выявленные нарушения, в результате которых причинен ущерб | 0 | 0 | 0 |
| 56.2. | Количество объектов энергетики, у которых были устранены выявленные нарушения в результате которых была создана угроза причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Количество объектов энергетики, допустивших повторные нарушения обязательных требований, ставшие фактором причинения ущерба | 0 | 0 | 0 |
| 57.1. | Количество объектов энергетики, допустивших повторные нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения ущерба или являющиеся грубыми нарушениями | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Количество заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, поступивших от физических и юридических лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации с указанием фактов нарушений | 267 | 265 | 2 |
| 59. | Количество заявлений (обращений), являющихся основанием для издания распоряжения о проведения внеплановой проверки, по которым внеплановые мероприятия не были проведены | 14 | 13 | 1 |
| 59.1. | Количество заявлений (обращений), являющихся основанием для издания распоряжения о проведения внеплановой проверки, по которым в проведении проверки было отказано прокуратурой | 14 | 13 | 1 |
| 60. | Количество объектов энергетики, в отношении которых были проведены проверки | 5512 | 4639 | 873 |
| 60.1. | Общее количество проверенных объектов энергетики при эксплуатации которых допущены нарушения | 2243 | 1159 | 1084 |
| 60.2. | Количество проверенных объектов энергетики, у которых были устранены нарушения | 1502 | 965 | 537 |
| 60.3. | Общее количество подконтрольных объектов энергетики, в отношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Количество работающих на поднадзорных объектах | 96778 | 73838 | 22940 |
| 62. | Количество внеплановых проверок, проведенных в рамках оценки готовности к отопительному периоду | 166 | 146 | 20 |
| 62.1. | Количество нарушений выявленных при проведении проверок оценки готовности к отопительному периоду | 5504 | 2002 | 3502 |
| 63. | Допущено в эксплуатацию новых, реконструированных энергоустановок | 3322 | 3176 | 146 |
| 64. | Произошло аварий на поднадзорных объектах всего | 0 | 0 | 0 |
| 64.1. | из них расследуемых Ростехнадзором | 0 | 0 | 0 |
| 64.1.1. | в том числе аварии в результате действий третьих лиц | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Ущерб от аварий на поднадзорных объектах, полный (тыс. руб.), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 65.1. | прямые потери от аварий (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| 65.2. | затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий на поднадзорных объектах, включая затраты по техническому расследованию причин аварий (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| 65.3. | экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей среды), (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| 65.4. | ущерб, нанесенный третьим лицам (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Количество травмированных в результате аварий (чел.), всего, из них: | 0 | 0 | 0 |
| 66.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 |
| 66.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (чел.), всего, из них: | 1 | 0 | 1 |
| 67.1. | со смертельным исходом | 1 | 0 | 1 |
| 67.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Общее количество травмированных в результате аварий и несчастных случаев, всего (чел.), из них: | 1 | 0 | 1 |
| 68.1. | со смертельным исходом | 1 | 0 | 1 |
| 68.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Число групповых несчастных случаев на производстве | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Количество травмированных при групповых несчастных случаях на производстве (чел.), всего, из них: | 0 | 0 | 0 |
| 70.1. | со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 |
| 70.2. | с тяжелым исходом | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Количество расследований, проведенных с целью выявления причин несчастных случаев | 1 | 0 | 1 |
| 71.1. | Количество выявленных при проведении расследования причин несчастных случаев | 1 | 0 | 1 |
| 72. | Количество расследований, проведенных с целью выявления причин аварий | 0 | 0 | 0 |
| 72.1. | Количество выявленных при проведении расследования причин аварий | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Количество административных наказаний, наложенных по результатам проведения расследований причин несчастных случаев, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 73.1. | в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 | 0 | 0 |
| 73.2. | в виде административного приостановления деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 73.3. | в виде предупреждения | 0 | 0 | 0 |
| 73.4. | в виде наложения административного штрафа | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Общая сумма наложенных административных штрафов в результате проведения расследований причин несчастных случаев | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Количество административных наказаний, наложенных по результатам проведения расследований причин аварий, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 75.1. | в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 | 0 | 0 |
| 75.2. | в виде административного приостановления деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 75.3. | в виде предупреждения | 0 | 0 | 0 |
| 75.4. | в виде наложения административного штрафа | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Общая сумма наложенных административных штрафов в результате проведения расследований причин аварий | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Общая продолжительность всех проведенных расследований причин аварий, несчастных случаев, час | 104 | 0 | 104 |
| 78. | Общее количество должностных лиц, задействованных в проведении одного расследования причин аварий, несчастных случаев | 1 | 0 | 1 |