1. Подразделение в городе Москве

1.1. Информация о состоянии надзорной деятельности

и предложения по её совершенствованию

1.1.1. В области промышленной безопасности и надзора за лифтами
и эскалаторами за 6 месяцев 2022 года было проведено 573 проверки, в ходе которых выявлено 1025 нарушений. Применено 30 административных приостановлений деятельности. Вынесено 35 предупреждений. Наложено 233 штрафа на сумму 29 087 тыс. рублей.

      - Надзор за подъемными сооружениями

Отдел по надзору за подъемными сооружениями осуществляет надзор
за 10829 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, общее количество подконтрольных технических устройств 173640 ед., из них:

направление ГПМ - за 1571 юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем. Общее число подконтрольных технических устройств составляет 24075, из них: кранов 14698, подъемников (вышек) 1907, строительных подъемников 7429, буксировочных канатных дорог 41;

направление «Лифты» - за 9258 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Общее число подконтрольных технических устройств составляет 149565, из них: лифтов 143174, эскалаторов (пассажирских конвейеров) 3648, платформ подъемных для инвалидов 2702, пассажирских подвесных канатных дорог 1, буксировочных канатных дорог 40.

Работа отдела планировалась и проводилась согласно указаний
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, планов отдела на месяц, организация проверок по обращениям граждан
и организаций на нарушения при эксплуатации подконтрольного оборудования, угрожающие жизни и здоровью граждан, по мотивированным представлениям государственных гражданских служащих и на основе анализа ситуации
на подконтрольных предприятиях (организациях), осуществляющих эксплуатацию опасных объектов, проверяемых инспекторским составом.

В соответствии с действующим законодательством работниками отдела контролируется соблюдение установленных процедур по организации
и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах с обязательной выдачей актов проверки о выявленных нарушениях
и предписаний с указанием сроков их исполнения, предоставляются государственные услуги:

- по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,
за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее – объектов),
после осуществления их монтажа в связи с заменой, установкой во введенном
в эксплуатацию здании или сооружении и модернизацией;

- осуществляется внесение в Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (далее  – ОПД);

- осуществляется внесение экспертиз промышленной безопасности в Реестр экспертиз промышленной безопасности.

Также, по уведомлению эксплуатирующих организаций принимается участие в работе комиссий, для принятия решений о возможности пуска подъёмных сооружений в работу.

За отчетный период в отдел поступило 1300 заключений экспертизы промышленной безопасности, из них 1070 заключений экспертиз промышленной безопасности внесено в Реестр, отказано во внесении в Реестр и направлено заявителям уведомлений об отказе во внесении в Реестр 230 заключений экспертиз промышленной безопасности.

Также, за отчетный период в отдел поступило 2550 уведомлений
на проведение контрольного осмотра объектов и 37 уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации (далее - Реестр), а также заявлений о внесении изменений
в Реестр уведомлений.

По результатам оказанных услуг было выдано 1262 актов ввода
в эксплуатацию объектов, внесено в Реестр 20 уведомлений о начале осуществления ОПД и заявлений о внесении изменений в Реестр уведомлений, отказано во внесении в Реестр и возвращено заявителю 17 уведомлений о начале осуществления ОПД и заявлений о внесении изменений в Реестр уведомлений.

Внеплановые проверки показали, что страхование ответственности                            в основном осуществляется в соответствии с действующими договорами между страховой компанией и эксплуатирующей организацией, с учетом требований Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ, за 6 месяцев 2022 года при проведении проверок поднадзорных организаций не выявлено нарушений положений Закона.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности
на поднадзорных объектах.

Остается актуальной проблема обновления парка ГПМ. Так, если
за 6 месяцев 2021 года эксплуатировалось около 32% ГПМ отработавших нормативный срок службы, за 6 месяцев 2022 года – 40%. Парк обновился за счет приобретения строительных, в основном фасадных подъёмников и списания ПС, отработавших нормативный срок эксплуатации. Медленнее обновляется парк кранов мостового типа, эксплуатирующихся на подконтрольных предприятиях - около 73% отработали нормативный срок эксплуатации и портальных кранов – 96%.

Также имеет место проблема с обеспечением безопасной эксплуатации лифтов в жилом фонде г. Москвы (в основном в домах новостройках) со стороны управляющих компаний и специализированных по лифтам организаций, частая смена специализированных организаций по результатам конкурсов (аукционов),
а также отсутствие контроля за работой управляющих компаний со стороны Управ районов и Префектур города.

Проблемы перерегистрации ОПО с присвоением класса опасности
в государственном реестре:

Количество не перерегистрированных ОПО на 30.06.2022 составляет                    134 единицы (после обработки нового списка ОПО не перерегистрированных 
на  класс опасности). За 6 месяцев 2022 года с присвоением IV класса опасности 
не перерегистрирован ни один ОПО. Отделом не проводились плановые проверки организаций, не перерегистрировавших ОПО на IV класс опасности (в связи 
с изменением законодательства эти проверки не планировались). Из реестра 
ОПО в связи с утратой признаков опасности исключены 85 ОПО организаций, прекративших свою деятельность.

При выполнении вышеуказанной задачи имеются следующие трудности:

- отсутствие ответственности владельцев ТУ в случае непредставления
ими сведений для присвоения класса опасности ОПО;

- отсутствие организаций владельцев ОПО по юридическому
и фактическому адресу;

- организация (юридический адрес) и ОПО зарегистрированы в Москве,
а подъемные сооружения (далее - ПС) находятся в других регионах страны (автокраны, вышки, фасадные подъемники – передвижная техника);

- в государственном реестре регистрируют арендаторов, затем истекает срок аренды, организация возвращает технические устройства владельцу, но ПС с учета не снимают и ОПО из государственного реестра не исключают;

- банкротство предприятий - ПС продаются конкурсными управляющими
и ликвидаторами, не предоставляя информацию в МТУ Ростехнадзора и не снимая с учета ПС и ОПО;

- вывод из Москвы промышленных предприятий, изменение инфраструктуры города: строительство жилых и общественных зданий, дорог
и т.п. на бывших территориях предприятий;

- сами предприятия часто перерегистрируются, меняют название, юридические, почтовые и фактические адреса, не сообщая об этом
в МТУ Ростехнадзора, не внося изменения в свидетельство о регистрации
и не перерегистрируя ОПО;

- изменение вида деятельности (перепрофилирование) предприятий –
ПС на ОПО не эксплуатируются, но находятся на предприятии,
ОПО не перерегистрированы;

- организации продали технические устройства, не снимая их с учета.

Проблемные вопросы:

- невозможность проведения с 01.07.2021 контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», по направлению лифты с учетом отсутствия
у Ростехнадзора полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов таможенного союза «Безопасность лифтов»  и «О безопасности машин и оборудования»
в отношении лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов вне метрополитена, а также полномочий
по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 июня 2017 года № 743;

- не определен порядок обучения руководителей, специалистов и рабочих основных профессий, осуществляющих эксплуатацию лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов.

За 6 месяцев 2022 года отделом: по направлению «ГПМ»
проведено 489 проверок (мероприятий по контролю) подконтрольных предприятий: внеплановых – 10, из них по контролю выполнения предписаний -
3 проверки, по обращениям граждан и мотивированным представлениям должностных лиц – 7 проверок, мероприятия по контролю (участие в комиссиях
по пуску ПС в эксплуатацию) – 479. Также принималось участие в 3-х проверках
в режиме постоянного государственного контроля. При этом выявлено
286 нарушений требований законодательства РФ и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.

Плановые и внеплановые проверки по направлению «Лифты» в 2022 году
не проводились в связи с изменением законодательства Российской Федерации. Утратили силу положения, устанавливающие вид контроля (надзора)
за соблюдением требований технических регламентов, в частности технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

В целях профилактики нарушений обязательных требований подконтрольным организациям вынесено 10 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, проведено 132 консультирования подконтрольных предприятий по вопросам обязательных требований промышленной безопасности, направлено 15 информационных писем
в подконтрольные предприятия по вопросу сдачи отчета о работе производственного контроля за отчетный период.

По результатам проверок приняты меры административного воздействия
к юридическим лицам и должностным лицам, эксплуатирующим опасные
и опасные производственные объекты.

Отдел по надзору за подъемными сооружениями проведено 10 проверок (мероприятий по контролю) субъектов малого предпринимательства, из них:

- 7 проверок по обращениям граждан и организаций при возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, согласованных 
с прокуратурой г. Москвы;

- 3 проверки по контролю предписаний.

Административная практика за 6 месяцев 2022 года:

| № статьи КоАП | Кол./сумма (тыс.руб.) наложенного штрафа на: |  |  | Кол./сумма наложенного штрафа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гражданина | должностное лицо | юридическое лицо |  |
| ст.9.1 | 0/0 | 9/180 | 7/1400 | 16/1580 |
| ст.9.19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ч.1 и 11 ст.19.5 | 0/0 | 0/0 | 2/900 | 2/900 |
| ст. 14.43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ст. 19.7, 19.7.5-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ч. 1 ст. 19.4.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ч.1 ст. 20.25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ст. 9.1.1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Итого административных штрафов | 0/0 | 10/182 | 9/2300 | 19/2482 |
| ч.3 ст.9.1 (при- остановка) | - | - | 22/1980 сут. | 22/1980 сут. |
| Предупреждение | - | - | 20 | 20 |

За аналогичный период 2021 года:

| № статьи КоАП | Кол./сумма (тыс.руб.) наложенного штрафа на: |  |  | Кол./сумма наложенного штрафа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гражданина | должностное лицо | юридическое лицо |  |
| ст.9.1 | 24/48 | 48/1025 | 29/6750 | 101/7823 |
| ст. 9.19 | 0/0 | 2/30 | 6/1850 | 8/1880 |
| ч.1 и 11 ст.19.5 | 0/0 | 8/8 | 4/40 | 12/48 |
| ст. 14.43 | 0/0 | 0/0 | 1/100 | 1/100 |
| ст. 19.7, 19.7.5-1 | 0/0 | 2/6 | 5/60 | 7/66 |
| ч. 1 ст. 19.4.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ч. 1 ст. 20.25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Итого административных штрафов | 24/48 | 60/1069 | 45/8800 | 129/9917 |
| ч.3 ст.9.1 (при- остановка) | - | - | 22/1980 сут. | 22/1980 сут. |
| Предупреждение | - | 5 | 6 | 11 |

Аварийность и травматизм.

За отчётный период на объектах поднадзорных отделу по надзору
за подъёмными сооружениями произошла 1 авария:

23 мая 2022 года в 10 часов 30 минут  по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, территория ТПУ «Рассказовка», з/у 13/1А, на объекте «Многофункциональный торговый центр с помещениями администрации поселения Внуковское и конечной станции ОРП» (ТЦ «Сказка») произошла авария автогидроподъемника JINWOO SKY450C, заводской № HD376S136, учётный
№ А02-00146-0006пс, 2015 года изготовления, принадлежащего ООО «Автострой» (ИНН 5012078586).

По предварительной информации при выполнении фасадных работ
на строительстве ТЦ «Сказка» произошло разрушение первой секции стрелы автогидроподъемника в районе крепления штоков гидроцилиндров,
в результате чего произошло падение стрелы и люльки подъемника
с находившимися в ней 2-мя работниками. Один человек, находившийся в люльке погиб, другой получил травмы.

Извещение о несчастном случае в МТУ Ростехнадзора не поступало (работодатель не установлен). Работник МТУ Ростехнадзора направлен
в комиссию по расследованию несчастного случая в Государственную инспекцию труда в городе Москве.

Несчастных случаев за отчетный период на поднадзорных опасных производственных объектах не зарегистрировано.

За аналогичный период 2021 года на объектах поднадзорных отделу
по надзору за подъёмными сооружениями аварий и несчастных случаев не было.

1.1.1.2. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

Состав и характеристика поднадзорных объектов.

Количество поднадзорных организаций (юридических лиц и ИП) осуществляющих деятельность по эксплуатации объектов газового надзора                         в г. Москве составляет 1279 ед.

Количество поднадзорных опасных производственных объектов составляет 1681 ед.

В составе опасных производственных объектов эксплуатируется
13970 технических устройств и 10218 км наружных газопроводов.

Показатели работы за 6 месяцев 2022 года:

| 1 | Количество юридических лиц, в отношении которых проведены плановые и внеплановые проверки | 45 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество проведенных проверок (из них): | 48 |
|  | плановые: | 14 |
|  | внеплановые | 34 |
| 3 | Исполнение плана отдела | 100% |
| 4 | Количество выданных предписаний | 30 |
| 5 | Количество выявленных нарушений (из них) | 464 |
|  | соблюдения обязательных требований | 451 |
|  | неисполнение предписаний | 13 |
| 6 | Количество рассмотренных обращений граждан и юридических лиц | 18 |
|  | с выездом на место | 1 |
| 7 | Количество административных наказаний наложенных по итогам проверок: из них | 89 |
| 8 | Предупреждений | 11 |
| 9 | Административный штраф Должностные лица кол/сумма Юридические лица кол/сумма | 77 49/1165 тыс. руб. 28/7250 тыс. руб. |
| 10 | Количество ОПО, эксплуатируемых организациями, регулярная отчетность которых была проверена или проанализирована на предмет нарушений обязательных требований | 998 |

В установленном порядке проводится рассмотрение обращений граждан
и юридических лиц (18 ед).

Проведены 11 внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований промышленной безопасности при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Из них предоставлено соискателям лицензии – 4 ед., переоформлено лицензий 3 ед; в 4 случаях отказано в переоформлении
и предоставлении.

Проанализировано сведений по установленной форме направленных в адрес МТУ Ростехнадзора – 998 ед.

Эффективность работы производственного контроля на объектах газового хозяйства в целом можно оценить как удовлетворительную, отчетность
по показателям ПК на опасных объектах в большинстве случаев направляется
в территориальный орган Ростехнадзора.

Основные показатели надзорной и контрольной деятельности отдела 
за отчетный период (6 месяцев 2022 года), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года:

| Основные показатели | 6 месяцев 2022 | 6 месяцев 2021 |
| --- | --- | --- |
| Количество несчастных случаев | 0 | 0 |
| Количество аварий | 0 | 0 |
| Число проведенных обследований | 48 | 124 |
| Количество проверенного оборудования | 384 | 1570 |
| Количество выявленных нарушений | 464 | 1394 |
| Запрещена эксплуатация оборудования | 1 | 2 |
| Штрафные санкции на должностных лиц (кол.) | 49 | 72 |
| Штрафные санкции на должностных лиц (тыс. руб.) | 1165 | 1474 |
| Штрафные санкции на юридических лиц (кол.) | 28 | 37 |
| Штрафные санкции на юридических лиц (тыс. руб.) | 7250 | 7310 |
| Количество инцидентов на поднадзорных объектах | 2 | 47 |
| Количество государственных инспекторов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | 10 | 3 |

Численность действующего инспекторского состава (осуществляющего проверки) отдела в настоящее время составляет 10 человек.

Аварийность и травматизм.

За 6 месяцев 2022 года на опасном производственном объекте сетей газораспределения АО «МОСГАЗ» произошло аварий – 0, инцидентов – 2 ед. (отказов или повреждений технических устройств), из них:

механические повреждения газопроводов – 2 ед.,

дефект стыкового соединения – 0 ед;

воспламенение газовоздушной смеси при производстве работ
на газопроводе – 0 ед.;

срабатывание автоматических систем безопасности – 0 ед.;

прочие – 0 ед.

1.1.1.3. Котлонадзор

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Под надзором находятся 909 организации (юридических лиц),                   1510 опасных производственных объектов, на которых эксплуатируются                      28838 технических устройств:

1847 единиц паровых и водогрейных котлов;

6810 сосудов, работающих под давлением;

20181 трубопроводов пара и горячей воды;

34 газонаполнительных станций;

28 испытательных пункта баллонов, имеющих клейма с шифрами
для клеймения баллонов.

Отработали нормативный срок службы 20100 технических устройств, 
что составляет 70%.

Основные показатели за 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года:

| Основные показатели | 6 месяцев 2022 | 6 месяцев 2021 |
| --- | --- | --- |
| Количество несчастных случаев | 0 | 0 |
| Количество аварий | 0 | 0 |
| Число проведенных обследований (головной исполнитель) | 5 | 25 |
| Количество выявленных нарушений | 99 | 511 |
| Штрафные санкции на должностных лиц (кол. / сумма), тыс. руб. | 18/425 | 55/1135 |
| Штрафные санкции на юридических лиц (кол. / сумма), тыс. руб. | 12/2800 | 23/5350 |
| Количество вынесенных предупреждений | 1 | 2 |
| Количество примененных мер профилактического воздействия (предостережения) | 21 | 1 |
| Количество государственных инспекторов по факту | 4 | 4 |

Аварийность и травматизм.

За отчетный период 2022 года на поднадзорных опасных производственных объектах по направлению котлонадзора аварий и несчастных случаев
не произошло.

1.1.1.4. Горнотехнический надзор

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Работа отдела в 1 квартале 2022 года до 10 марта 2022 года проводилась 
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2022 год,
утвержденным руководителем 26 ноября 2021 года (ЕРКНМ).

Приказом МТУ Ростехнадзора от 14 марта 2022 года № ПР-200-21-о
отменены все плановые проверки до конца 2022 года.

  - Надзор за объектами ведения горных работ:

В государственном реестре опасных производственных объектов (далее
по тексту – ОПО) зарегистрировано 13 организаций, осуществлявших горные работы (строительство инженерных коммуникаций различного функционального назначения) на 27 опасных производственных объектах, 25 ОПО - II класса
и 2 ОПО – IV класса опасности (фактически только одна организация осуществляет строительство инженерных коммуникаций на 1 ОПО, ещё 5 организаций с 10 ОПО прекратили свою деятельность).

За отчетный период контрольно-надзорные мероприятия (далее – КНМ)
не проводились.

По состоянию на 30 июня 2022 г. сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО ООО «Строймонтаж» представлены.

  - По маркшейдерскому контролю:

За отчетный период проведено 6 КНМ за соблюдением требований
при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ, из них:

– 1 плановое в отношении ООО «Проектно-аналитическая компания»
(ООО «ЭкспертВР»), которое не осуществляют деятельность по производству маркшейдерских работ. В связи со сдачей лицензии до начала проверочных мероприятий исключены плана проведения проверок ООО «ГлавСтройГрупп».

– 5 внеплановых в отношении: ООО «Горизонт» (соискатель),
АО «ГК «ЕКС» (соискатель), ИП Шиян Н.П. (соискатель), ФГБУ «ВИМС»
(соискатель), АО «Мосинжпроект» (соискатель).

По результатам КНМ нарушений лицензионных требований не выявлено.

Рассмотрен 31 план развития горных работ (далее – ПРГР) на 2022 год,
из них 4 по техническим водам (скважинам) ПАО «Мосэнерго»,
27 по общераспространенным полезным ископаемым. Из них согласован 25 ПРГР
и 6 ПРГР отказано в согласовании (тех воды ПАО «Мосэнерго» (4 шт.),
ИП «Иванов Андрей Иванович», ООО «Рославльская ДСПМК»).

Рассмотрен 1 комплект маркшейдерско-проектной документации (технический проект (корректировка) месторождения питьевых подземных вод).

Присвоены регистрационные номера 5 документам, удостоверяющим уточненные границы горного отвода (выдачу горноотводных актов осуществляет Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии), принято
1 решение об отказе в присвоении регистрационного номера.

          - Надзор за объектами ведения взрывных работ:

В государственном реестре ОПО зарегистрировано 9 организаций ведущих взрывные работы на 17 ОПО из них 2 ОПО не эксплуатируются (АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» законсервировал ОПО «Площадка утилизации взрывчатых веществ и материалов» до 16 июля 2022 года; ООО НПП «ВОТУС» прекратило свою деятельность 31 июля 2018 года и соответственно эксплуатацию ОПО «Участок производства взрывных работ с использованием ЖБС»).

За отчетный период проведено 5 КНМ готовности организаций
к осуществлению деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (лицензионный контроль) в отношении:
ООО «ВзрывЭксперт» (соискатель – не соответствует лицензионным требованиям), ООО «СМУ-6 Метростроя» (лицензиат), ООО «Эльга-Строй» (соискатель), АО «Росгео» (соискатель), ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» (лицензиат – отозвали заявление в период проведения КНМ). По результатам
КНМ выявлено 6 нарушений лицензионных требований.

Принято участие с отделом по надзору за объектами газораспределения
в КНМ в отношении РХТУ им. Д.И. Менделеева (переоформление лицензии
по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности).

Рассмотрено 2 комплекта документов по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения
от АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» и ООО «СМУ-6 Метростроя», по которым принято решение о выдаче разрешений.

По состоянию на 30 июня 2022 г. сведения о ПК представили
все организации.

Аварийность и травматизм.

Аварий и несчастных случаев, случаев травмирования, а также отказов, хищений и утрат взрывчатых материалов на объектах организаций,
поднадзорных МТУ Ростехнадзора за отчетный период не зарегистрировано.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда
и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов III класса опасности внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018
№ 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных 
дел в правоохранительные органы не направлялись.

Готовностью организаций в рамках подсистемы РС ЧС

В целях готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организациями заключены договора на аварийно-спасательное обслуживание опасных производственных объектов, разработаны и согласованы
с аварийно-спасательными формированиями планы мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновении угрозы чрезвычайных
ситуаций на объектах в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует
в режиме повседневной деятельности.

Информация по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям на поднадзорных объектах отделом обеспечивается:

- осуществление анализа правоприменительной практики нормативных документов на поднадзорных объектах, а также предложений, поступающих
от производственных, проектных, научных и экспертных организаций и граждан;

- анализ материалов расследований аварий и несчастных случаев;

- направление обзоров информации о причинах и обстоятельствах
случаев аварийности и травматизма и мероприятиях по их устранению 
в поднадзорные организации;

- участие в работе конференций, совещаний, семинаров с докладами
об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования в области
промышленной безопасности, принимаемых мерах по предотвращению случаев аварийности и травматизма и совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности на поднадзорных объектах;

- публикации сведений о системных нарушениях требований
промышленной безопасности, причинах и обстоятельствах случаев
аварийности и травматизма, методах совершенствования контрольно-надзорной деятельности на сайте управления;

- осуществление контроля правильности идентификации опасных производственных объектов;

- анализ информации (отчетов) об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2021 год.

Выводы

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах ведения горных работ, обращения взрывчатых материалов в отчетном периоде оценивается удовлетворительно.

1.1.1.5. Надзор за взрывопожароопасными и химически опасными производственными объектами

- Характеристика состояния промышленной безопасности.

Надзор осуществляется за 97 химически опасными производственными объектами, которые эксплуатируются 46 поднадзорными организациями, 
в том числе:

поднадзорных ОПО II класса опасности - 12, ОПО III класса опасности – 51, ОПО IV класса опасности – 34.

Работа отдела в 2022 году проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
МТУ Ростехнадзора на 2022 год, утвержденным руководителем
МТУ Ростехнадзора (далее – План), с учетом приказа и.о. руководителя
МТУ Ростехнадзора М.А. Чеузова от 14.03.2022 № ПР-200-21-о о внесении изменений в План.

За отчетный период проведено 14 проверок состояния промышленной безопасности поднадзорных объектов, в том числе:

2 плановые выездные проверки (АО «Аурат», АО «Мосводоканал»);

12 внеплановых проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний (АО «Аурат», АО «ОМПК», ООО «ОМК», ОАО «Царицыно»,
АО «ОДК», АО «ГНИИХТЭОС», АО «РЕАТЭКС», АО «ВБД», ОАО «ИКМА»,
АО «Логика», ОАО «ТД «Преображенский», АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»).

По результатам проверок выявлено 81 нарушение требований законодательства, федеральных норм и правил и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе: по результатам внеплановых проверок – 70 нарушений.

В отчетном периоде привлечены к административной ответственности:

по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 4 юридических лица на сумму 830 тыс. руб.
и 11 должностных лиц на сумму 230 тыс. руб.;

по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ – 8 юридических лиц на сумму 
3 млн.150 тыс. руб. и 13 должностных лиц на сумму 405 тыс. руб.

Общая сумма наложенных административных штрафов в отчетном периоде составила 4 млн. 615 тыс. руб.

Количество представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:
12 – в отношении юридических лиц; 24 – в отношении должностных лиц.

Безрезультативных проверок в отношении опасных производственных объектов химического комплекса – 4, из них:

4 проверки исполнения ранее выданного предписания (ООО «ОМК», 
ОАО «Царицыно» АО «ГНИИХТЭОС», АО «ВБД» - нарушения устранены 
в полном объеме в установленные предписаниями сроки).

К основным нарушениям, выявленным при проведении плановых 
и внеплановых проверок, относятся:

- отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- осуществление эксплуатации оборудования с неисправными 
контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

- низкий уровень производственного контроля на ОПО;

- ведение не в полном объеме эксплуатационной документации 
по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов.

Аварийность и травматизм

За отчетный период случаев аварийности и смертельного травматизма
не зарегистрировано.

Деятельность в рамках подсистемы РС ЧС

Контроль за готовностью организаций к действиям по локализации                             и ликвидации последствий техногенных аварий, а также за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах химической промышленности осуществляется в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
МТУ Ростехнадзора на 2022 год, утвержденным руководителем 
МТУ Ростехнадзора.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации                                 и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах химической промышленности в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты 
II класса опасности (ПАО «Мосэнерго», АО «Логика), созданы системы управления промышленной безопасностью, и обеспечиваются условия 
их функционирования, разработаны декларации промышленной безопасности, которые внесены в установленном порядке в реестр деклараций промышленной безопасности.

На предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты 
II класса опасности, имеется собственная служба (отдел) по контролю 
за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ПАО «Мосэнерго»).

Опасным производственным объектам II и III класса опасности присвоены категории риска  в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена 
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда 
и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов II и III класса (ПАО «Мосэнерго», АО «Логика», 
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ЗАО «РЕНО Россия», ПАО «Московский хладокомбинат № 9», АО «ВБД» и другие) внесены в Комплексную систему информатизации  (КСИ) Ростехнадзора.

Выводы

В целях усиления контроля за промышленной безопасностью 
на поднадзорных объектах химического комплекса следует двигаться в следующих направлениях:

- усилить контроль за правильностью идентификации опасных производственных объектов, проведенной поднадзорными организациями;

- усилить контроль за состоянием технических устройств, состоянием конструкций зданий и сооружений;

- обратить повышенное внимание на ведение эксплуатирующими организациями эксплуатационной документации, разработанной на предприятии;

- усилить контроль за осуществлением поднадзорными организациями производственного контроля на опасных производственных объектах.

В целом, состояние опасных производственных объектов, эксплуатируемых предприятиями химического комплекса, оценивается удовлетворительно.

1.1.1.6. Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

- Характеристика состояния промышленной безопасности.

Надзор осуществляется за 39 опасными производственными объектами, которые эксплуатируют 24 поднадзорных организации.

Поднадзорных ОПО I класса опасности - 2, ОПО II класса опасности - 8, ОПО III класса опасности – 22, ОПО IV класса опасности - 7.

Работа отдела во II квартале 2022 года проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2022 год, утвержденным руководителем МТУ Ростехнадзора А.А. Вотчаевым (далее – План), с учетом приказа
и.о. руководителя МТУ Ростехнадзора М.А. Чеузова от 14.03.2022 № ПР-200-21-о о внесении изменений в План. В соответствии с Планом проведения комплексных контрольно-надзорных мероприятий в отношении опасных производственных объектов I класса опасности, плановые проверки которых запланированы
к проведению в 2022 г. (АО «Газпромнефть-МНПЗ», ООО «НПП «Нефтехимия»),
в рамках режима постоянного государственного контроля (надзора), на период
до 31.12.2022.

За отчетный период проведено 14 проверок (мероприятие
по контролю) состояния промышленной безопасности организаций 
(12 выездных проверок, 2 документарные проверки), в том числе:

3 выездные проверки по контролю за исполнением ранее выданных предписаний (АО «ТЗС», ОАО «РЖД», АО «Газпромнефть МНПЗ»);

2 документарные проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания (АО МГАО «Промжелдортранс», ООО «ГПН-Логистика»);

1 плановая проверка (АО «АЗК»);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора 11.01.2022 № ПР-200-3-о, проведено 5 проверок, включающих в себя 45 мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого АО «Газпромнефть-МНПЗ» («Площадка производства нефтепродуктов из нефти» рег. № А01-01905-0017);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора от 11.01.2021 № ПР-200-4-о, проведена 2 проверки, включающая в себя 16 мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого ООО «НПП «Нефтехимия» («Площадка производства полипропилена» рег. № А01-05746-0006);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора от 11.01.2021 № ПР-200-2-о, проведена 1 проверка, включающая в себя 8 мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого ООО «ГПН-Логистика» («Участок транспортирования опасных веществ (Московского центра отгрузки нефтепродуктов)» рег. № А01-12028-0006).

По результатам проверок выявлено 133 нарушения требований законодательства, федеральных норм и правил и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а именно:

20 нарушений по результатам плановых проверок; 3 нарушения
по результатам внеплановых проверок и 110 нарушений по результатам проверок
в режиме постоянного государственного надзора в отношении опасных производственных объектов I класса опасности, эксплуатируемых
АО «Газпромнефть-МНПЗ»; ООО «НПП «Нефтехимия»
и ООО «ГПН-Логистика».

Привлечены к административной ответственности:

по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 12 административных штрафов 
в отношении юридических лиц на сумму 3 млн. 250 тыс. руб.,
22 административных штрафов в отношении должностных лиц на сумму
477 тыс. руб.;

по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ – 5 административных штрафов 
в отношении юридических лиц на сумму 2 млн. 500 тыс. руб.,
16 административных штрафов в отношении должностных лиц на сумму
530 тыс. руб.

Общая сумма наложенных административных штрафов в отчетном периоде составила 6 млн. 757 тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде –
5 млн. 297 тыс. руб.

Количество представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

17 в отношении юридических лиц; 38 в отношении должностных лиц.

К основным нарушениям, выявленным при проведении плановых 
и внеплановых проверок, относятся:

- эксплуатация зданий и сооружений, технических устройств, применяемых на ОПО, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений, технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

- неудовлетворительная организация и проведение работ 
по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- осуществление эксплуатации оборудования с неисправными контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

- низкий уровень производственного контроля на ОПО;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов;

- ведение не в полном объеме эксплуатационной документации 
по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования.

Аварийность и травматизм

За отчетный период случаев аварийности и смертельного травматизма
не зарегистрировано.

Деятельность в рамках подсистемы РС ЧС

Контроль за готовностью организаций к действиям по локализации 
и ликвидации последствий техногенных аварий, а также за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах нефтехимической промышленности осуществляется в рамках постоянного надзора, а также 
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2022 год, утвержденным руководителем МТУ Ростехнадзора.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации                                 и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах нефтехимической промышленности в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты 
I и II класса опасности (ПАО «Мосэнерго», АО «Газпромнефть-МНПЗ», 
ООО «НПП «Нефтехимия»), созданы системы управления промышленной безопасностью и обеспечиваются условия их функционирования, а также имеются собственные службы по контролю за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Опасным производственным объектам I, II и III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Критерии отнесения объектов государственного надзора учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований. Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов I, II и III класса (АО «Газпромнефть-МНПЗ», 
ООО «НПП «Нефтехимия», ООО «ГПН-Логистика», ПАО «Мосэнерго»,
ПАО «НК «Роснефть» - Московский завод «Нефтепродукт», АО «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева», АО «Ангстрем-Т», ОАО «РЖД», ЗАО «АЗК», ЗАО «ТЗС», АО «Стройдеталь», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «ОДК»,
АО «Промжелдортранс», ООО «Нефтепродуктсервис», ООО ТД НМ,
АО «Энергия») внесены в Комплексную систему информатизации
(КСИ) Ростехнадзора.

Выводы.

В целях усиления контроля за промышленной безопасностью 
на поднадзорных объектах нефтехимического комплекса следует двигаться
в следующих направлениях:

- усилить контроль за правильностью идентификации опасных производственных объектов, проведенной поднадзорными организациями;

- усилить контроль за состоянием технических устройств, состоянием конструкций зданий и сооружений;

- обратить повышенное внимание на ведение эксплуатирующими организациями эксплуатационной документации, разработанной 
на предприятии;

- усилить контроль за осуществление поднадзорными организациями производственного контроля на опасных производственных объектах;

- уделить особое внимание выполнению подконтрольными организациями компенсирующих мероприятий, предусмотренных заключением экспертизы промышленной безопасности, при условии выполнения которых разрешается дальнейшая эксплуатация зданий и сооружений на опасном производственном объекте.

В целом, состояние опасных производственных объектов, эксплуатируемых предприятиями нефтехимического комплекса, оценивается удовлетворительно.

1.1.1.7. Надзор за безопасной эксплуатацией металлургических производств и объектов

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Отдел осуществляет надзор за 16 опасными производственными объектами (далее по тексту – ОПО), эксплуатируемыми 14 организациями.   
По результатам проведенной перерегистрации ОПО в государственном реестре 
3 ОПО присвоен  II класс опасности, 12 ОПО присвоен III класс опасности, 
1 ОПО не перерегистрирован (ООО «ВЛАД-СПЛАВ»).

Работа отдела в 1 квартале 2022 года до 10 марта 2022 года проводилась
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2022 год, утвержденным руководителем 26 ноября 2021 года (ЕРКНМ).

Приказом МТУ Ростехнадзора от 14 марта 2022 г. № ПР-200-21-о отменены все плановые проверки до конца 2022 года.

За отчетный период проведено 2 плановых контрольно-надзорных мероприятия (далее – КНМ) соблюдения требований промышленной безопасности в отношении ООО «Форма Тех» и НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ.

По результатам КНМ выявлено и предписано к устранению
12 нарушений, наложено 3 взыскания в виде административных штрафов,
на общую сумму 240 000 рублей.

Взыскано в отчетном периоде – 240 000 рублей.

Исполнение предписания в отношении ООО «Форма Тех» находится
на контроле, а в отношении НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ принято решение о прекращении исполнения предписания, в связи с представленными
в МТУ Ростехнадзора документами, подтверждающими его выполнение.

При осуществлении КНМ в отношении поднадзорных организаций 
не выявлялись факты нарушения требований статьи 15 Федерального закона 
от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ.

По состоянию на 30 июня 2022 г. сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО представили все организации, эксплуатирующие ОПО).

Аварийность и травматизм

Аварий и несчастных случаев на поднадзорных объектах за отчетный период не зарегистрировано.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам II и III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена 
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда 
и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов II и III класса внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018 г.
№ 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных 
дел в правоохранительные органы не направлялись.

Готовностью организаций в рамках подсистемы РС ЧС

В целях готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организациями заключены договора на аварийно-спасательное обслуживание опасных производственных объектов, разработаны и согласованы
с аварийно-спасательными формированиями планы мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на поднадзорных объектах не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Информация по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям на поднадзорных объектах обеспечивается:

- осуществление анализа правоприменительной практики нормативных документов на поднадзорных объектах, а также предложений, поступающих
от производственных, проектных, научных и экспертных организаций 
и граждан;

- анализ материалов расследований аварий и несчастных случаев;

- направление обзоров информации о причинах и обстоятельствах случаев аварийности и травматизма и мероприятиях по их устранению 
в поднадзорные организации;

- участие в работе конференций, совещаний, семинаров с докладами
об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования в области промышленной безопасности, принимаемых мерах по предотвращению случаев аварийности и травматизма и совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на поднадзорных объектах;

- публикации сведений о системных нарушениях требований промышленной безопасности, причинах и обстоятельствах случаев аварийности и травматизма, методах совершенствования контрольно-надзорной деятельности на сайте управления;

- осуществление контроля правильности идентификации опасных производственных объектов;

- анализ информации (отчетов) об осуществлении производственного контроля за соблюдение требований промышленной безопасности за 2021 год.

Выводы

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах металлургической промышленности в отчетном периоде оценивается удовлетворительно.

1.1.1.8. Надзор за безопасным транспортированием опасных веществ

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Надзор осуществляется за 6 опасными производственными объектами (далее 
по тексту – ОПО), эксплуатируемыми 6 организациями. По результатам проведенной перерегистрации ОПО в государственном реестре 1 ОПО присвоен
I класс опасности, 2 ОПО присвоен III класс опасности, 1 ОПО присвоен  IV класс опасности и 3 ОПО не перерегистрированы (ГУП г. Москвы «Мосавтохолод»,  ОАО «Семеновская мануфактура», ООО «ТК «Трэйдер» – 24 сентября 2018 прекратило деятельность и исключено из ЕГРЮЛ).

Работа отдела в 1 квартале 2022 года до 10 марта  2022 года проводилась
 в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2022 год, утвержденным руководителем 26 ноября 2021 года (ЕРКНМ).

Приказом МТУ Ростехнадзора от 14 марта 2022 г. № ПР-200-21-о отменены все плановые проверки до конца 2022 года.

За отчетный период проведена проверка устранения нарушений ранее выданного предписания в отношении АО «Москокс» (нарушения устранены).

Взыскано в отчетном периоде – 60 000 рублей.

По состоянию на 30 июня 2022 сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности
на ОПО представили все организации, эксплуатирующие ОПО.

Аварийность и травматизм

Аварий и несчастных случаев на поднадзорных объектах за отчетный период не зарегистрировано.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам III и IV класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Критерии отнесения объектов государственного надзора учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований. Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов III и IV класса внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018                           № 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных 
дел в правоохранительные органы не направлялись.

Выводы.

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах транспортирования опасных веществ в отчетном периоде оценивается удовлетворительно.

1.1.1.9. Надзор за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья

Характеристика состояния промышленной безопасности

Надзор осуществляется за 59 опасными производственными объектами (далее по тексту – ОПО), эксплуатирующимися 31 организацией. По результатам проведенной перерегистрации ОПО в государственном реестре 14 ОПО присвоен
III класс опасности, 43 ОПО присвоен IV класс опасности,
2 ОПО не присвоен класс опасности (ЗАО «Славянское»).

Работа отдела в 1 квартале 2022 года и до 10 марта  2022 года проводилась
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2022 год, утвержденным руководителем 26 ноября 2021 года (ЕРКНМ).

Приказом МТУ Ростехнадзора от 14 марта 2022 г. № ПР-200-21-о отменены все плановые проверки до конца 2022 года.

Согласно акту проверки от 01.02.2016 № 3.1-02/3-16 установлено отсутствие признаков опасности на ОПО ЗАО «Славянское» («Производственный цех
по выпечке печенья» рег. № А01-01580-0002, «Участок бестарного хранения муки» рег. № А01-01580-0003). При этом, исключить ОПО из государственного реестра,
в соответствии с п. 24 Административного регламента Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов
в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019 года № 140, не представляется возможным по причине наличия регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ
(ИНН 7707058103, ОГРН 1027739079170).

За отчетный период проведено 5 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий:

- 3 по исполнению ранее выданных предписаний в отношении 
ОАО «Рот Фронт», ООО «Авангард-Агро-Тула», АО МПБК «Очаково»;

- 2 по соблюдению лицензионных требований при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в отношении ООО «Мелькомбинат в Сокольниках» (соискатель) и ОАО «Рот Фронт» (лицензиат).

По результатам КНМ выявлено и предписано к устранению
14 нарушений, наложено 5 взысканий в виде административных штрафов,
на общую сумму 880 000 рублей.

Взыскано в отчетном периоде – 500 000 рублей.

По состоянию на 30 июня 2022 г. сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО представили 22 организации, эксплуатирующие ОПО.

Аварийность и травматизм

Аварий, случаев производственного травматизма на поднадзорных объектах за отчетный период не зарегистрировано.

Деятельность в рамках подсистемы РС ЧС

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах хранения, переработки и использования растительного сырья в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда
и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов III и IV класса внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018                           № 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных 
дел в правоохранительные органы не направлялись.

Информация по поручениям Ростехнадзора от 29.03.2022 № 00-08-05/262 (полугодовой и годовой) и от 21.06.2022 № 00-08-05/528 (годовой)

В соответствии с поручением Ростехнадзора от 29.03.2022 № 00-08-05/262 сообщаем, о том, что МТУ Ростехнадзора подготовило письма от 06.04.2022
№ 200-8938 и от 28.04.2022 № 200-11267 «О мерах по обеспечению противоаварийной устойчивости взрывопожароопасных объектах хранения
и переработки растительного сырья», которые были направлены по электронной почте в поднадзорные организации. Ответные письма с информацией о принятых мерах приобщены к контрольно-наблюдательным делам соответствующих организаций.

27.04.2022 в 14:00 проведено совещание (в формате видеоконференцсвязи)
с организациями, эксплуатирующими взрывопожароопасные объекты хранения
и переработки растительного сырья (протокол от 27.04.2022 № 1-РС).

Кроме того, проводятся ежедневные консультации посредством ответов
на телефонные звонки и ежемесячные консультации (каждый 4-й четверг месяца
с 10:00 до 16:00) посредством личного приёма в соответствии с планом-графиком консультирования работниками МТУ Ростехнадзора на 2022 год по вопросам контроля и надзора, утверждённым руководителем Управления 29.12.2021.

В соответствии с поручением Ростехнадзора от 21.06.2022 № 00-08-05/528 сообщаем, о том, что МТУ Ростехнадзора подготовило и направило
по электронной почте в поднадзорные организации письмо от 24.06.2022
№ 200-16375 «О возрастании рисков аварийных ситуаций
на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья, связанных с пожарами» с рекомендациями о принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение должного уровня противопожарной (эксплуатационной) устойчивости поднадзорных объектов.

Выводы

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья в отчетном квартале можно признать удовлетворительным.

1.1.1.10. Предприятия оборонно-промышленного комплекса

Характеристика состояния промышленной безопасности.

Надзор осуществляется за 18 опасными производственными объектами (далее - ОПО), которые эксплуатируются 7 поднадзорными организациями
ОПК (все ОПО III класса опасности).

Работа отдела в 1 квартале 2022 года до 10 марта  2022 года проводилась
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2022 год,
утвержденным руководителем 26 ноября 2021 года (ЕРКНМ).

Приказом МТУ Ростехнадзора от 14 марта 2022 г. № ПР-200-21-о отменены все плановые проверки до конца 2022 года.

За отчетный период проведена 1 плановая проверка соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО в отношении АО «СМАЗ».

По результатам проверки выявлено и предписано к устранению
1 нарушение, наложено 3 взыскания в виде административных штрафов, на общую сумму 460 000 рублей.

Взыскано в отчетном периоде – 460 000 рублей.

В отношении АО «НПП Дельта» выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, в связи с истечением срока безопасной эксплуатации здания для хранения взрывчатых веществ.

Во всех организациях ОПК разработаны и утверждены Положения
о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление производственного контроля, разработаны графики проведения проверок в рамках производственного контроля.

Создание систем управления промышленной безопасностью не требуется, т.к. все опасные производственные объекты организаций ОПК III класса опасности.

1 предприятие ОПК, использующие взрывчатые материалы промышленного назначения, имеют лицензии на осуществление деятельности, связанной
с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, 6 организаций, занимающиеся снаряжением боеприпасов, ракет и их составных частей,
в том числе с использованием твердого ракетного топлива, имеют лицензии
на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

По состоянию на 30 июня 2022 года сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах представили 
все организации.

Аварийность и травматизм

В отчетном периоде на поднадзорных объектах случаев аварийности
и травматизма не зарегистрировано.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении государственного надзора

Опасным производственным объектам III класса опасности присвоены категории риска в соответствии с Методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 (далее – Методика).

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных требований проведена
с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда
и возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных последствий на конкретном опасном производственном объекте.

Полученные в соответствии с Методикой риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности для опасных производственных объектов III класса внесены в Комплексную систему информатизации (КСИ) Ростехнадзора.

Готовностью организаций в рамках подсистемы РС ЧС

В целях готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организациями ОПК заключены договора на аварийно-спасательное обслуживание опасных производственных объектов, разработаны и согласованы
с аварийно-спасательными формированиями планы мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах ОПК не поступали, подсистема РС ЧС функционирует 
в режиме повседневной деятельности.

- Информация в соответствии с письмом Ростехнадзора от 06.02.2018                    № 00-08-05/74

Материалы о правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) для возбуждения уголовных 
дел в правоохранительные органы не направлялись.

- Информация в соответствии с п. 1.2 протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 19.12.2018 г. № Пк-3 (п. 1 (1.2) Плана по исполнению решений, принятых на заседании Коллегии Ростехнадзора, утв. руководителем МТУ Ростехнадзора А.А. Вотчаевым от 23.01.2019)

За отчетный период проведена внеплановая документарная проверка устранения нарушений ранее выданного предписания в отношении АО «СМАЗ».

Контрольно-надзорных мероприятий за объектами предприятий спецхимии (технологическими объектами с использованием взрывопожароопасных                     и токсичных технологий) в сфере исполнения государственного оборонного заказа не осуществлялось.

- Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности на опасных производственных объектах ОПК

Проблемными вопросами при осуществлении контрольно-надзорной деятельности являются следующие:

- отсутствие четких разграничений между промышленными взрывчатыми материалами и продукцией военно-промышленного комплекса;

- отсутствие нормативного правового акта Ростехнадзора, регламентирующего деятельность, связанную с товарами двойного назначения,
т.е. для использования как промышленных взрывчатых веществ, так и продукции военно-промышленного комплекса.

В целях усиления контроля за промышленной безопасностью
на поднадзорных объектах оборонно-промышленного комплекса запланировано:

- обратить повышенное внимание на соблюдение периодичности проведения аттестации по промышленной безопасности;

- усилить контроль за осуществлением поднадзорными организациями производственного контроля на опасных производственных объектах.

- Информация по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям на поднадзорных объектах обеспечивается:

- осуществление анализа правоприменительной практики нормативных документов на поднадзорных объектах, а также предложений, поступающих
от производственных, проектных, научных и экспертных организаций и граждан;

- анализ материалов расследований аварий и несчастных случаев;

- направление обзоров информации о причинах и обстоятельствах случаев аварийности и травматизма и мероприятиях по их устранению 
в поднадзорные организации;

- участие в работе конференций, совещаний, семинаров с докладами
об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования в области промышленной безопасности, принимаемых мерах по предотвращению случаев аварийности и травматизма и совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на поднадзорных объектах;

- публикации сведений о системных нарушениях требований промышленной безопасности, причинах и обстоятельствах случаев аварийности и травматизма, методах совершенствования контрольно-надзорной деятельности на сайте управления;

- осуществление контроля правильности идентификации опасных производственных объектов;

- анализ информации (отчетов) об осуществлении производственного контроля за соблюдение требований промышленной безопасности за 2020 год.

- Выводы.

В целом состояние уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса в отчетном периоде оценивается удовлетворительно.

1.1.2. В области энергетического надзора и надзора
за гидротехническими сооружениями за 6 месяцев 2022 года проведена
2081 проверка, выявлено 4036 нарушений. Вынесено 63 предупреждения. Наложено 194 штрафа на сумму 2494 тыс. рублей.

1.1.2.1. Характеристика состояния безопасности электрических установок

При осуществлении надзорной деятельности за 6 месяцев 2022 года отделом по надзору за электроустановками, проведено 1038 проверок, выявлено
2644 нарушения, при участии 10 инспекторов (104 проверки на инспектора), 
из них:

38 – плановых проверок;

23 – проверки, совместно с Отделом по надзору за системами теплоснабжения и гидротехническими сооружениями и Отделом государственного строительного надзора;

1 – внеплановая проверка по контролю выполнения предписаний проверок 2021 года;

4 – совместно с 10 управлением Ростехнадзора;

254 – по регистрации электролабораторий (положительное решение);

718 - проверок по оказанию госуслуг, в том числе:

665 – по заявлениям на допуск (положительное решение);

41 – по согласованию границ охранных зон;

12 – аттестация лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике.

Выявлено 2644 нарушения:

882 – при проведении плановых проверок;

316 – при проведении проверок, совместно с Отделом по надзору 
за системами теплоснабжения и гидротехническими сооружениями и Отделом государственного строительного надзора;

495 – при проведении проверок с 10 управлением Ростехнадзора;

738 – при рассмотрении заявлений на допуск;

213 – при регистрации электролабораторий.

Всего за 6 месяцев 2022 года составлено 160 протоколов:

- 130 рассмотрено;

- 15 дел направлены в суды.

- вынесено 13 предупреждений предприятиям малого и среднего бизнеса.

Также вынесено 10 представлений по составленным протоколам 
и 103 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований юридическим лицам.

Наложено 116 административных наказаний на 937 тыс.руб., оплачено –
935 тыс.руб.

Совместно с 10 управлением Ростехнадзора проводили проверки структурных подразделений ОАО «РЖД», АО «Мосводоканал».

Рассмотрено 26 обращений от энергоснабжающих организаций
АО «Мосэнергосбыт» и ПАО «Россети Московский регион» о необеспечении потребителем электрической энергии полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии, доступа представителей сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам по ст.9.22 и 7.19 КоАП РФ, 14 дел направлено в суды.

Рассмотрено 5 обращения от организаций о повреждении электрических сетей и нарушении правил охраны электрических сетей напряжением свыше
1000 В по ст.9.8 КоАП РФ, составлено 5 протоколов, наложено штрафов 
на 50 тыс. руб.

Находятся на рассмотрении 2 несчастных случая со смертельным исходом:

– АО «ОЭК»

26.04.2022 в 15:00 Никитюк Н.С., мастер по эксплуатации распределительных сетей АО «ОЭК», выполняя осмотр РП 19167, Уваровский пер., д. 3, стр.2, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям 
10 кВ и был поражен электрическим током. Проверочные мероприятия проведены, проверка завершится с получением акта судебно-медицинской экспертизы.

– ГУП ПЭО «Байконурэнерго», г. Байконур

ГУП ПЭО «Байконурэнерго», г. Байконур,  27.06.2022 г. в 13:20, при осмотре ЗРУ-6 кВ ПС-3 ячейки № 6 мастер службы РЭС-1 ЦВЭС Жаксыбаев Г.Ж., приблизился  на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был смертельно поражен электрическим током. Обстоятельства выясняются.

По данным Единого портала тестирования о проверке знаний в области энергетического надзора за 6 месяцев 2022 года:

к проверке знаний запланировано - 28797 чел.;

тестирование проходили – 19747 чел., из них:

положительно – 16738 чел.,

отрицательно  – 3009 чел.

Еженедельно создается комиссия из заместителя начальника отдела и двух государственных инспекторов, которые участвуют в проведении тестирования
на 18 компьютерах.

1.1.2.2. Характеристика состояния безопасности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, тепловых установок потребителей

Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов.

1.1.Тепловые электростанции ПАО «Мосэнерго»: ГЭС-1, ТЭЦ-8,  ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26. Установленная мощность электростанций:

электрическая – 10 тыс. МВт;

тепловая -  27800 Гкал/час.

1.2. Ведомственные блок станции - 5 шт. (паровые: ТЭЦ МЭИ, ТЭЦ ВТИ 
и парогазотурбинные: ТЭС «Международная», ГТЭС «Коломенская»,
ГТЭС «Терешково»).

Установленная мощность:

электрическая - 570 Мвт;

тепловая - 821 Гкал/час.

1.3. ПАО «Московская объединённая энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»), в составе 47 шт. РТС и КТС, протяжённость тепловых сетей – более 8500 км в двухтрубном исполнении, 24 подкачивающие насосные станции, 96 малых котельных, 10247 тепловых пунктов.

Установленная мощность:

тепловая – 4822,6 Гкал/час.

1.4. Теплоснабжающие и теплосетевые организации – 126.

За отчётный период проведено проверок всего – 1032, в том числе:

плановые проверки – 27 шт;

проверки выполнения предписаний – 11 шт.;

по обращениям граждан и организаций – 2 шт.;

совместные с отделом строительного надзора – 2 шт;

проверки ОЗП в комиссиях муниципальных образований – 38 шт.;

проверки, инициируемые обращением заявителя – 952.

По итогам всех проведённых проверок выявлено 1341 нарушение НТД.

Основные виды нарушений, выявленные по итогам проверок:

отсутствует график подготовки к предстоящему отопительному периоду источников теплоты, тепловых сетей систем потребления;

отсутствует список лиц, имеющих права ведения оперативных переговоров;

отсутствует график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя

в случае принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий

в системе теплоснабжения;

частично фланцевые соединения арматуры не защищены стойким антикоррозионным покрытием;

частично наружные надземные тепловые сети не защищены теплоизоляцией;

частично отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах насосной группы;

отсутствует список лиц, имеющих права ведения оперативных переговоров;

отсутствует план шурфовок теплосети;

отсутствует инструкция по консервации оборудования;

нет табличек на предохранительных клапанах с давлением срабатывания;

частично отсутствуют болты на фланцевых соединениях арматуры;

частично наружные поверхности металлических опор тепловых сетей

не защищены стойким антикоррозионным покрытием;

частично дренажные трубопроводы в лотках не защищены стойким антикоррозионным покрытием;

не регулярно ведется журнал технических осмотров строительных конструкций, зданий и сооружений;

частично на манометрах не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления.

По всем выявленным нарушениям выданы и взяты на контроль соответствующие предписания.

В ходе проведения проверок организации субъектов малого и среднего предпринимательства не проверялись.

Составлено 150 протоколов об административных правонарушениях,
в т.ч. по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – 12 протоколов, из общего количества протоколов – 85 на юридические лица. Наложено штрафов на сумму 897 тыс.руб., взыскано
1361 тыс.руб. (в т.ч. с учётом взысканных по штрафам, наложенных в 2021 году), вынесено 49 предупреждений.

В ходе проведения проверок проверено субъекты малого и среднего предпринимательства не проверялись.

1.1.2.3. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Под надзором отдела находится 191 гидротехнических сооружения (ГТС),
из них 100 – бесхозяйных.

МТУ Ростехнадзора налажено взаимодействие с Префектурой ТиНАО, Департаментом ЖКХ, Межрайонной природоохранной прокуратурой города Москвы и ГО МЧС города Москвы. Проводятся инвентаризации ГТС, а также уточнение количества бесхозяйных ГТС, расположенных на территории ТиНАО.

В ходе проведения проверок поднадзорных ГТС особое внимание уделяется вопросам технического состояния ГТС и готовности их к прохождению весеннего и осеннего половодья и паводка. На отчётную дату по информации
от поднадзорных организаций в городе Москве затоплений и инцидентов, резкого или сильного увеличения уровня воды не наблюдалось.

За отчётный период было проведено 63 проверки, в том числе:

проверки выполнения предписаний – 1;

по мотивированному обоснованию – 19;

регулярные обследования – 36;

участие в составе предпаводковых комиссий – 7.

По итогам проведения проверок выявлено 51 нарушение, основные
из которых:

не обеспечивается контроль (мониторинг) показателей состояния ГТС, оценка безопасности ГТС на основании полученных данных, и анализ причин
ее снижения;

отсутствует декларация безопасности ГТС;

сведения о ГТС не внесены в Российском регистре гидротехнических сооружений с присвоением соответствующего класса опасности;

не обеспечено проведение регулярного обследования ГТС;

отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Ростехнадзором;

отсутствуют финансовые резервы, предназначенные для ликвидации аварии ГТС;

отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС (за исключением обстоятельств непреодолимой силы);

квалификация работников не соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

не проводится аттестация работников по вопросам безопасности 
ГТС в объеме требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;

не осуществляется контроль за показателями состояния ГТС, а именно: крышки люков шахтных водосбросов пруда № 2 и № 3 не закреплены;

не осуществляется контроль за показателями состояния ГТС, а именно: частично нарушены антикоррозийные покрытия.

Составлено 9 протоколов по административным правонарушениям, 
в том числе 4 протокола на юридическое лицо. Наложено штрафов на сумму
640 тыс.руб., взыскано 400 тыс.руб. (в т.ч. с учётом взысканных по штрафам, наложенных в 2021 году), вынесено 1 предупреждение.

Оценка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

В соответствие с Правилами оценки готовности к отопительному периоду
от 12.03.2013 № 103 инспекторский состав отдела принимает участие в работе комиссий по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

На текущий момент проверено 38 организаций, выявлено 435 нарушений, составлено 33 протокола об административных правонарушениях,
в т.ч. 16 протоколов на юридические лица.

Основные нарушения, выявленные при проведении проверок:

на трубопроводах отсутствует тепловая изоляция;

частично отсутствуют паспорта теплопотребляющих установок;

эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется неподготовленным персоналом;

должностные и эксплуатационные инструкции не соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

по окончание отопительного сезона не проводятся гидравлические испытания;

план подготовки к зиме выполняется не по графику.

Аварийность и травматизм

За отчётный период по всем видам надзора аварий не зафиксировано 
(за аналогичный период 2021 года аварий не зафиксировано).

За отчётный период несчастных случаев не произошло (за аналогичный период 2021 года несчастных случаев не произошло).

1.1.3. В области государственного строительного надзора

1.1.3.1. Характеристика осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, объектов капитального строительства

Количество поднадзорных объектов, в отношении которых заключения 
о соответствии объектов установленным требованиям не выдано – 190.

Проведено 329 проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе 239 – по программам проведения проверок, 4 – на основании поступивших обращений, 1 – на основании сведений 
из СМИ, 85 - по контролю исполнения ранее выданных предписаний.

Выявлено 1371 нарушение обязательных требований при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, наложено 473 штрафа
на сумму 54582,8 тыс. руб., в том числе судами наложено 44 штрафа на сумму 
8278,3 тыс. руб., которые подлежат взысканию в региональный бюджет (штрафы, наложенные мировыми судьями). В федеральный бюджет уплачено 404 штрафа 
на сумму 47865 тыс. руб. Из числа штрафов, подлежащих взысканию
в региональный бюджет уплачено 79 штрафов на сумму 882,8 тыс. руб.

Вынесено 218 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Выдано 10 заключения о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации.

Об учете внеплановых проверок субъектов малого предпринимательства

Проведено 28 проверок субъектов малого предпринимательства, в том числе 27 проверок исполнения ранее выданных предписаний, 1 проверка по программе проведения проверок. Согласование проведения указанных проверок с органами прокуратуры не требовались.

1.1.3.2. Характеристика осуществления надзора за саморегулируемыми организациями

Проведено 11 проверок СРО, в том числе, 4 – в соответствии с планом 
МТУ Ростехнадзора, 7 проверок исполнения ранее выданных предписаний. Выявлено 68 нарушений, наложено 34 административных штрафов на сумму
409 тыс. руб., из которых 25 административных штрафов на общую сумму
246 тыс. руб. заменены на предупреждение в соответствии со статьями 3.4, 4.1.1 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 163 тыс. руб., из которых 18 штрафов на сумму 113 тыс. руб. подлежат взысканию в региональный бюджет.

Вынесено 14 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Выдано 5 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Аварийность и травматизм

Извещений о возникновении аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции за 2 квартал 2022 года в отдел государственного строительного надзора не поступало.

1.2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

За отчётный период на объектах поднадзорных отделу по надзору
за подъёмными сооружениями произошла 1 авария.

23 мая 2022 года в 10 часов 30 минут  по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, территория ТПУ «Рассказовка», з/у 13/1А, на объекте «Многофункциональный торговый центр с помещениями администрации поселения Внуковское и конечной станции ОРП» (ТЦ «Сказка») произошла авария автогидроподъемника JINWOO SKY450C, заводской № HD376S136, учётный
№ А02-00146-0006пс, 2015 года изготовления, принадлежащего ООО «Автострой» (ИНН 5012078586).

По предварительной информации при выполнении фасадных работ

на строительстве ТЦ «Сказка» произошло разрушение первой секции стрелы автогидроподъемника в районе крепления штоков гидроцилиндров, в результате чего произошло падение стрелы и люльки подъемника с находившимися 
в ней 2-мя работниками. Один человек, находившийся в люльке погиб, другой получил травмы.

Извещение о несчастном случае в МТУ Ростехнадзора не поступало (работодатель не установлен). Работник МТУ Ростехнадзора направлен
в комиссию по расследованию несчастного случая в Государственную инспекцию труда в городе Москве.

Находятся на рассмотрении 2 несчастных случая со смертельным исходом:

– АО «ОЭК»

26.04.2022 в 15:00 Никитюк Н.С., мастер по эксплуатации распределительных сетей АО «ОЭК», выполняя осмотр РП 19167, Уваровский пер., д. 3, стр.2, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям 
10 кВ и был поражен электрическим током. Проверочные мероприятия проведены, проверка завершится с получением акта судебно-медицинской экспертизы.

– ГУП ПЭО «Байконурэнерго», г. Байконур

ГУП ПЭО «Байконурэнерго», г. Байконур,  27.06.2022 г. в 13:20, при осмотре ЗРУ-6 кВ ПС-3 ячейки № 6 мастер службы РЭС-1 ЦВЭС Жаксыбаев Г.Ж., приблизился  на недопустимое расстояние к токоведущим частям 
и был смертельно поражен электрическим током. Обстоятельства выясняются.

1.3. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий
по антитеррористической устойчивости.

Инспекторским составом в ходе контрольно-надзорных мероприятий
на поднадзорных предприятиях проводится проверка состояния защищенности объектов от террористических актов и выполнения разработанных мероприятий.

В соответствии с пунктом 2.7 поручения руководителя МТУ Ростехнадзора от 24.06.2019 № 35-А/1/4.3-04 и в целях усиления мер антитеррористической защищённости опасных производственных объектов города Москвы (объекты,
где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы,
за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов, далее – объекты,
где используются подъемные сооружения) организовано взаимодействие
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

На крупных промышленных предприятиях заключены договоры
с подразделениями Росгвардии по охране территорий предприятий.

Также в крупных организациях на особо опасных и технически сложных объектах разработаны положения об антитеррористической устойчивости, графики дежурств и издаются приказы о назначении ответственных дежурных
по предприятию из числа инженерно-технических работников, которые в течение суток осуществляют мониторинг объектов и о любых происшествиях незамедлительно докладывают всем заинтересованным организациям и лицам согласно утвержденного на предприятии списка.

На предприятиях проводится работа по защите объектов
от террористических актов, в том числе:

- безопасность предприятий и коммуникаций обеспечивается наличием планов мероприятий по предотвращению террористических актов и наличием договоров со специализированными службами охраны;

- территории наиболее важных объектов имеют ограждения;

- обеспечивается обход объектов в соответствии с установленными графиками;

- объекты обеспечиваются бесперебойной связью с выходом
на диспетчерские пункты охранных и аварийных служб;

- на объектах предусматривается установка камер наружного наблюдения.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий проводится проверка наличия пропускного режима на территорию предприятий, а также состояние освещения, средств связи, систем видеонаблюдения, ограничения допуска на объекты посторонних лиц.

Все объекты подземного строительства обеспечены постами охраны, осуществляющими круглосуточный контроль, в том числе и за предотвращением несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты.

                - Также в крупных организациях разрабатываются положения
об антитеррористической устойчивости, разрабатываются графики дежурств
и издаются приказы о назначении ответственных дежурных по предприятию
из числа инженерно-технических работников, которые в течение суток осуществляют мониторинг опасного производственного объекта и о любом происшествии незамедлительно докладывают всем заинтересованным организациям и лицам согласно утвержденного на предприятии списка.

                - Охрана подземных складов взрывчатых материалов и складов взрывчатых материалов научно-исследовательских институтов и учебных заведений осуществляется ФГУП «Охрана» Росгвардии. Все склады взрывчатых материалов оборудованы техническими средствами защиты (тревожные кнопки с выводом сигнала на центральный пульт вневедомственной охраны, установлены системы теле-видео наблюдения и др.), что обеспечивает физическую защиту опасных производственных объектов, связанных с хранением и применением ВМ.

- Случаев террористических посягательств, хищений и утрат взрывчатых материалов в отчетном периоде не зарегистрировано.

- На химически опасных производственных объектах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса разработаны меры по предотвращению стороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, по противодействию террористическим проявлениям и защите объектов, в том числе ужесточен пропускной режим, запрещен пронос подозрительных объемных вещей. На поднадзорных объектах оборонно-промышленного комплекса въезд фиксируется видеокамерами, работники подрядных организаций пропускаются по спискам, утвержденным руководителями предприятиями.

- На предприятиях организована связь и взаимодействие (на случай непредвиденных обстоятельств или внезапного нападения террористов) с органами ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, пожарными подразделениями, медицинскими учреждениями, как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке с использованием телефонной связи, мобильной связи, через диспетчерские службы и оперативный персонал.

- Случаев террористических посягательств и воздействий в отчетном периоде зарегистрировано не было.

Мероприятия антитеррористической защиты объекта постоянного надзора
I класса опасности - нефтехимического топливно-энергетического комплекса
АО «Газпромнефть-МНПЗ» осуществляются на основе требований Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ и Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 458.

В целях предотвращения несанкционированного доступа на объект
в АО «Газпромнефть-МНПЗ» обеспечивается пропускной режим, введенный стандартом организации СТО 05766623-021.02-2015.

Территория организации круглосуточно охраняется силами отряда ведомственной охраны ПАО «Газпром» на основании договора на оказание охранных услуг. Дежурная смена охраны имеет в своем распоряжении транспортные средства, средства связи, специальные средства, огнестрельное оружие. При угрозе совершения актов незаконного вмешательства предусмотрены действия мобильных групп.

По периметру установлено капитальное ограждение 
из железобетонных плит.

Для охраны периметра используются датчики регистрации преодоления заграждения. Сигнал тревоги с локализацией места нарушения выводится 
на АРМ пункта централизованной охраны (ПЦО).

Тревожной сигнализацией с выводом на АРМ ПЦО оснащены посты охраны на КПП. Объект оснащен тревожной сигнализацией с выводом 
на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны
МОВО по ЮВАО ФГКУ УВО ВНГ России по г. Москве.

Территория организации контролируется с помощью системы охранной телевизионной, выполненной на базе аппаратно-программного комплекса.

Проход персонала и проезд транспорта организован через 13 контрольно-пропускных пунктов, 11 из которых оборудованы системой контроля и управления доступом. Пешеходные КПП оборудованы турникетами-триподами. Проезды КПП оборудованы автоматическими шлагбаумами. Зоны проезда автотранспорта
на КПП оборудованы противотаранными устройствами.

Отдельные участки периметра охраняются с использованием служебных собак.

Дежурная смена охраны использует кнопки тревожной сигнализации
для вызова нарядов вневедомственной охраны Росгвардии.

Для предотвращения несанкционированного проникновения 
на территорию АО «Газпромнефть-МНПЗ» применяются инженерно-технические средства охраны: инженерные заграждения; система охранного освещения; система периметральной охранной сигнализации; система объектовой охранной сигнализации; тревожная сигнализация; система охранная телевизионная; система контроля и управления доступом; технические средства досмотра; средства оперативной связи.

Система видеонаблюдения СОТ, включает в себя: видеокамеры, 
в количестве 224 шт.; опорные узлы - 12 шт.; рабочие места с выводом сигналов 
на мониторы.

Каждый технологический объект оборудован прямой телефонной связью 
с пожарной охраной и диспетчером предприятия и радиостанциями для оперативной передачи информации.

Внедрена и функционирует автоматическая система оповещения 
об аварии или инциденте. Запуск системы осуществляет диспетчер предприятия.

Все производственные помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании на пульт диспетчера
14 отряда ФПС по г. Москве.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 № 256-ФЗ в 2013 г. проведено категорирование АО «Газпромнефть-МНПЗ» как объекта топливно-энергетического комплекса. Объекту присвоена средняя категория опасности. Существующая система физической защиты объекта и способы её реализации
в целом отвечают требованиям к физической защите объектов топливно-энергетического комплекса средней категории опасности.

На внутризаводской территории АО «Газпромнефть-МНПЗ» находится
ООО «НПП «Нефтехимия», которое руководствуется установленными
АО «Газпромнефть-МНПЗ» требованиями по обеспечению пропускного
и внутриобъектового режимов. Обеспечение физической охраны
и антитеррористической защиты осуществляется силами структуры безопасности АО «Газпромнефть-МНПЗ».

На нефтехимических опасных производственных объектах разработаны меры по предотвращению стороннего несанкционированного вмешательства 
в ход технологических процессов, по противодействию террористическим проявлениям и защите объектов, в том числе ужесточен пропускной режим, запрещен пронос подозрительных объемных вещей. На поднадзорных объектах нефтехимического комплекса въезд фиксируется видеокамерами, работники подрядных организаций пропускаются по спискам, утвержденным руководителями предприятий.

На предприятиях организована связь и взаимодействие (на случай непредвиденных обстоятельств или внезапного нападения террористов) 
с органами ФСБ, МВД, МЧС России, пожарными подразделениями, медицинскими учреждениями как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке 
с использованием телефонной связи, мобильной связи, через диспетчерские службы и оперативный персонал.

Случаев террористических посягательств и воздействий в отчетном периоде зарегистрировано не было.

1.4. Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе

В рамках взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе
МТУ Ростехнадзора представляет в аппарат запрашиваемую информацию
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
о нарушениях, в части формирования и исполнения программ капитального ремонта, включая сведения о состоянии лифтового хозяйства, по контролю
 за прохождением осенне-зимнего периода, весеннего паводка, о работе
электро- и теплоснабжающих организаций города, сведения о несчастных случаях и авариях, причинивших вред жизни, здоровью или имуществу граждан
и окружающей среде, а также случаях, имеющих общественно-политический резонанс, а также информацию о результатах контрольно-надзорной деятельности.

1.5. Сведения о приемке сетей газораспределения и газопотребления 
в эксплуатацию за 6 месяцев 2022 года

Общее количество поступивших заявлений для участия в составе комиссии 
по приемке в эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления составило 134 заявлений, из них по 103 обращениям принято решение о соответствии представленной документации, по 31 обращениям принято решение об отказе.

Общая протяженность построенных газопроводов 75895,11 п.м,
29 объектов ГРП.