**Аварийность и травматизм (6 мес. 2022 г.)**

*1. На территории города Москвы*

В 2022 году на поднадзорной территории города Москвы произошла   
1 авария.

23 мая 2022 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, территория ТПУ «Рассказовка», з/у 13/1А, на объекте «Многофункциональный торговый центр с помещениями администрации поселения Внуковское и конечной станции ОРП» (ТЦ «Сказка») произошла авария автогидроподъемника JINWOO SKY450C, заводской № HD376S136, учётный  
№ А02-00146-0006пс, 2015 года изготовления, принадлежащего ООО «Автострой» (ИНН 5012078586).

По предварительной информации при выполнении фасадных работ   
на строительстве ТЦ «Сказка» произошло разрушение первой секции стрелы автогидроподъемника в районе крепления штоков гидроцилиндров, в результате чего произошло падение стрелы и люльки подъемника с находившимися в ней 2-мя работниками. Один человек, находившийся в люльке погиб, другой получил травмы.

Зафиксирован 1 случай травматизма со смертельным исходом:

26.04.2022 в 15:00 Никитюк Н.С., мастер по эксплуатации распределительных сетей АО «ОЭК», выполняя осмотр РП 19167, Уваровский пер., д. 3, стр.2, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям   
10 кВ и был поражен электрическим током. Проверочные мероприятия проведены, проверка завершится с получением акта судебно-медицинской экспертизы.

*2. На территории комплекса «Байконур»*

В 2022 году на поднадзорной территории комплекса «Байконур» аварийных ситуаций не происходило.

Зафиксирован 1 случай травматизма со смертельным исходом:

ГУП ПЭО «Байконурэнерго», г. Байконур, 27.06.2022 г. в 13:20, при осмотре ЗРУ-6 кВ ПС-3 ячейки № 6 мастер службы РЭС-1 ЦВЭС Жаксыбаев Г.Ж., приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям   
и был смертельно поражен электрическим током. Обстоятельства выясняются.

*3. На территории Смоленской области*

В 2022 году в поднадзорных организациях аварийных ситуаций, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом  
не происходило.