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Доклада на тему:
«Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 1 полугодие 2026 года» 
I. Государственный энергетический надзор и надзор 
за гидротехническими сооружениями
Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых МТУ Ростехнадзора, 
и проводится для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре);

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований.

В области федерального государственного энергетического надзора МТУ Ростехнадзора осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований безопасности организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, в том числе надзор за проверкой готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и муниципальных образований к отопительному периоду.

Всего под надзором энергоблока Управления находится 51726 организаций, в том числе крупные организации электро- и теплоэнергетики, такие как:

ПАО «Мосэнерго»;

АО «Объединенная энергетическая компания»;

ПАО «Россети Московский регион»;

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Московское ПМЭС;

АО «Газпромнефть-МНПЗ»;

АО «МСК ЭНЕРГО»;

АО «Оборонэнерго» филиал «Центральный».

ПАО «Московская объединённая энергетическая компания»;

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур;

АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

КП «МЭД»;

ГУП «Троицктеплоэнерго»;

АО «УТЭ ВДНХ».

За отчётный период при осуществлении надзорной деятельности 
МТУ Ростехнадзора проведено 356 контрольных (надзорных) мероприятий 
и проверок по иным основаниям, осуществлено 1857 государственных услуг.

По итогам всех проведённых проверок выявлено 7562 нарушений норм 
и правил технической эксплуатации, наложено 62 административных наказания в виде штрафа, из них 61 заменено на предупреждения. 

Рассмотрено 29 обращений от энергоснабжающих организаций 
АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Россети Московский регион», 
АО «Горэнергосбыт» по вопросам необеспечения потребителем электрической и тепловой энергии полного или частичного ограничения режима потребления электрической и тепловой энергии, доступа представителей сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам для возбуждения административных дел по ч. 1-5 ст. 9.22 и ч. 1 ст. 7.19 
КоАП РФ. 

По итогам рассмотрения 15 дел направлено в суды, по остальным делам вынесены отказы в возбуждении административных дел.

За отчётный период информации об авариях и несчастных случаях 
на объектах энергетики от поднадзорных организаций не поступала.

С целью снижения показателей травматизма по итогам обзоров несчастных случаев на территории Российской Федерации составлены уроки, извлеченные из несчастных случаев, информационные письма направлены 
в поднадзорные организации. 

В области государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений МТУ Ростехнадзора осуществляет контроль 
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений).

За отчётный период под надзором МТУ Ростехнадзора находилось 72 гидротехнических сооружения (далее – ГТС), в том числе:

II класс – 1;

III класс – 38;

IV класс – 33. 

В течение 6 месяцев 2026 года проведено 46 обследований, выявлено 136 нарушений норм и правил эксплуатации гидротехнических сооружений. Также рассмотрено 2 административных дела, направленных в МТУ Ростехнадзора межрайонной природоохранной прокуратурой, наложено 2 административных наказания в виде штрафа. 

В течение всего отчетного периода, в постоянном взаимодействии 
с ДЖКХ города Москвы и ГУП «Мосводосток», проводится работа, направленная на снижение бесхозяйных ГТС. 

Так, на начало 2024 года имелось 33 бесхозяйных ГТС, по окончанию 2025 года - 15 бесхозяйных ГТС, на отчётную дату – 6 бесхозяйных ГТС. 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
с МТУ Ростехнадзора согласован план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации бесхозяйных гидротехнических сооружений 
на 2026 год. Вновь выявленные бесхозяйные ГТС отсутствуют.

Ежеквартально проводится мониторинг бесхозяйных ГТС по постановке на учет в качестве бесхозяйной недвижимой вещи и по оформлению прав 
в собственность посредством запросов в Росреестр.

Информации об авариях и несчастных случаях на поднадзорных ГТС в отчетном периоде не поступало.
Профилактические мероприятия:

МТУ Ростехнадзора проводится работа по выполнению требований Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора энергетического надзора и федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических сооружений.

За отчётный период выполнены следующие профилактические мероприятия, которые направленны на формирование единообразного подхода к решению однотипных ситуаций при контроле за работой поднадзорных организаций и выявлению типичных нарушений, а также 
по разъяснениям о соблюдения обязательных требований и их предупреждению:

проведено 1 публичное слушание с представителями поднадзорных организаций по результатам обобщения правоприменительной практики 
за 2026 год при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;

объявлено 91 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований;

проведено 699 консультаций посредством телефонной связи;

направлено 1311 информационных писем.

Анализ результатов проведенных проверок показывает, что основными недостатками и проблемными вопросами, требующими решения 
и усиления контроля, являются:

эксплуатация оборудования в условиях высокого износа основных производственных фондов, крайне ограниченных инвестиционных возможностей по техническому перевооружению предприятий и особенно социально-значимых организаций;

в организациях не в полном объёме ведётся оперативная документация;

отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала.
II. Надзор за объектами газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора
Доклад отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора (далее – Отдел) подготовлен на основании требований статьи 47 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», а также в соответствии с План-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2026 год.

Доклад содержит материалы обобщения правоприменительной практики, 
в том числе по видам отраслевой принадлежности в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за объектами:

газоснабжения;

на которых, используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С.

При осуществлении надзора в области промышленной безопасности применяются следующие основные нормативные правовые акты:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте»;

Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 31 юля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 
№ 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 
№ 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»;

приказ Ростехнадзора от 23.11.2021 № 397 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности»;

и другие нормативные правовые акты.

Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых МТУ Ростехнадзора, 
и проводится для решения таких задач, как:

обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре);

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба).

Информация о поднадзорных опасных производственных объектах

Отделом осуществляется надзор за соблюдением требований в области промышленной безопасности в отношении 2 555 опасных производственных объектов, эксплуатируемых 1 314 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, из них: 

3 ОПО – I класса опасности;

29 ОПО – II класса опасности;

1853 ОПО – III класса опасности; 

670 ОПО – IV класса опасности.

В зависимости от отраслевой принадлежности поднадзорные Отделу объекты подразделяются на:

опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (котлонадзор):

1989 ед. паровых и водогрейных котлов;

13899 ед. сосудов, работающих под давлением;

30446 ед. трубопроводов пара и горячей воды;

опасные производственные объекты газоснабжения:

10695 км наружных газопроводов, 

3153 ГРП (ГРУ), ШРП.
Аварийность и травматизм

Важным показателем осуществления надзорной деятельности является уровень аварийности и травматизма в поднадзорных организациях. 

За 1 полугодие 2026 года на поднадзорных объектах аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано. 

Сведения об инцидентах

За 1 полугодие 2026 года на поднадзорных объектах произошло 
11 инцидентов (газовый надзор - 6, котлонадзор - 5).

Основные причины инцидентов, произошедших на объектах:

газового надзора – нарушения сотрудниками сторонних организаций, связанные с производством работ в охранной зоне газопровода без предварительного уведомления и вызова представителя организации, эксплуатирующей газопровод;

котлонадзора – повреждения и разрывы отдельных участков труб; 

образование очагов коррозии вследствие коррозионного износа труб 
в связи с длительным сроком эксплуатации (более 20 лет); неудовлетворительное состояние гидроизоляции плит перекрытий каналов тепловых сетей.

Виновные лица, допустившие нарушения, привлечены 
к административной ответственности, в том числе в рамках мер, принятых 
в связи с выявлением индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Контрольная (надзорная) деятельность

За 1 полугодие 2026 года контрольные (надзорные) мероприятия Отделом проводились с учетом ограничений, введенных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

За 1 полугодие 2026 года проведено 44 проверки, в том числе:

3 плановых проверки;

1 внеплановая проверка при выявлении соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований;

16 контрольных (надзорных) действий в рамках постоянного надзора 
на объектах I класса опасности;

24 внеплановых проверки при наличии у контрольного (надзорного) органа сведений об осуществлении деятельности без лицензии.

Общее количество нарушений требований промышленной безопасности – 329.

Проведено 75 внеплановых оценок соответствия соискателей лицензии 
и лицензиатов лицензионным требованиям, по итогам которых установлено:

соответствие 19 соискателей лицензии и 21 лицензиатов лицензионным требованиям; 

несоответствие 17 соискателей лицензии и 18 лицензиатов лицензионным требованиям.

Основные нарушения лицензионных требований:

отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

нарушение сроков (периодичности) проведения технических освидетельствований, технического диагностирования оборудования;

эксплуатация трубопроводов пара с нарушением требований промышленной безопасности;

нарушения обязательных к соблюдению требований при проведении газоопасных работ;

эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами расчетного срока службы.

Административная практика (штрафы)

Общее количество наложенных штрафов – 45;

Общая сумма наложенных штрафов (руб.) – 3 758 000;

Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов (руб.) – 1 898 500;

Общее количество предупреждений – 16;

Общее количество уплаченных штрафов/в размере 50 % - 45/43. 

Рассмотрение обращений граждан

В установленном порядке рассмотрено 54 обращений граждан 
и организаций. В адрес заявителей подготовлены ответы и направлены разъяснения в 51 случаях, в 3 случаях обращения переадресованы 
по принадлежности. 

Основные вопросы, изложенные в обращениях, касались: разъяснения действующего законодательства в области промышленной безопасности; вопросы нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации технических устройств.

Профилактические мероприятия

Для достижения основных показателей результативности 
и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период реализованы следующие мероприятия:

в отношении 104 ОПО объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности;

в отношении 18 ОПО проведены обязательные профилактические визиты;

по 127 обращениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ОПО, осуществлено консультирование (в т.ч посредствам приложения «Мобильный инспектор»).
III. Горный, нефтехимический и общепромышленный надзор 
За 1 полугодие 2026 года учетных случаев аварийности, связанных 
с нарушением технологических процессов, и производственного смертельного травматизма не зарегистрировано. 

Информация о должностных лицах отдела

Штатная численность Отдела – 22 сотрудника (из них 21 должность предусматривает осуществление государственного контроля (надзора) 
и предоставление государственных услуг).

Занято – 10 должностей (3 главных государственных инспекторов, 5 государственных инспектора, 1 главный государственный инспектор находится в отпуске по уходу за ребенком, 1 специалист).

Имеется: 1 вакансия на должность главного государственного инспектора, 3 вакансии на должности старшего государственного инспектора, 8 вакансий государственного инспектора.
	Штатная численность
	22
	Руководство
	3

	
	
	Горный
	4

	
	
	Химия, Нефтехимия
	14

	
	
	Специалисты
	1

	Фактическая численность
	10
	Руководство
	1

	
	
	Горный
	1

	
	
	Химия, Нефтехимия
	6

	
	
	Специалисты
	1

	
	
	Откомандированные
	0

	
	
	Декретный отпуск
	1

	Вакансий
	12
	Горный
	2

	
	
	Химия, Нефтехимия
	10


Средний возраст сотрудников отдела составляет 35 лет.
Информация об объектах, находящихся в надзоре

Количество опасных производственных объектов (далее - ОПО), зарегистрированных в ЦП АИС Ростехнадзора 
	Направления надзора
	Общее кол-во ОПО 
в гос. реестре
	Перерегистрированных с присвоенным классом опасности
	I

кл.
	II
кл.
	III
кл.
	IV
кл.
	Б/к
	Кол-во организаций

	Г 
	14
	14
	-
	11
	0
	3
	0
	7

	ВМ
	5
	5
	-
	0
	5
	0
	0
	3

	ОПК
	21
	21
	-
	0
	21
	-
	0
	9

	М
	8
	8
	-
	3
	5
	-
	0
	8

	РС
	48
	48
	-
	-
	13
	35
	0
	24

	НХ
	36
	36
	3
	6
	21                             
	6
	0
	20

	Х
	104
	103
	-
	12
	56
	35
	1
	55

	Т
	3
	3
	-
	-
	2
	1
	0
	3

	Сумма
	239
	238
	3
	32
	123
	80
	1
	129


На территории комплекса Байконур расположены 30 опасных производственных объекта нефтехимического и химического комплекса 
без класса опасности. 24 ОПО эксплуатируются АО «ЦЭНКИ».

3 юридических лица прекратили деятельность: (ООО «НПО «КОСМОС», ИНН 7720068118, 5 ОПО II класса опасности; АО «Люблинский литейно-механический завод», ИНН 7723791660, 1 ОПО III класса опасности; ОАО «МОСИНЖСТРОЙ», ИНН 7703014137, 1 ОПО IV класса опасности) 7 ОПО, которых подлежат исключению из государственного реестра.

Кроме того, на территории города Москвы по юридическому адресу зарегистрированы организации, осуществляющие лицензионную деятельность – 164 по производству маркшейдерских работ, 330 по проведению экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах и 130 связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

Аварийность и травматизм

07.01.2026 в результате пожара на опасном производственном объекте Площадка гальванического цеха № 27 Филиала АО «ОДК» «ОДК-Салют» повреждена конструкция кровли, внутренняя отделка помещений цеха № 27 корпуса 2, а также расположенное в нем производственное оборудование механизированной автооператорной 3-х рядной линии химического пассирования коррозионностойких сталей, дефектоскопического травления титановых сплавов и травления стальных деталей на подвесах.

Причины аварии
Технические причины аварии
В соответствии с Заключением эксперта судебной пожарно-технической экспертизы непосредственной причиной возникновения пожара послужило загорание горючих материалов (изоляция электропроводов, полимерные материалы электрооборудования) от теплового проявления действия электрического тока 
в результате одного из аварийного пожароопасного режима работы в электрическом щите управления вытяжными вентиляторами системы вентиляции.
Организационные причины
В нарушение пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 11 Федерального закона 
№ 116-ФЗ, пунктов 8, 9 Правил № 2168, пункта 27 ФНП № 500, пункта 7.3 паспорта изделия (шкаф управления вентиляцией) ООО «Корпорация «СТО ВИТРИ» (зав. №№ 24101917, 24102015, 24102116), не в полном объеме проводилось техническое обслуживание шкафов управления вентиляцией.

В нарушение статьи 8, пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункта 29 ФНП № 500, допущено внесение изменений в технологическую схему, аппаратурное оформление, в системы контроля, связи, оповещения 
и ПАЗ до внесения изменений в проектную документацию /документацию 
на техническое перевооружение/ ХОПО. 

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункта 29 ФНП № 500, в представленном технологическом регламенте гальванического производства площадка гальванического цеха № 27 филиала АО «ОДК» «ОДК-Салют», отсутствует информация о технологическом процессе на механизированной автооператорной трехрядной линии химического пассивирования коррозионностойких сталей, дефектоскопического травления титановых сплавов и травления стальных деталей на подвесах.

В нарушение пункта 2 статьи 2, пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 116-ФЗ, пункта 27 Правил регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2025 № 1363, 
в Сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО, на основании изменений характеристики ОПО (согласно Документации, на техническое перевооружение ОПО) не внесены соответствующие изменения. 

В нарушение пункта 2 статьи 11 Федерального закона № 116-ФЗ, 
в Сведениях об организации производственного контроля за 2025 год, поступивших в МТУ Ростехнадзора, отсутствует информация 
о механизированной автооператорной трехрядной линии химического пассивирования коррозионностойких сталей, дефектоскопического травления титановых сплавов и травления стальных деталей на подвесах.

Прочие аварии, произошедшие на территории поднадзорной 
МТУ Ростехнадзора не являются учетными событиями, технические 
и организационные причины отсутствуют.

Сведения о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях

Проведено 133 контрольных (надзорных) мероприятий (далее – КНМ), 
в том числе 11 – плановых, 19 – в режиме постоянного государственного надзора, 6 - по заявлению организаций, по результатам которых выявлено 
и предписано к устранению 166 нарушений обязательных требований промышленной безопасности.

В режиме постоянного государственного надзора согласно графикам проведения мероприятий по контролю, утверждённых приказами 
МТУ Ростехнадзора, проведено 19 КНМ, включающих в себя 94 проверочных мероприятия и 44 контрольно-надзорных действий в отношении 3 опасных производственных объектов I класса опасности.

За 1 полугодие 2026 года рассмотрено и согласовано 6 планов развития горных работ (далее – ПРГР), все по подземным водам.

Рассмотрено 14 комплектов документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (оформление горноотводных актов осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области). Присвоены регистрационные номера 18 из них, по двум было отказано ввиду наличия замечаний. 
Рассмотрено 2 комплекта документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода по одному и тому же месторождению подземных вод. В первый раз в оформлении горноотводного акта было отказано ввиду наличия замечаний.

Показатели в рамках нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (НХ)
Отдел осуществляет надзор за 36 опасными производственными объектами, которые эксплуатируют 20 поднадзорных организаций.

Поднадзорных ОПО I класса опасности - 3, ОПО II класса опасности - 6, ОПО III класса опасности – 21, ОПО IV класса опасности - 6.

Работа отдела в 2026 году проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2026 год, размещенном в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

За отчетный период проведено 22 проверки (мероприятия по контролю) состояния промышленной безопасности организаций, в том числе:

3 плановых выездных проверки (ПАО «Мосэнерго» - 2 проверки; 
АО «Газпромнефть-МНПЗ» - 1 проверка); 

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора от 14.01.2026 № ПР-200-7-о проведено 11 проверок, включающих в себя 51 проверочное мероприятие в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого 
АО «Газпромнефть-МНПЗ» («Площадка производства нефтепродуктов 
из нефти» рег. № А01-01905-0017);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора от 14.01.2026 № ПР-200-5-о проведено 6 проверок, включающих в себя 29 проверочных мероприятий, в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого 
ООО «НПП «Нефтехимия» («Площадка производства полипропилена» 
рег. № А01-05746-0006);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора от 14.01.2026 № ПР-200-6-о проведено 2 проверки, включающих в себя 14 проверочных мероприятий, в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого 
ООО «ГПН-Логистика» («Участок транспортирования опасных веществ (Московского центра отгрузки нефтепродуктов)» рег. № А19-12149-0004).

По результатам проверок выявлено 89 нарушений требований законодательства РФ, федеральных норм и правил и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а именно:

23 нарушения по результатам плановых проверок; 
66 нарушений по результатам проверок в режиме постоянного государственного надзора в отношении опасных производственных объектов 
I класса опасности, эксплуатируемых АО «Газпромнефть-МНПЗ»; 
ООО «НПП «Нефтехимия» и ООО «ГПН-Логистика», в том числе в рамках контроля ранее выданных предписаний.

Привлечены к административной ответственности:

по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 7 административных штрафов 
в отношении юридических лиц на сумму 1 млн. 930 тыс. руб., 
11 административных штрафа в отношении должностных лиц на сумму 
222 тыс. руб.;

по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ – 7 административных штрафов 
в отношении юридических лиц на сумму 4 млн. 675 тыс. руб.

Общая сумма наложенных административных штрафов в отчетном периоде составила 6 млн. 827 тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде – 6 млн. 
257 тыс. руб. (Оплачено штрафов с применением льготного периода (ст. 32.2 
ч. 1.3-3 КоАП РФ (оплата штрафа 50%)) – 18 на сумму 1 млн. 112 тыс. руб.).

Количество представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 25.

Проведено 239 профилактических мероприятий:

169 информирований, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте;

70 консультирований.

К основным нарушениям, выявленным при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, относятся: 

- эксплуатация зданий и сооружений, технических устройств, применяемых на ОПО, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений, технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

- неудовлетворительная организация и проведение работ 
по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- осуществление эксплуатации оборудования с неисправными контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

- низкий уровень производственного контроля на ОПО;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов;

- ведение не в полном объеме эксплуатационной документации 
по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования.

Кроме того, сотрудниками отдела горного, нефтехимического 
и общепромышленного надзора принято участие в 4 комплексных учениях, проводимых Главным управлением МЧС России по г. Москве, 
по подтверждению к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов.

Показатели в рамках Химической промышленности (Х)
Отдел осуществляет надзор за 103 химически опасными производственными объектами, которые эксплуатирует 55 поднадзорных организаций, в том числе: поднадзорных ОПО II класса опасности - 12, 
ОПО III класса опасности – 56, ОПО IV класса опасности – 35.

Работа отдела в 1 полугодии 2026 года проводилась в соответствии 
с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2026 год, размещенном в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

За отчетный период проведено 5 проверок состояния промышленной безопасности организаций, в том числе:

5 плановых выездных проверок (ПАО «Мосэнерго» - 4 проверки, 
АО «Мосводоканал» - 1 проверка);

По результатам проверок выявлено 77 нарушений требований законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил 
и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Привлечены к административной ответственности:

по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 5 административных штрафов 
в отношении юридических лиц на сумму 1 млн. 60 тыс. руб.;

Взыскано в отчетном периоде – 415 тыс. руб. (Оплачено штрафов 
с применением льготного периода (ст. 32.2 ч. 1.3-3 КоАП РФ (оплата штрафа 50%)) – 4 на сумму 415 тыс. руб.).

Количество представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 5.

Проведено 431 профилактическое мероприятие:

417 информирований, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте;

объявлено 2 предостережения;

12 консультирований.

К основным нарушениям, выявленным при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, относятся: 

эксплуатация зданий и сооружений, технических устройств, применяемых на ОПО, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений, технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности;

отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий 
и сооружений;

осуществление эксплуатации оборудования с неисправными контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими 
в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

низкий уровень производственного контроля на ОПО;

предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов;

ведение не в полном объеме эксплуатационной документации 
по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования.
Показатели в рамках надзора за объектами горнорудной и нерудной промышленности (строительство подземных сооружений различного функционального назначения) (Г)

В государственном реестре ОПО 7 организаций зарегистрировало 
14 ОПО, 11 ОПО – II класса и 3 ОПО – IV класса опасности, из которых:

4 организаций с 7 ОПО (5 ОПО - II класса и 2 ОПО - IV класса 
опасности), по сведениям из ЕГРЮЛ - юридические лица признаны 
несостоятельными и в отношении них открыты конкурсные производства;

2 организаций с 6 ОПО (5 ОПО - II класса и 1 ОПО - IV класса опасности), по сведениям из ЕГРЮЛ, прекратили деятельность.

1 организация завершила работы по строительству инженерных коммуникаций на ОПО II класса опасности (ООО «СУ-91 Инжсетьстрой»).

Проведено 5 профилактических мероприятия:

5 консультирования по телефону (по вопросам регистрации 
(исключению) ОПО).

Сведения об осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности за 2025 
не предоставлялись ввиду отсутствия эксплуатируемых ОПО.

Показатели в рамках федерального государственного 
горного надзора (ФГГН)
Федеральный государственный горный надзор осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований (пункт 7 Постановление № 1074). 

В реестре объектов контроля горного надзора, не отнесённых к ОПО зарегистрировано 57 организаций, эксплуатирующих 82 объекта пользования недрами (одна в Москве – ПАО «Мосэнерго» с 11 объектами по добыче рассолов из скважин, остальные по Смоленской области). 

Проведено 12 профилактических мероприятий, а именно 
12 консультирований (по вопросам рассмотрением планов развития горных 
по видам полезных ископаемых, а также проектов консервации и ликвидации скважин).

В соответствии с поступившими заявлениями на рассмотрение планов развития горных работ (далее – ПРГР) на 2026 год вне графика рассмотрено 
6 ПРГР по подземным водам (рассолам);

Рассмотрено 14 комплектов документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (оформление горноотводных актов осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области), которым присвоены регистрационные номера.

Рассмотрено 2 комплекта документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода по одному и тому же месторождению подземных вод. 
В первый раз в оформлении  горноотводного акта было отказано ввиду наличия замечаний.
Показатели в рамках федерального государственного лицензионного контроля за производством маркшейдерских работ (ФГЛК МК)
Под надзором отдела находится 164 организаций, осуществляющая деятельность по производству маркшейдерских работ, из которых 7 отнесены 
к высокой (адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности находятся на контрольных (надзорных) территориях других территориальных управлений Ростехнадзора) и 157 к средней категории риска. 

Проведено 10 профилактических мероприятий: 

8 консультирований по телефону, касаемо вопросов лицензирования;

2 обязательных профилактических визита в отношении ООО «РОК ЭНД МИЛ» и ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ».

Выездные оценки соответствия соискателей лицензии и лицензиатов лицензионным требованиям не проводились.

Показатели в рамках федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов (ФГЛК ВМ)
Под надзором отдела находится 130 организаций, осуществляющая деятельность связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, из которых отнесены к высокой категории риска – 123, к средней категории риска 5 и к низкой категории риска 2 организации.

Проведено 10 профилактических мероприятий:

2 обязательных профилактических визита;

8 консультирований по телефону касаемо вопросов лицензирования;

За отчетный период проведено:

1 выездное плановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении ООО «ДАЛЬМОСБУР» (соответствует лицензионным требованиям).

3 выездных оценки по заявлению о предоставлении лицензии (соискатели) в отношении ООО «АВ Майнинг» (не соответствует лицензионным требованиям); ООО «СПЕЦВМТЕХ»; ООО «ИСВ».

Показатели в рамках надзора за обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (ВМ)
В государственном реестре опасных производственных объектов (далее – ОПО) 3 организации зарегистрировали 5 ОПО III класса опасности 
(2 организации осуществляют взрывные работы, в научных 
и исследовательских целях).

Проведено 26 профилактических мероприятий:

15 информирований, путём рассылки информационных писем                        по электронной почте.

1 участие (18.03.2026) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2026 году, утверждённым поручением руководителя от 05.12.2025 № ПЧ-200-38-р).

10 консультирований, из них:

8 устных по телефону, разъясняющих вопросы участия в экзамене взрывников, загрузке склада ВМ, получения разрешения на ведение работ 
со взрывчатыми материалами промышленного назначения;

1 с использованием мобильного приложения «Инспектор»;

1 письменная через ФГИС ПГС, разъясняющие вопросы охраны ВМ.

Рассмотрено 3 комплекта документов о выдаче разрешения на ведение взрывных работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения ООО «СМУ-6 Метростроя» (далее – разрешение). В одном случае принято 
решение об отказе в выдаче разрешения.

Создание систем управления промышленной безопасностью не требуется, так как зарегистрированные в реестре ОПО III класса опасности. 

Организации имеют лицензии на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

Сведения об осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности за 2025 год представили 3 организации. 

Показатели в рамках надзора за взрывопожароопасными объектами 
хранение и переработки растительного сырья (РС)
В государственном реестре ОПО 24 организаций зарегистрировали 
50 ОПО, 13 ОПО – III класса, 35 ОПО – IV класса опасности.

Проведено 201 профилактическое мероприятие:

192 информирований, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте.

1 участие (18.03.2026) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2026 году).
3 предостережения объявлено: ФГАНУ НИИХП; ООО «Мелькомбинат 
в Сокольниках»; ЗАО «Хлебозавод № 24».

5 консультирований по телефону по вопросам индикаторов риска, проведения плановых КНМ, обзора изменений в НПА.

19.06.2026 проведён семинар с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций посредством видео-конференц-связи на тему: «Обеспечение промышленной безопасности при хранении и переработке растительного сырья». 

Организации имеют действующие полиса страхования ответственности 
за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

Сведения об осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности за 2025 год представили 21 организация.

Показатели в рамках надзора за объектами металлургических производств (М)

В государственном реестре опасных производственных объектов (далее – ОПО) 8 организаций зарегистрировали 8 ОПО, 3 ОПО – II класса и 5 ОПО – 
III класса опасности, из которых:

АО «Люблинский литейно-механический завод» (ОПО III класса опасности, в сведениях о технических устройствах только мостовые грузоподъёмные краны), по сведениям из ЕГРЮЛ, прекратило деятельность (ведётся работа по исключению ОПО из государственного реестра).

АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (ОПО III класса опасности), выведен из эксплуатации приказом по организации (ведётся работа по исключению ОПО из государственного реестра).

Проведено 46 профилактических мероприятий:

32 информирования, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте.

1 участие (18.03.2026) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2026 году).

13 консультаций, из них:

6 по телефону, касаемо вопроса продления сроков предписания, разногласия в НПА, а также лицензионного контроля;

7 с использованием мобильного приложения «Инспектор» по вопросам, изменения нормативно-правовых актов, аттестации, регистрации ОПО 
и предоставлению сведений об осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности.

Привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ должностное лицо ООО «Элкат» (27.11.2025 участие в контрольном надзорном мероприятии, проведённом прокуратурой города Москвы), административный штраф, в отношении которого, заменён на предупреждение.

Организации имеют действующие полиса страхования ответственности 
за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

Сведения об осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности за 2025 год представили 7 организаций. 
Показатели в рамках надзора за транспортированием опасных веществ (Т)
В государственном реестре ОПО 3 организации зарегистрировали 
3 ОПО, 2 ОПО – III класса и 1 ОПО – IV класса опасности.
Проведено 19 профилактических мероприятий:

15 информирования, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте.

1 участие (18.03.2026) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2026 году).

3 консультирования по телефону по вопросам - обзора новых НПА, исключение ОПО из государственного реестра.

Организации имеют действующие полиса страхования ответственности 
за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

Сведения об осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности за 2025 год представили 3 организации. 
Показатели в рамках федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ)
Под надзором отдела находится 329 организаций, осуществляющих деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, 
из которых 113 отнесены к высокой и 216 к средней категории риска.

Проведено 11 профилактических мероприятий:

5 консультирований по телефону, касаемо вопросов лицензирования;

2 предостережения объявлено в отношении: ООО «СПС-Экспертиза»; ООО «ТЗК»;

4 профилактических визита в отношении ООО «АВАЛОН», 
ООО НИИ «АЛЬФАГАЗЭКСПЕРТ», АННО «НИИ технологий и безопасности взрывных работ», ООО «Технический заказчик».

Проведено 2 плановых выездных КНМ в отношении ООО «ЛНК «Нефтегазбезопасность» и ООО НТЦ «Экспертиза» (акт о невозможности проведения). По результатам которого выявлено и предписано к устранению 
10 нарушений лицензионных требований. В отношении юридического 
и 4 должностных лиц административные штрафы заменены 
на предупреждение. 
Организация работы по применению норм КоАП РФ
Всего за 1 полугодие 2026 года должностными лицами отдела возбуждено 36 дело об административных правонарушениях, их них: 
1 постановление о возбуждении административного дела получено из другого органа и рассмотрено в установленном порядке, 6 административных штрафов заменены на предупреждения.

Всего за 6 месяцев 2026 года наложено 30 штрафов на сумму 78 млн. 87 тыс. руб.

Взыскано в отчетном периоде 31 административных штрафов на общую сумму – 51 млн. 45 тыс. руб. (из них 1 млн. 537 тыс. руб. в соответствии 
с ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ уплачены в половину наложенного штрафа).

Сведения о проведенных профилактических мероприятиях
Объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Проведено 127 консультирований по телефону 
и на личном приеме, 2 обязательных профилактических визита. 

Осуществлено 890 информирования посредствам размещения соответствующей информации на сайте МТУ Ростехнадзора и рассылки писем поднадзорным (подконтрольным) организациям.

Ведётся мониторинг по выявлению индикаторов риска.

Один раз принималось участие в публичных обсуждениях по вопросам правоприменительной практики. 

IV. Надзор за подъемными механизмами, надзор в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах
Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых МТУ Ростехнадзора, 
и проводится для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре);

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований.

При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (надзор за грузоподъемными механизмами (ГПМ)
Отдел осуществляет надзор за 1961 юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, общее количество подконтрольных технических устройств составляет 35 273 ед., из них:

краны - 18 208 ед.; 

подъемники (вышки) - 3 796 ед.; 

строительные подъемники - 13 227 ед.;

пассажирские подвесные канатные дороги - 3 ед.; 

буксировочные канатные дороги - 39 ед.

Общее количество поднадзорных опасных производственных объектов (далее – ОПО) – 2 844, из них 1 ОПО - I класса опасности (с признаком опасности 2.3), 7 ОПО - II класса опасности, 18 - III класса опасности, 2 818 - 
IV класса опасности. 

За 1 полугодие 2026 года при осуществлении надзорной деятельности отделом проведено 695 мероприятие, из них: 

15 внеплановых выездных проверок; 

677 мероприятий по контролю (участие в комиссиях по пуску подъемных сооружений в эксплуатацию), в т.ч. на социально значимых объектах 
г. Москвы, таких как строительство жилых домов по программе реновации, больниц, школ, детских садов;

1 проверка в режиме постоянного государственного надзора;

принято участие в 2-х плановых проверках филиала ПАО «Мосэнерго».

По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий вынесено 76 постановлений о назначении административных наказаний, из них 59 предупреждений, 11 административных приостановлений деятельности 
на 26 подъемных сооружений и 6 административных штрафа на сумму 
1 740 тыс. руб.

Характерными нарушениями, выявляемыми при проведении проверок, являются:

допускается эксплуатация башенных кранов без оформления пуска 
в работу с участием в комиссии уполномоченного представителя Ростехнадзора;

башенные краны эксплуатируются на объекте без разрешения 
на строительство объектов, что является незаконным строительством; 

невыполнение мероприятий по обеспечению безопасного производства работ при эксплуатации подъемных сооружений, предусмотренных проектами производства работ, а также низкое качество самих проектов в части разработки мероприятий по безопасной эксплуатации кранов при работе 
в стесненных условиях;

отсутствие защитных экранов, предусмотренных в проекте производства работ, для ограничения опасной зоны при работе башенных кранов;

нарушение требований проекта производства работ в части складирования строительных материалов, отсутствие ограждений опасных зон от работы грузоподъемных кранов, отсутствие знаков безопасности;

использование неисправных и непригодных к эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений, и тары; 

эксплуатация подъемных сооружений с неисправными приборами безопасности;

работа подъемных сооружений в стесненных условиях с неисправными или неустановленными приборами безопасности, в результате чего опасная зона от работы кранов, в местах перемещения грузов, выходит за пределы строительной площадки, создавая опасность для жизни и здоровья третьих лиц;

допуск к обслуживанию подъемных сооружений неаттестованного 
и необученного персонала в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ, рабочих люлек, машинистов и стропальщиков;

невыполнение ответственными лицами возложенных на них обязанностей.

Профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений и возникновения аварий.

За отчётный период проведены следующие профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений и возникновения аварий и аварийных ситуаций:

1 обобщение правоприменительной практики;

вынесено 48 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований;

проведено 156 консультирований подконтрольных предприятий 
по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности;

проведено 5 профилактических визитов.

Отдел осуществляет предоставление государственных услуг:

по внесению заключений экспертизы промышленной безопасности 
в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, а также исключению сведений из указанного реестра. За 6 месяцев 2026 года в отдел поступило 1509 заключения экспертизы промышленной безопасности, из них 1434 заключения экспертизы промышленной безопасности внесено в реестр, отказано во внесении в реестр и направлено заявителям уведомлений об отказе во внесении в реестр 75 заключений экспертизы промышленной безопасности;

- участвует в оказании государственной услуги по регистрации ОПО 
в государственном реестре ОПО при рассмотрении сведений, характеризующих ОПО. Рассмотрено 458 комплекта документов по идентификации ОПО 
и возможности их регистрации, внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, исключении из реестра ОПО.

В установленном порядке рассмотрено 53 обращения граждан 
и организаций. Основными причинами обращений явились вопросы нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений.

Аварийность и травматизм
За 6 месяцев 2026 года на объектах поднадзорных отделу по надзору 
за подъёмными сооружениями аварий не зарегистрировано, зарегистрировано 
2 несчастных случая.

20 февраля 2026 года в 15 ч. 00 мин. при производстве работ 
с автомобильным краном, принадлежащим ООО «Спецтехаренда» 
на строительном объекте по адресу: г. Москва, ул. Генерала Рычагова, вл. 22, 
с работником произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Расследование данного несчастного случая завершено.

2 марта 2026 года в 9 ч. 17 мин. при производстве погрузо-разгрузочных работ на автомобильном кране, принадлежащим ООО «МЕХАНИЗАТОР-1» 
на строительном объекте по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 23, 
с работником произошел несчастный случай со смертельным исходом. 

Расследование данного несчастного случая завершено.
При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах
Отдел осуществляет надзор за 7 098 юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, общее количество подконтрольных технических устройств составляет 111 тыс. 973 ед., из них:

лифты - 106 529 ед.; 

эскалаторы (пассажирских конвейеров) - 3 297 ед.; 

платформы подъемные для инвалидов - 2 147 ед.

За 6 месяцев 2026 год при осуществлении надзорной деятельности отделом проведено 56 проверок, их них: 

- 22 внеплановых выездных проверок;

- 34 проверка совместно с органами прокуратуры г. Москвы.

По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий вынесено 15 постановлений о назначении административных наказаний, из них: 6 предупреждений и 9 административных штрафов на сумму 1042 тыс. руб.

По результатам рассмотрения поступивших дел из межрайонных прокуратур г. Москвы вынесено 26 административных наказаний: 

20 предупреждений и 6 штрафов на сумму 66 тыс. рублей.

Характерными нарушениями, выявляемыми при проведении проверок, являются:

невыполнение владельцами лифтов (управляющими компаниями) установленных требований по содержанию и обслуживанию лифтов;

отсутствие у владельцев лифтов и специализированных организаций 
в штате квалифицированного персонала;

отсутствие у владельцев лифтов и специализированных организаций руководств по эксплуатации лифтов; 

не проведение осмотра, технического обслуживания и ремонта лифтов 
в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя;

эксплуатация лифтов с неисправными устройствами безопасности;

невыполнение мероприятий по устранению нарушений, указанных 
в актах периодического технического освидетельствования лифтов, оформленных аккредитованными испытательными лабораториями.

Профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений и возникновения аварий.

За отчётный период проведены следующие профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений и возникновения аварий:

вынесено 321 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований;

За 6 месяцев 2026 год отделом поставлено на учет 3 695 опасных объекта.

В установленном порядке рассмотрено 1 126 обращений граждан 
и организаций. Основными причинами обращений явились вопросы ненадлежащего содержания лифтового хозяйства Управляющими компаниями в многоквартирных домах, в том числе домах-новостройках.

Аварийность и травматизм
За отчётный период аварии не зарегистрировано.
V. Государственный строительный надзор
За 1 полугодие 2026 года деятельность Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – МТУ Ростехнадзора) 
по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного строительного надзора осуществлялась в соответствии с планом работы 
МТУ Ростехнадзора и программами проведения проверок объектов капитального строительства. Контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия в установленной сфере деятельности проводились 
МТУ Ростехнадзора с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
За отчетный период контрольные (надзорные) мероприятия проводились в отношении 115 объектах капитального строительства, надзор за которыми входит в компетенцию МТУ Ростехнадзора.

За 1 полугодие 2026 года МТУ Ростехнадзора всего проведено 
277 проверок, в том числе 135 проверок в соответствии с программами проверок объектов (76 – при строительстве, 59 – при реконструкции объектов), 142 контрольных (надзорных) мероприятий проведено по иным основаниям 
(64 – при строительстве, 78 – на объектах, подлежащих реконструкции).

По результатам проведения 213 контрольных (надзорных) мероприятий (77%) выявлены нарушения проектной документации и обязательных требований, являющихся предметом федерального государственного строительного надзора.

По результатам проведенных МТУ Ростехнадзора проверок выявлено 1027 нарушений (при строительстве объектов – 508, при реконструкции объектов – 519). 

Основные нарушения, выявленные при проведении проверок:

нарушение требований утверждённой в установленном порядке проектной документации – 1018;

нарушение установленного порядка строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ввода его в эксплуатацию (строительство, реконструкция объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на строительство, несвоевременное извещение Ростехнадзора о начале строительства или завершении работ; эксплуатация объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на ввод) – 9.

Причинами указанных нарушений является ненадлежащее осуществление строительного контроля на объектах капитального строительства со стороны технических заказчиков (застройщиков) и подрядных организаций.

Всего за отчетный приод назначено 207 административных наказания, 
в том числе назначено 152 административных штрафа на общую сумму 
20188 тыс. рублей, а также назначено 55 административных наказаний в виде предупреждения.

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении контрольных (надзорных) мероприятий за 6 месяцев 2026 года соблюдены.

В отношении 9 объектов выданы заключения о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации.

Количество отказов в выдаче заключений о соответствии объектов установленным требованиям составило 17.

В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований при строительстве, реконструкции поднадзорных объектов капитального строительства, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения, 
МТУ Ростехнадзора проводится профилактика нарушений обязательных требований.

За 1 полугодие 2026 года МТУ Ростехнадзора проведено 
370 профилактических мероприятий.

Проведено 345 консультирований, в том числе по телефону, на личном приеме, в ходе проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий. Консультирование осуществлялось по вопросам разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом федерального государственного строительного надзора; разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного строительного надзора; порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц.

Осуществлено 1 информирование посредством размещения информации на официальном сайте МТУ Ростехнадзора.

Объявлено 24 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Информация о проведенных МТУ Ростехнадзора проверках 
и профилактических мероприятиях вносится Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий».
VI. Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства за 2025 год

По состоянию на 30 июня 2026 в государственный реестр саморегулируемых организаций внесены сведения о 143 саморегулируемых организациях, зарегистрированных на территориях Москвы и Смоленской области, в том числе:

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания – 23;

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации – 63;

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство – 57.

141 СРО зарегистрированы на территории города Москвы.
2 СРО зарегистрированы на территории Смоленской области.

За 1 полугодие 2026 года деятельность МТУ Ростехнадзора 
по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок саморегулируемых организаций и планом работы МТУ Ростехнадзора. 

За 6 месяцев 2026 года проверки проводились в отношении 
3 саморегулируемых организаций, надзор за которыми входит в компетенцию МТУ Ростехнадзора.

За 6 месяцев 2026 года проведено 6 проверок, из них 2 плановые проверки и 4 внеплановых проверок по результатам, которых выявлено 
15 нарушений и выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений. 

Всего за 6 месяцев 2026 года назначено 6 административных наказаний, 
в том числе назначено 3 административных штрафа на общую сумму 
43 тыс. рублей, а также назначено 3 административных наказания в виде предупреждения.

__________________
