Перечень типовых нарушений обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений

1.      Не организован и не осуществляется производственный контроль  за соблюдением требований промышленной безопасности.

2.	 Организации эксплуатируют подъемные сооружения без лиц, ответственных за промышленную безопасность, аттестованных инженерно-технических работников: ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; ответственного за содержание ПС                     в работоспособном состоянии; ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

3.	 Опасные производственные объекты не зарегистрированы                       в государственном реестре опасных производственных объектов, подъёмные сооружения эксплуатируются без постановки на учет в органах Ростехнадзора.

4.	 Не выполняются требования по безопасному производству работ подъемными сооружениями изложенные в проекте производства работ кранами.

5.	Эксплуатация подъемных сооружений осуществляется                              с неисправными и не работоспособными приборами безопасности.

6.	 Башенные краны эксплуатируется без положительного решения комиссии по готовности подъемного сооружения к пуску в работу с участием     в комиссии уполномоченного представителя органа Ростехнадзора.

7.  В организациях, эксплуатирующих подъемные сооружения                            не установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний подъемных сооружений.

8.	 Эксплуатация подъемных сооружений осуществляется без проведения текущих и капитально-восстановительных ремонтов.

9. 	Монтаж башенных кранов выполняется с нарушением инструкции по монтажу изготовителей кранов.

10.  	Руководители организаций, эксплуатирующие подъемные сооружения, не аттестованы в области промышленной безопасности.