**Аварийность и травматизм в 2020 году**

*1. На территории города Москвы*

В 2020 году на поднадзорной территории города Москвы информации  
об авариях на поднадзорных объектах не поступало, зафиксирован 1 смертельный несчастный случай.

**25.11.2020** без получения задания на производство работ, без допуска  
и целевого инструктажа Похлебкин Е.А., оставаясь вблизи котлована, самовольно приступил к проведению работ по монтажу соединительной муфты на одной фазе КЛ 10 кВ ТП 26587 Б – ТП 26588 Б. Предположительно, после разрезания фазы  
КЛ Похлебкиным Е.А., на КЛ было подано напряжение. В результате чего Похлебкин Е.А. получил травму, несовместимую с жизнью. Прибывшая бригада Скорой помощи после проведения реанимационных действий констатировала смерть.

*2. На территории города Смоленской области*

В 2020 году произошла 1 авария (пострадавших нет), 1 смертельный  
и 3 тяжелых несчастных случая.

**28 июля 2020 г. в 18 часов 05 минут** на многоэтажном жилом доме  
с помещениями общественного назначения, магазином секция № 1, №2,  
по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, опасный производственный объект ООО «Арка+» в государственном реестре  
не зарегистрирован, при перемещении бетонного раствора в бадье в количестве 1,5 метр кубический произошел разрыв верхнего пояса металлоконструкций стрелы башенного крана КБМ, заводской 319 с ее последующим заломом в нижней части пояса, пострадавших нет.

**07 июня 2020 года в 14 часов 50 минут** электромонтер Гагаринского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» Филов А.В. при выполнении аварийных ремонтных работ по монтажу шлейфа на рубильнике Р-10кВ ТП-534  
с использованием АГП (автогидроподъемника) вскрикнул и опустился на пол люльки. После опускания люльки на землю два других члена бригады приступили  
к выполнению реанимационных мероприятий и вызвали бригаду скорой помощи, которая по прибытии констатировала смерть электромонтера Гагаринского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» Филова А.В.

**27 апреля 2020 года в 16 часов 25** минут произошел тяжелый несчастный случай на опасном производственном объекте ООО «Парус» - Цех электросталеплавильный, регистрационный № А04-21559-0002, II класс опасности, при осуществлении выравнивания электродной колонны в вертикальное положение для последующей транспортировки мостовым краном, заводской № 4469, учетный № А04-00061-0017ПС, 2005 года изготовления, произошло падение колонны  
на ногу сталевара Панова Д.В.

**04 июня 2020 года в 14 часов 15 минут** электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «ДСК» Авраменко И.А. при демонтаже автоматического выключателя во втором пролете формовочного цеха завода железобетонных изделий в подстанции № 6 размером 6x8 м.кв по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, произошло короткое замыкание. Тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим электротравма, термический ожог обоих глаз I-II степени. Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «ДСК» Авраменко И.А. получил термический ожог кожи лица и шеи, кистей рук.

**26 декабря 2019 года в 14ч.30 мин** электромонтер по обслуживанию подстанций ООО ТК «Смоленский» Каштенков В.С. в составе бригады прибыл  
 в электрическую подстанцию БКТП 29.2 ООО ТК «Смоленский», расположенную по адресу: Смоленская область, г.Рославль, Астапковичский проезд,  
д.7 для проведения технического обслуживания по наряду электрооборудования БКТП 29.2. Каштенков В.С. начал протяжку одного из автоматических выключателей (1ШД4-1ШЛ5), расположенных вверху щита РУ-0,4кВ  
(левая сторона) БКТП 29.2, во время которой произошел резкий хлопок и вспышка, в результате чего Каштенков В.С. получил термический ожог лица.